| №п/п | Наименование товаров | Требования к техническим характеристикам (потребительским свойствам) товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З | Монтажный, круглый, мягкий, одножильный для заземления электрооборудования Сечением не менее 6мм. Цвет желтый с зеленой полосой. | м | 100 |
| 2 | Выключатель 1-кл ОП 6А 250В белый | Выключатель одноклавишный открытой проводки для включения и выключения освещения. Цвет белый. Мощностью не менее 6А. Напряжение питания не менее 230В. | шт. | 30 |
| 3 | Выключатель 2-кл ОП 6А 250В белый | Выключатель двухклавишный открытой проводки для включения и выключения освещения. Цвет белый. Мощностью не менее 6А. Напряжение питания не менее 230В. | шт. | 40 |
| 4 | Вилка угловая с заз. 16А 250В бел. | Вилка евро угловая для присоединения (разъединения) к электрической сети различных электрических приборов переменного тока с частотой 50Гц. Мощностью не менее 16А | шт. | 50 |
| 5 | Розетка 2-м ОП Прима 16А 250В с заземл. бел. | Розетка двухместная открытой установки с заземляющим контактом, белая. Мощностью не менее 16А. | шт. | 50 |
| 6 | Провод ПВС 4х1.5 белый | Монтажный, круглый, мягкий, четырехжильный. Сечением не менее 1.5мм2 | м | 50 |
| 7 | Провод ПВС 3х1.5 белый | Монтажный, круглый, мягкий, трехжильный. Сечением не менее1.5мм2 | м | 100 |
| 8 | Провод ПВС 3х2.5 белый | Монтажный, круглый, мягкий, трехжильный. Сечением не менее 2.5мм2 | м | 100 |
| 9 | Кабель ВВГнг(А)-П 3х1,5 | Монтажный, плоский, жесткий, негорючий, трехжильный Сечением не менее 1.5мм2 | м | 200 |
| 10 | Кабель ВВГнг(А)-П 3х2,5 | Монтажный, плоский, жесткий, негорючий, трехжильный Сечением не менее 2.5мм2 | м | 200 |
| 11 | Бокс ОП КМПн 1/4 IP30 | Корпус модульный пластиковый для сборки низковольтных устройств со степенью защиты IP30. Вместимость не менее 4 моделей | шт. | 50 |
| 12 | Изолента ПВХ 0.13х15мм (рул.20м) черная | Изоляционная лента применяется при строительных и бытовых работах для изоляции. Изготовлена из поливинилхлорида. Длина рулона не менее 20м. Ширина рулона не менее 15мм. Цвет белый. | шт. | 50 |
| 13 | Изолента ПВХ 0.13х15мм (рул.20м) белая | Для запуска (включения) светильников дневного света Мощность не более 4-65Вт Напряжение не более 240В | шт. | 400 |