## Лист1
|  |  | цена(сом) | прозводство | наличие
Кабель силовой с медными жилами с ПВХ ВВГнг-LS-1 2Х4 | м | 320 | 49 | Томсккабель | нет
Кабель силовой с медными жилами с ВВГнг-LS-0,66 3Х2,5 | м | 110 | 54 | Томсккабель | есть
Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-LS-0,66 4Х6 | м | 770 | 169 | Томсккабель ВВГнг-LS-0,66 4Х6 | нет
Кабель силовой ВВГнг LS 5*16 | м | 115 | 538 | Томсккабель | есть
Кабель силовой с медными жилами с ПВХ ВВГнг-LS-1 3Х4 | м | 730 | 72 | Томсккабель | нет
Силовой кабель 1 кВ одножильный с медной жилой - ВВГнг-1 1х70 мм2 | м | 40 | 504 | Чаркыт кабло ПВ3 | есть
Провод монтажный с изоляцией ПВХ ПВЗ сеч.1,5 кв.мм | м | 50 | 13 | Чаркыт кабло ПВ3 | есть
Провод монтажный многожильный с медной жилой ПВ 3 сеч. 4 кв. мм | м | 50 | 31 | Чаркыт кабло ПВ3 | есть
Провод монтажный с изоляцией ПВХ ПВЗ сеч.4 кв.мм | м | 25 | 31 | Чаркыт кабло ПВ3 | есть
Провод монтажный с изоляцией ПВХ ПВЗ сеч.6 кв.мм | м | 25 | 46 | Чаркыт кабло ПВ3 | есть
Кабель силовой ВВГнг LS 2*16 | м | 440 | Каныбек
Силовой кабель ПвВнг-1 1*70 мм2 | м | 20 | 504 | Чаркыт кабло ПВ3 | есть
Провод монтажный многожильный с медной жилой ПВ 3 сеч. 2,5 кв. мм | м | 100 | 19 | Чаркыт кабло ПВ3 | есть
Силовой кабель-ПвВнг-LS 1х400/70 мм2 | м | 565 | Каныбек |  |  | 2200
Кабель силовой ВВГнг LS 3*16 | м | 115 | Каныбек
Кабель силовой с медными жилами с ПВХ ВВГнг-LS-1 2Х16 | м | 660 | Каныбек
Кабель силовой с медными жилами с ПВХ - ВВГнг-LS-1 2Х10 | м | 40 | Каныбек
Кабель силовой с медными жилами с ВВГнг-LS-0,66 3Х4 | м | 40 | 72 | Томсккабель | нет
Кабель силовой с медными жилами с ВВГнг-LS-0,66 3Х6 | м | 715 | 112 | Томсккабель ВВГнг 3Х6 | есть
Силовой кабель ПвВнг LS 3*70/16 мм2 | м | 75 | Каныбек
Силовой кабель ВВнг LS-0,66 4*70 мм2 | м | 50 | Каныбек
Кабель силовой с медными жилами с ВВГнг-LS-0,66 5Х6 | м | 40 | 210 | Томсккабель | есть
Бирки кабельные маркировочные для силовых кабелей свыше 1 кВ У 135 У3,5 | шт | 100 | Каныбек
Силовой кабель 1 кВ одножильный с медной жилой - ВВГнг-1 1х16 мм2 | м | 30 | 111 | Чаркыт кабло ПВ3 | есть
Провод монтажный многожильный с медной жилой ПВ 3 сеч. 6 кв. мм | м | 50 | 46 | Чаркыт кабло ПВ3 | есть
Бирки кабельные маркировочные для силовых кабелей до 1 кВ У 134 У3,5 | шт | 100 | Каныбек
Бирки кабельные маркировочные для контрольных кабелей У 136 У 3,5 | шт | 200 | Каныбек
Муфта кабельная 3ПКНТнг-10-70/120(Б) | шт | 2 | Каныбек
Муфта кабельная 4ПКНТнг-10-70/120(Б) | шт | 2 | Каныбек
Муфта кабельная термоусаживаемая 10 кВ, внутренней установки, в т.ч. 1ПКВТнг-10-300/400(Б) | шт | 15 | Каныбек | 130000
Муфта кабельная термоусаживаемая 10 кВ, наружной установки, в т.ч. 1ПКНТнг-10-300/400(Б) | шт | 15 | Каныбек
Наконечник болтовой НБ-70/120 | шт | 44 | Каныбек
Наконечник болтовой НБ-300/400 | шт | 30 | Каныбек
Труба полиэтиленовая ПНД ТПЭ-КЭС-75-69,2 | м | 35
Труба полиэтиленовая ПНД ТПЭ КЭС-90-83 | м | 10
Распорка шинная РШТ-120х10 | шт | 30
Наконечник болтовой НБ-16/25 | шт | 4 | Каныбек
Распорка глухая Р-4-120 | шт | 103
Шина алюминиевая прямоугольного сечения электротехническая 120х10 | м | 70 | Каныбек | 550000
Изолятор ОНШ-10-20УХЛ | шт | 3 | Каныбек
Зажим ответвительный ОА-600-1 | шт | 9
Изолятор ИОС-20-2000УХЛ | шт | 42 | Каныбек
Зажим аппаратный прессуемый А4А-600-2 | шт | 24
Зажим опорный 2АА-6-3 | шт | 48
Электроизоляционная бумага | кг | 0.3
Трубчатые электронагреватели (ТЭН) | шт | 1
Подставка изолирующая конденсатора для СМР-110 кВ | шт | 1
Автомат АП 50-25 А | шт | 1 | Каныбек
Автомат 25 А однополюсный | шт | 1 | 65 | Автомат ЧИНТ | есть
Трубчатые электронагреватели (ТЭН) 2,5 – 3кВт | шт | 1
Автомат АП 50-25 А напряжение 380 В | шт | 1 | Каныбек
Светильник LED 150 Вт | шт | 1 | Джунхай
Подшипник 308 | шт | 2
Рубильники от 100 до 400 А 3-фазный | шт | 2 | Каныбек
Катушка вкл ВК | шт | 2 | Каныбек
Катушка откл ВК | шт | 2 | Каныбек
Магнитные пускатели ПМА 2 | шт | 2 | Каныбек
Удлинитель катушки 50 м | шт | 2 | 2800 | ЕКФ 50м 4н с/з 3х1 | есть
Магнитные пускатели ПМА 3 | шт | 2 | Каныбек
LED 100 Вт наружный | шт | 2 | Джунхай
Светильник кобра LED 100 ВАТТ наружный | шт | 2 | Джунхай
Автомат 400 А 3-х полюсный | шт | 2 | 6000 | Автомат ЧИНТ | есть
Автомат 250 А 3-х полюсный | шт | 2 | 2000 | Автомат ЧИНТ | есть
Автомат АВМ | шт | 2 | Каныбек
Автомат 630 А 3-х полюсный | шт | 2 | 7300 | Автомат ЧИНТ | есть
Редуктор привода для РПН МРЗ-4 | шт | 2
Лакоткань ЛКМ 105, ЛКМС-105. | м 2 | 3
Трубчатые электронагреватели (ТЭН) 2,5 кВт U образный | шт | 3
Магнитные пускатели ПМА 2 | шт | 3 | Каныбек
Крыльчатка железо | шт | 3
Магнитные пускатели 25 А 2 | шт | 3 | 460 | Пускатель ЧИНТ | есть
Магнитные пускатели 63А 4 | шт | 3 | 1400 | Пускатель ЧИНТ | есть
Шкаф для 0,4 кВ для АВР | шт | 3 | Каныбек
Редуктор привода МРЗ-4 | шт | 3 | Каныбек
Электроизоляционная бумага | м 2 | 4
Подшипник 304 | шт | 4
Электроизоляционная бумага (пленка- синтокартон) | м 2 | 4
Подшипник 505 | шт | 5
Подшипник 308 | шт | 6
Подшипник 307 | шт | 6
Контакт подвижный для выкл ВМТ | шт | 6 | Каныбек
Подшипник 307 | шт | 6
Провод ПЭТВ-0,31 | кг | 6 | Каныбек
Зажим аппаратный А4-300 | шт | 7
Подшипник 205 | шт | 8
Провод ПЭТВ-0,56 | кг | 8 | Каныбек
Провод ПЭТВ-0,90 | кг | 8 | Каныбек
Провод ПЭТВ-0,95 | кг | 8 | Каныбек
Провод ПЭТВ-1,04 | кг | 8 | Каныбек
Подшипник 307 | шт | 9
Предохранитель ПК-10 | шт | 9 | Каныбек
Лампа светодиодная LED 20 Вт | шт | 10 | Джунхай
Подшипник 305 | шт | 10
Трансформатор тока 0,4 кВ вынос. 400/5 | шт | 10 | Каныбек
Лампа светодиодная LED 25 Вт | шт | 11 | Джунхай
Пускатель ПМА 1 | шт | 12 | Каныбек
Автомат 3-х полюсный 25 А | шт | 12 | 200 | Автомат ЧИНТ | есть
Паронит плотность до 2 г/см3 | кг | 15
Провод ПЭТВ-0,41 | кг | 15 | Каныбек
Шток подвижного контакта | шт | 16
Токосъемная пружина для ВК 10 | шт | 17
Наконечники медные 16-25 мм | шт | 20 | Каныбек
Кабель КАВВГ 4/2,5 | м | 20 | 65 | Томсккабель | есть
Шланг гофрированный D 40 | м | 20 | Каныбек
Фиксирующая пружина для ВК 10 | шт | 20
Шланг д 32 МБС | м | 20
Провод медный 1*1 | м | 21 | 10 | Чаркыт кабло ПВ3 | есть
Провод медный 1*1,5 | м | 21 | 13 | Чаркыт кабло ПВ3 | есть
Ламели (губки) | комп | 21
Светильник светодиодный LED 100 Вт | шт | 30 | Джунхай
Шины медные | шт | 32 | Каныбек
Токосъемный ролик для ВМТ | шт | 33
Выключатели 220 В внутренний | шт | 35 | 85 | ВИКО Кармен включатель 1-й | есть
Светильник светодиодный внутренний LED 100 ВАТТ Вт | шт | 45 | Джунхай
Кабель силовой 3*25 КВВГ | м | 46 | Каныбек
Подшипник 306 | шт | 50
Розетка 220 В внутренний | шт | 52 | 100 | ВИКО Кармен розетка 1-я с заземлением | есть
Кабель силовой АВВГ 4*4 | м | 100 | 22 | Томсккабель АВВГ 3х4+1х2,5 | есть
Кабель силовой КВВГ 4х4 | м | 100 | 90 | Томсккабель ВВГнг 3Х4 | есть
Кабель маслостойкий | м | 100 | Каныбек
Лампа светодиодная LED 30 Вт | шт | 121 | Джунхай
Кабель силовой КВВГ 4*6 | м | 140 | 169 | Томсккабель ВВГнг-LS-0,66 4Х6 | нет
Кабель силовой АВВГ 2х2,5 | м | 150 | 8 | Томсккабель АПУНП 2х2,5 | есть
Изоляционная лента | м | 220 | 25 | Изолента ПВХ VINI-Tape | есть
Металлорукав металлический | м | 220 | Каныбек
Паронит | кг | 345
Кабель силовой АВВГ 4*2,5 | м | 360 | 20 | Томсккабель | есть
Кабель силовой КВВГ 3*120+1*70 | м | 410 | Каныбек |  |  | 2500 | 1025000
Кабель силовой КВВГ 3*16+2*10 | м | 500 | Каныбек
Кабель силовой КВВГ 3*16+2*10 | м | 500 | Каныбек
Кабель силовой КВВГ 3*16+2*10 (3*6+1*10 АВВГ) | м | 500 | Каныбек
Изоляционная лента | м | 505 | 25 | Изолента ПВХ VINI-Tape | есть
Кабель силовой КВВГ 3*50+2*25 | м | 1500 | Каныбек