Кабель волоконно - оптический, бронированный, ДКПа-21-6z-5/12 (О-1050ж)    ТУ 3587-01-05-51702873-2007    м    650
Кабель волоконно - оптический, бронированный, ДКПа-21-6z-5/12 (О-1050с)    ТУ 3587-01-05-51702873-2007    м    650
Муфта оптическая магистральная, МТОК-А1/216-1КТ3645-К-88    ТУ 5296-058-27564371-2009    шт    4
Труба защитная пластмассовая ЗПТ наружным диаметром 50мм, толщиной стенуи 4,0мм, с твердой смазкой, оранжевого цвета, ЗПТ 50/4,0  ТС-О    ТУ 5296-003-27459005-2003    м    50
Устройство смотровое пластмассовое с комплектом присоединения ЗПТ к УСП    ТУ 5296-006-27459005-2009    шт    4