***Здравствуйте, прошу Вас рассмотреть заявку на поставку материалов, в случае возможности поставки вышлите счет для согласования с учетом доставки до г.Томска. Адрес склада: г.Томск, ул.Энергетическая д.2.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провод СИП-2 3х16+1х25 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х16+1х54,6 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х25+1х35 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х25+1х54,6 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х35+1х50 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6+1х16 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х50 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х50+1х16 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х70 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6+1х16 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х70 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х95 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х70 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х95 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х95+1х16 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х120+1х95 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-2 3х120+1х95+1х16 (0,6/1кв) | м | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х35 (20кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х50 (20кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х70 (20кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х95 (20кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х120 (20кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х35 (35кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х50 (35кВ) | м | 150 |
|  | Провод СИП-3 1х70 (35кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х95 (35кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-3 1х120 (35кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-4 2x16 (0,6/1кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-4 2х25 (0,6/1кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-4 4x16 (0,6/1кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х25 (0,6/1кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х35 (0,6/1кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х50 (0,6/1кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х70 (0,6/1кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х95 (0,6/1кВ) | м | 1 |
|  | Провод СИП-4 4х120 (0,6/1кВ) | м | 1 |

***Требуется аттестация ПАО «Россети»***

|  |
| --- |
| **КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ** |
| **1** | **Организационно-правовая форма предприятия. Полное наименование на русском языке** | **Публичное акционерное общество «Россети Томск»** |
| **2** | **Сокращенное наименование на русском языке** | **ПАО «Россети Томск»** |
| **3** | **Полное наименование на английском языке** |  |
| **4** | **Основной государственный регистрационный номер****(в едином гос. реестре юр. лиц)** | **1057000127931** |
| **5** | **Место нахождения****(в соответствии с уставом)** | **Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36.** |
| **6** | **Почтовый адрес** | **Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36.** |
| **7** | **Фактический адрес**  | **Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36.** |
| **8** | **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | **7017114672** |
| **9** | **Код причины постановки на учет (КПП)** | **701701001** |
| **10** | **Основные виды деятельности с указанием кода ОКВЭД**  | **35.12, 35.13, 85.42.9, 61.10.1, 35.11** |
| **11** | **Коды форм федерального государственного****статистического наблюдения** | **ОКПО 73749792 ОКОГУ 4210011 ОКАТО 69401363000 ОКФС 43 ОКОПФ 12247** |
| **12** | **Руководитель (Ф.И.О.)**  | **Управляющий директор Черпинский Александр Валерьевич** |
| **13** | **Главный бухгалтер (Ф.И.О.)** | **Лузик Елена Михайловна** |
| **14** | **Банковские реквизиты организации**  | **р/счет 40702810700000039369****в Ф-ле ГПБ (АО) в г.Томске,****ИНН/КПП 7017114672/701701001,****БИК 044525823****К/счет 30101810200000000823,****ОГРН 1057000127931** |

Тел. 8 (382-2) 61-11-89 Мария