## Лист1
Код Ramis (при наличии) | Наименование материала | Полная характеристика:териал, цвет, размер, упаковка, фасовк,а сорт, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Общая потребность | Завод-изготовитель | поставка | СРОК ПОСТАВКИ
06-3067-3.3-1-ПС1.СО
1270512 | Соединительная клемма 2,5 мм2, 3-контактная DBZ1190-AB |  | шт | 2 | Siemens
130032$49527 | Блок электронный (интерактивный) DMA1154D | № заказа A5Q00005927 | шт | 2 | Siemens
130051$49534 | Корпус ручного извещателя, красный DMA1192-AA | № заказа BPZ:522287001 | шт | 2 | Siemens
130080$49544 | Защитная крышка DMZ1197-АС | № заказа 5223550001 | шт | 2 | Siemens
1388020 | Релейный модуль Z3B171 | № заказа BPZ:4843830001 | шт | 2 | Siemens
1609794 | Линейный тепловой извещатель ИП 104 ГАРАНТ | GTSW-68-CP | м | 40 | Спецприбор
1677172 | Комбинированный оповещатель "Пожар" КОП-25С |  | шт | 3 | Системсервис
1323229 | Модуль интерфейсный пожарный с индикацией расстояния МИП-1И |  | шт | 1 | Спецприбор
1202779 | Резистор 0,25 Вт, 3,3 кОм | С2-33-0,25 | шт | 1
130110$49555 | Диод Transzorb 20 V | № заказа 4600510001 | шт | 2 | Siemens
1147563 | Диод выпрямительный КД105Б |  | шт | 3
131596$50126 | Аккумуляторная батарея 12 В, 38 А ч EMS58583 |  | шт | 2 | Siemens
1344066 | Металлический кабельный ввод М20х1,5 | № заказа A5Q00004478 | шт | 4 | Siemens
1594942 | Корбка монтажная огнестойкая, 4 ввода | КМ-О (6к) IP66 | шт | 4 | ГК Гефест
131564$50119 | Корбка монтажная огнестойкая, 6 ввода | КМ-О (8к) IP66-d | шт | 1 | ГК Гефест
1208749 | Канат оцинкованный типа ЛК-О, Ду 4мм | ГОСТ 3069-80 | м | 50
1527957 | Зажим тросовый Ду 0,5 мм DIN 741 |  | шт | 16
1215617 | Анкер электрооцинкованный с рым-болтом | PFG EBF 12 | шт | 8 | Sormat
1224871 | Зажим ответвительный У731А УТ2 |  | шт | 4
1200834 | Труба стальная водогазопроводная 25х3,2 | ГОСТ 3262-75 | м | 2
1118166 | Противопожарная мастика СР611А | 220351 | шт | 1 | Hilti
1707663 | Плита из каменной ваты ТЕХ БАТТС 125 |  | м3 | 0.02 | Rockwool
1505943 | Термоусадочная трубка, ТТУ 40/20 | UDRS-D40-50-K02 | м | 1 | ieK
1149019 | Гофрированная труба из ПВХ с протяжкой, номинальный внешний диаметр 20 мм | код 91920 | м | 200 | ДКС
1116925 | Скоба К142 У2 |  | шт | 660
1121911 | Бирка маркировочная для контрольных кабелей У164У3,5 |  | шт | 200
1216080 | Хомут 3,6х200 мм | код 25214 | шт | 200 | ДКС
1126195 | Din-рейка 35х7,5 мм | код 02140 | шт | 1 | ДКС
130176$49577 | Крепление извещателя к потолку 502180-АПТэ4-1СБ |  | шт | 6
1224245 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный 1х2х0,75 | Спецкабель КПСЭнг (А)-FRLS ТУ16.К99-036-2007 | м | 175 | Спецкабель
1225834 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный 2х2х0,75 | Спецкабель КПСЭнг (А)-FRLS ТУ16.К99-036-2007 | м | 25 | Спецкабель
1296177 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости (желто-зеленый для заземления) ПуГВ 1х6 | ГОСТ 31947-2012 | м | 10
1173207 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости ПуГВ 1х0,5 | ГОСТ 31947-2012 | м | 5