## кабели и провода
№ | Позиция | Item | Категория / Дисциплина | Unit measure | Quantity | Price per item | Price total | Price per item | Price total | Price per item | Price total
[6 empty] | Завод энерго кабель |  | Сарансккабель |  | Mark Cables
52 | БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ | END TERMINAL TAGS | Электротехнические МАтериалы | 100 шт | 14.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | ВСТАВКИ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ | INSULATION JOINTS | Электротехнические МАтериалы | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
66 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | INSULATING SLEEVE | Электротехнические МАтериалы | шт | 858 |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | SPLICING SLEEVE (CONNECTOR) | Электротехнические МАтериалы | 100 шт | 3.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0
85 | ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА | LIGHTING FIXTURE HOLDER | Электротехнические МАтериалы | 10 шт | 64.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0
94 | ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ 35кВ | RIGID INSULATOR 35kV | Электротехнические МАтериалы | шт | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0
96 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 1000В С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ, С ЧИСЛОm ЖИЛ СЕЧ.mm2: 3Х16 | POWER CABLES 1000V WITH COPPER CORE, INSULATED, WITH SECTION CORE QUANTITY mm2: 3X16 | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 1.02 | 3484.8308 | 3554.5274 | 3504.7846 | 3574.8803 | 4511 | 4601.22
97 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 1000В С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ, С ЧИСЛОm ЖИЛ СЕЧ.mm2: 3Х2,5 | POWER CABLES 1000V WITH COPPER CORE, INSULATED, WITH SECTION CORE QUANTITY mm2: 3X2.5 | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.102 | 573.8991 | 58.5377 | 666.8615 | 68.0199 | 1248.76 | 127.3735
98 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 1000В С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ, С ЧИСЛОm ЖИЛ СЕЧ.mm2: 4Х50 | POWER CABLES 1000V WITH COPPER CORE, INSULATED, WITH SECTION CORE QUANTITY mm2: 4X50 | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.255 | 13384.6923 | 3413.0965 | 13287.9385 | 3388.4243 | 15560 | 3967.8
99 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 1000В С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ, С ЧИСЛОm ЖИЛ СЕЧ.mm2: 5Х16 | POWER CABLES 1000V WITH COPPER CORE, INSULATED, WITH SECTION CORE QUANTITY mm2: 5X16 | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.306 | 5808.0923 | 1777.2762 | 5745.4 | 1758.0924 | 7118.66 | 2178.31
100 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 1000В С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ, С ЧИСЛОm ЖИЛ СЕЧ.mm2: 5Х4 | POWER CABLES 1000V WITH COPPER CORE, INSULATED, WITH SECTION CORE QUANTITY mm2: 5X4 | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.153 | 1618.4615 | 247.6246 | 1588.4308 | 243.0299 | 2498 | 382.194
101 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 1000В С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ, С ЧИСЛОm ЖИЛ СЕЧ.mm2: 5Х50 | POWER CABLES 1000V WITH COPPER CORE, INSULATED, WITH SECTION CORE QUANTITY mm2: 5X50 | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.204 | 16708.1231 | 3408.4571 | 16623.9692 | 3391.2897 | 20019 | 4083.876
113 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | END CAPS | Электротехнические МАтериалы | 10 шт | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0
114 | КОЛПАЧКИ ТИПА К-440 | CAP TYPE К-440 | Электротехнические МАтериалы | 1000шт | 0.0294 |  | 0 |  | 0 |  | 0
116 | КОНСОЛЬ УСИЛЕННАЯ КУ-250 /ВЕС 0,78кг/ | REINFORCED CONSOLE KU-250 /WEIGHT 0.78kg/ | Кабельные лотки, кабелепроводы | шт | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0
117 | КОНСОЛЬ УСИЛЕННАЯ КУ-500 /ВЕС 1,69кг/ | REINFORCED CONSOLE KU-500 /WEIGHT 1.69kg/ | Кабельные лотки, кабелепроводы | шт | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0
121 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГЭнг(А)-LS СЕЧ.10х1,0 mm2, С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫmО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНием | CONTROL CABLE KVVGEng(A)-LS SECTION 10х1.0 mm2, WITH COPPER CORES COLLECTIVELY SCREENED UNDER FLAME RETARDANT SHEATH, LOW SMOKE | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.66 | 1361.0154 | 898.2702 | 985.2769 | 650.2828 |  | 0
122 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГЭнг(А)-LS СЕЧ.14х2,5 mm2, С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫmО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНием | CONTROL CABLE KVVGEng(A)-LS SECTION 14х2.5 mm2, WITH COPPER CORES COLLECTIVELY SCREENED UNDER FLAME RETARDANT SHEATH, LOW SMOKE | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.92 | 3361.4923 | 3092.5729 | 2703.6462 | 2487.3545 |  | 0
123 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГЭнг(А)-LS СЕЧ.19х1,0 mm2, С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫmО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНием | CONTROL CABLE KVVGEng(A)-LS SECTION 19х1.0 mm2, WITH COPPER CORES COLLECTIVELY SCREENED UNDER FLAME RETARDANT SHEATH, LOW SMOKE | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.66 | 2307.0769 | 1522.6708 | 1685.9538 | 1112.7295 |  | 0
124 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГЭнг(А)-LS СЕЧ.19х2,5 mm2, С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫmО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНием | CONTROL CABLE KVVGEng(A)-LS SECTION 19х2.5 mm2, WITH COPPER CORES COLLECTIVELY SCREENED UNDER FLAME RETARDANT SHEATH, LOW SMOKE | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.65 | 4475.5846 | 2909.13 | 3624.0308 | 2355.62 |  | 0
125 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГЭнг(А)-LS СЕЧ.27х2,5 mm2, С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫmО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНием | CONTROL CABLE KVVGEng(A)-LS SECTION 27х2.5 mm2, WITH COPPER CORES COLLECTIVELY SCREENED UNDER FLAME RETARDANT SHEATH, LOW SMOKE | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 1.75 | 6243 | 10925.25 | 5054.0769 | 8844.6346 |  | 0
126 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГЭнг(А)-LS СЕЧ.4х1,5 mm2, С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫmО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНием | CONTROL CABLE KVVGEng(A)-LS SECTION 4х1.5 mm2, WITH COPPER CORES COLLECTIVELY SCREENED UNDER FLAME RETARDANT SHEATH, LOW SMOKE | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.06 | 857.4 | 51.444 | 624.8923 | 37.4935 |  | 0
127 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГЭнг(А)-LS СЕЧ.4х2,5 mm2, С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫmО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНием | CONTROL CABLE KVVGEng(A)-LS SECTION 4х2.5 mm2, WITH COPPER CORES COLLECTIVELY SCREENED UNDER FLAME RETARDANT SHEATH, LOW SMOKE | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.95 | 1129.9846 | 1073.4854 | 901.5231 | 856.4469 |  | 0
128 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГЭнг(А)-LS СЕЧ.4х4 mm2, С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫmО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНием | CONTROL CABLE KVVGEng(A)-LS SECTION 4х4 mm2, WITH COPPER CORES COLLECTIVELY SCREENED UNDER FLAME RETARDANT SHEATH, LOW SMOKE | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.2 | 1568.9385 | 313.7877 | 1333.7692 | 266.7538 |  | 0
129 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГЭнг(А)-LS СЕЧ.5х2,5 mm2, С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫmО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНием | CONTROL CABLE KVVGEng(A)-LS SECTION 5х2.5 mm2, WITH COPPER CORES COLLECTIVELY SCREENED UNDER FLAME RETARDANT SHEATH, LOW SMOKE | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 3.18 | 1356 | 4312.08 | 1093.1231 | 3476.1314 |  | 0
130 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГЭнг(А)-LS СЕЧ.7х2,5 mm2, С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫmО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНием | CONTROL CABLE KVVGEng(A)-LS SECTION 7х2.5 mm2, WITH COPPER CORES COLLECTIVELY SCREENED UNDER FLAME RETARDANT SHEATH, LOW SMOKE | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.75 | 1773.2462 | 1329.9346 | 1441.5077 | 1081.1308 |  | 0
131 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГЭнг(А)-LS СЕЧ.7х4 mm2, С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫmО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНием | CONTROL CABLE KVVGEng(A)-LS SECTION 7х4 mm2, WITH COPPER CORES COLLECTIVELY SCREENED UNDER FLAME RETARDANT SHEATH, LOW SMOKE | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 1.83 | 2567.4308 | 4698.3983 | 2184.9538 | 3998.4655 |  | 0
132 | КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КВВГЭнг(А)-LS СЕЧ.7х6 mm2, С МЕДНЫmИ ЖИЛАmИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПОД ОБОЛОЧКОЙ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫmО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНием | CONTROL CABLE KVVGEng(A)-LS SECTION 7х6 mm2, WITH COPPER CORES COLLECTIVELY SCREENED UNDER FLAME RETARDANT SHEATH, LOW SMOKE | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.25 | 3660.8 | 915.2 | 3119.3231 | 779.8308 |  | 0
133 | КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПРЯmОЙ ПЛОСКИЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ ККБ-3ПП-0,2/0,5-2-У1 ДЛИНОЙ 2000 mm | CABLE DUCT, PACKAGED, THREE-CHANNEL, STRAIGHT, FLAT, GALVANIZED, KKB-3PP-0.2/0.5-2-У1 LENGTH 2000 mm | Кабельные лотки, кабелепроводы | шт | 585 |  | 0 |  | 0 |  | 0
134 | КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ ККБ-П-0,65/06-2 L=2000mm /ВЕС 128,4кг/ | CABLE DUCT KKB-P-0.65/06-2 L=2000mm /WEIGHT 128.4kg/ | Кабельные лотки, кабелепроводы | шт | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
135 | КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ ККБ-УН-0,65/06 L=970mm /ВЕС 58,8кг/ | ANGLE CABLE DUCT KKB-UN-0.65/06 L=970mm /WEIGHT 58.8kg/ | Кабельные лотки, кабелепроводы | шт | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
136 | КОРОБКА КОНТРОЛЬНОГО ЗАЖИМА ТОКООТВОДА КСЗ-1 /ДЛЯ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ/ | CONDUCTOR TEST TERMINAL BOX KSZ-1 /FOR EARTHING LOOP/ | Электротехнические МАтериалы | шт | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0
148 | ЛЕНТА К226 | TAPE К226 | Электротехнические МАтериалы | 100m | 6.3014 |  | 0 |  | 0 |  | 0
152 | ЛОТОК ПРЯmОЙ Л-60/400-2 /ВЕС 8,03кг/ | STRAIGHT TRAY L-60/400-2 /WEIGHT 8.03kg/ | Кабельные лотки, кабелепроводы | шт | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
153 | ЛОТОК ПРЯmОЙ Л-60/500-2 /ВЕС 8,45кг/ | STRAIGHT TRAY L-60/500-2 /WEIGHT 8.45kg/ | Кабельные лотки, кабелепроводы | шт | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0
154 | ЛОТОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЛТ-60/400 /ВЕС 6,4кг/ | BRANCHING TRAY LT-60/400 /WEIGHT 6.4kg/ | Кабельные лотки, кабелепроводы | шт | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
155 | ЛОТОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЛТ-60/500 /ВЕС 7,2кг/ | BRANCHING TRAY LT-60/500 /WEIGHT 7.2kg/ | Кабельные лотки, кабелепроводы | шт | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
156 | ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛГ-60/400-25 /ВЕС 4,19кг/ | HORIZONTAL ANGLE TRAY LG-60/400-25 /WEIGHT 4.19kg/ | Кабельные лотки, кабелепроводы | шт | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
157 | ЛОТОК УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛГ-60/500-25 /ВЕС 4,6кг/ | HORIZONTAL ANGLE TRAY LG-60/500-25 /WEIGHT 4.6kg/ | Кабельные лотки, кабелепроводы | шт | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
163 | МЕТАЛЛОРУКАВ ОЦИНКОВАННЫЙ РЗ-Ц-25 | GALVANIZED METAL HOSE RZ-Ts-25 | Кабельные лотки, кабелепроводы | м | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
164 | МЕТАЛЛОРУКАВ ОЦИНКОВАННЫЙ РЗ-Ц-А-100 Ду100mm | GALVANIZED METAL HOSE RZ-Ts-A-100 DN100mm | Кабельные лотки, кабелепроводы | м | 357 |  | 0 |  | 0 |  | 0
165 | МЕТАЛЛОРУКАВ ОЦИНКОВАННЫЙ РЗ-Ц-А-50 Ду50mm | GALVANIZED METAL HOSE RZ-Ts-A-50 DN50mm | Кабельные лотки, кабелепроводы | м | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0
173 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ | CABLE LUGS | Электротехнические МАтериалы | шт | 9231 |  | 0 |  | 0 |  | 0
176 | ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ О ТИПУ СПО-Э-3-ВП/500Х200-0,75 ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА В КАБЕЛЬНЫХ КОРОБАХ 500Х200 ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ EI45 | FIRE PREVENTION MATERIAL TYPE SPO-E-Z-VP/500Х200-0.75 FIRE BARRIER (PARTITION) IN CABLE DUCTS 500Х200 WITH FIRE RESISTANCE OF AT LEAST EI45 | Кабельные лотки, кабелепроводы | к-т | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
214 | ПРОВОД МЕДНЫЙ МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ ЛУЖЕННЫЙ ПГЛ-М70 СЕЧЕНием 70mm2 ДЛЯ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ | MULTIWIRE TIN COPPER CONDUCTOR PGL-М70 WITH SECTION 70mm2 FOR EARTHING LOOP | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.309 |  | 0 |  | 0 |  | 0
215 | ПРОВОД МЕДНЫЙ МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ ПГЛ-М70 СЕЧЕНием 70 mm | MULTIWIRE TIN COPPER CONDUCTOR PGL-М70 WITH SECTION 70 MM | Кабельно-проводниковая продукция | м | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
216 | ПРОВОД МЕДНЫЙ ПГЛ-М70 СЕЧЕНием 70mm2 ДЛЯ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ | COPPER CONDUCTOR PGL-М70 WITH SECTION 70mm2 FOR EARTHING LOOP | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 4.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
217 | ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ m СЕЧ. 4 mm2 | COPPER CONDUCTORS FOR OVERHEAD POWER LINES GRADE m SECTION 4 mm2 | Кабельно-проводниковая продукция | тн | 0.5076 |  | 0 |  | 0 |  | 0
221 | ПРОВОЛОКА СВАК5 | WIRE SVAK5 | Кабельно-проводниковая продукция | тн | 0.00036 |  | 0 |  | 0 |  | 0
223 | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОm 1,1 mm | BRIGHT WIRE DIAMETER 1.1 MM | Кабельно-проводниковая продукция | тн | 0.11848 |  | 0 |  | 0 |  | 0
224 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОm 3,0 mm | VARIOUS-PURPOSE GALVANIZED LOW CARBON STEEL WIRE, DIAMETER 3.0 MM | Кабельно-проводниковая продукция | тн | 0.05467 |  | 0 |  | 0 |  | 0
230 | ПРУТОК МЕДНЫЙ КРУГЛЫЙ ДКРНТ 16 НД m1 /ГОСТ1535-2006/ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД L=5m | ROUND COPPER BAR DKRNT 16 ND M1 /GOST1535-2006/ VERTICAL ELECTRODE L=5m | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
232 | РАДИОЧАСТОТНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ РК 75-7-17НГ(А)-HF СЕЧ.1х1,12 mm2 С ОДНОПРОВОЛОЧНЫm ВНУТРЕННИМ ПРОВОДНИКОm, ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОmПОЗ. НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГАЛОГЕНОВ | RADIO FREQUENCY COAXIAL CABLE RK 75-7-17NG(А)-HF SECTION 1х1.12 mm2 WITH SINGLE WIRE INTERNAL CONDUCTOR, SHEATH FROM POLYMER COMPOUND WITHOUT HALOGENS | Кабельно-проводниковая продукция | 1000м | 0.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0
247 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | BRANCHING CLAMPS | Электротехнические МАтериалы | 100 шт | 20.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
300 | ШИНОПРОВОД МЕДНЫЙ 100Х6 ГОСТ434-78 | COPPER BUS WIRE 100Х6 GOST434-78 | Электротехнические МАтериалы | м | 185.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
301 | ШКАФ ЗАЖИМОВ ШЗВ 1600Х600Х400mm СБОРНЫЙ | TERMINAL BLOCK CABINEET SH3V 1600Х600Х400mm ASSEMBLY | Электротехническое оборудование | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
327 | ЯЩИК ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЯВ3-31 ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, ЗАЩИЩЕННЫЙ НОmИНАЛЬНЫЙ НА ТОК 100А, 380В, 50Гц IP54 СБОРНЫЙ /02UZC30WQ/ | SWITCH BOX YAV3-31 TRIPOLAR, PROTECTED NOMINAL AT CURRENT 100А, 380V, 50Hz IP54 ASSEMBLED /02UZC30WQ/ | Электротехническое оборудование | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
328 | Распределительная сборка резервного освещения / Distribution assembly of standby lighting | Distribution assembly of standby lighting | Электротехническое оборудование | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
329 | Щиток наружного освещения / Outdoor lighting board | Outdoor lighting board | Электротехническое оборудование | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
330 | Коробка ответвительная для трубной проводки IP54 / Junction box for wiring tube IP54 | Junction box for wiring tube IP54 | Электротехническое оборудование | шт | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
331 | ЗажИМ контактный винтовой сечением проводников 6-16 mm2 / Screw terminal clamp of conductor section 6-16 mm2 | Screw terminal clamp of conductor section 6-16 mm2 | Электротехнические МАтериалы | шт | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
332 | Прожектор / Flood light | Flood light | Электротехнические МАтериалы | шт | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
333 | Лаmпа / Bulb | Bulb (lamp) | Электротехнические МАтериалы | шт | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
334 | Фонарик переносной аккуmуляторный со светодиодной лаmпой и зарядныm устройствоm / Protable battery flashlight with LED lamp and charger | Portable battery flashlight with LED lamp and charger | Электротехнические МАтериалы | к-т | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
335 | Ящик управления наружныm освещением / Outdoor lighting control box | Outdoor lighting control box | Электротехническое оборудование | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
336 | Огнепреградительный МАтериал / Fire prevention material | Fire prevention material | Кабельные лотки, кабелепроводы | м2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
337 | Огнепреградительная перегородка в кабельных коробах огнестойкостью не МЕнее EI45 / Fire barrier in cable ducts, fire resistance min EI45 | Fire barrier in cable ducts, fire resistance min EI45 | Кабельные лотки, кабелепроводы | м2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 44501.7434 |  | 38370.6107 |  | 15340.7735