Одножильный кабель на напряжение 110кв с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медной круглой многопроволочной жилой 1000 мм2 с экраном из медных проволок сечением 235мм2, с ПЭ оболочкой 290м

Одножильный кабель на напряжение 110кв с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медной круглой многопроволочной жилой 1000 мм2 с экраном из медных проволок сечением 235мм2, с ПЭ оболочкой 295м

Одножильный кабель на напряжение 110кв с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медной круглой многопроволочной жилой 1000 мм2 с экраном из медных проволок сечением 235мм2, с ПЭ оболочкой 300м

Кабель силовой напряжением 1кв ГОСТ 16442-80 18м

Кабель силовой напряжением 1кв ГОСТ 16442-80 24м

Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медной жилой, одножильный сечением 240 мм2, напряжением 10 кв. ТУ 16.К71-35 9-2005 18м

Провод сталеалюминиевый ГОСТ 839-80 110м

Медный гибкий провод ТУ 16-705.466-87 7,5м

Кабель силовой напряжением 1кв ГОСТ 16442-80, ТУ16.КО9-144-2005 62м

Концевая кабельная муфта 110кв под кабель 2XS(FL)2Y 1х1000RM/235-110кв 12шт

ОПН с полимерным изолятором 110кв 12шт

Изолирующее основание для ОПНп-110/550/88-10-III-УХЛ1 12шт

Датчик протекания разрядного тока ОПН 12шт

Ящик для заземления экрана кабеля со встроенными ограничителями наведенного в экране перенапряжения, для ввода одного кабеля до 400мм2 ТУ3414-002-98970470-2010 6шт

Ящик для заземления экрана кабеля без встроенных ограничителей наведенного в экране перенапряжения, для ввода одного кабеля до 400мм2 ТУ3414-002-98970470-2010 6шт

Капа для герметизации 12шт

Комплект для ремонта оболочки кабеля 110-220 кв с наружным диаметром 56-120 мм 2шт

Лента уплотнительная арт. 210601 37шт

Кабельный хомут арт. 210201 36шт

Скоба 24шт

Хомут арт.79403 48шт

Зажим аппаратный алюминиевый GORNY без отверстий арт. 104207 12шт

Зажим аппаратный алюминиевый, прессуемый, с 4 отв в контактной лапке ТУ 3449-001-52819896-2010 21шт

Зажим аппаратный алюминиевый, прессуемый, с 2 отв в контактной лапке ТУ 3449-001-52819896-2010 6шт

Зажим аппаратный алюминиевый, прессуемый, с 4 отв в контактной лапке ТУ 3449-001-52819896-2010 6шт

Зажим ответвительный прессуемый ТУ 3449-001-52819896-2010 15шт

Кабельный наконечник 240 мм2 48шт

Кабельный наконечник 95 мм2 24шт

Кабельный наконечник медный ГОСТ 7386-80 30шт

Шина медная твердая ШМТ 6х50 ГОСТ 434-78 275м/732кг

Лента стальная ГОСТ 6009-74 9м/7,63кг

Пруток медный тянутый длиной L=5000мм ГОСТ 1535-2006 29шт

Полоса стальная горячекатанная ГОСТ 103-2006 220м/518кг

Труба двухстенная, гибкая арт.120920 95мп

Металлорукав ТУ 4833-009-56599751-2003 9мп

Изолятор стеклянный ГОСТ 6490-93 198шт

Серьга ТУ 3449-105-00111120-94 3шт

Узел крепления ТУ 3449-108-00111120-94 3шт

Зажим поддерживающий глухой ТУ 3449-126-00111120-97 9шт

Зажим поддерживающий ТУ 3449-126-00111120-97 6шт

Зажим поддерживающий ТУ 3449-126-00111120-97 3шт

Концевая термоусаживаемая кабельная муфта наружней установки ГОСТ 13781.0-86 2шт

Зажим для неизолированного провода 6шт

Зажим аппаратный прессуемый ТУ 3449-068-98742070-2009 8шт

Зажим соединительный плашечный ТУ 3449-059-98742070-2009 2шт

Зажим соединительный плашечный ТУ 3449-013-59116459-2006 8шт

Уголок 75х75х5 ГОСТ8509-93/С245 ГОСТ27772-2015 L=2300 2,3м/13,3кг

Дистанционный бандаж 12шт