## Лист1
Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщённой оболочке из полиэтилена СБВБПу 2x2x1,0, ТУ 16.К71-353-2005 (с изм.2) | 10 | м
Кабель контрольный с медными жилами с броней из стальных оцинкованных проволок на напряжение 1 кВ: сечением 10x2,5 мм2 КВПбШВ | 145 | м
Кабель контрольный с медными жилами с броней из стальных оцинкованных проволок на напряжение 1 кВ: сечением 27x2,5 мм2 КВПбШВ | 70 | м
Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с медными жилами с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией; в алюминиевой оболочке; с защитным покровом типа БпШп МКПпАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7, ТУ16.К71.256-96 | 5 | м
Кабель связи низкочастотный телефонный звездной скрутки с медными жилами с пористой полиэтиленовой изоляцией; в алюминиевой оболочке; с защитным покровом типа БпШп, ТЗПАБпШп 4х4х1,2, ТУ16-505,715-75 | 65 | м
Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката на напряжение 1 кВ, сечением 3x35 мм2 АПВКШВ ГОСТ 31996-2012 | 70 | м
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлорибной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с пониженным дымовыделением на напряжение 1 кВ, сечением 3x35 мм2, АВВГнг(А)-LS, ГОСТ 31996-2012 | 30 | м
Кабель экранированный витая пара S/FTP 2x2x0,52 | 0.19 | км
Провод неизолированный столеалюминиевый АС185/24, ГОСТ 839-2019 | 57 | м
Провод одножильный с медной гибкой жилои, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с низким дымо-и газовыделением ПуГВВнг(А)-LS 1x16, ТУ 16-705,502-2011 | 40 | м
Провод одножильный с медной гибкой жилои, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющим горение, с низким дымо-и газовыделением ПуГВВнг(А)-LS 1x6, ТУ 16-705,502-2011 | 20 | м
Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ПуГВВнг(А)-LS 1x16, ТУ 16-705,502-2011 | 40 | м
Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией пластиката пониженной пожарной и оболочкой из поливинилхлоридного опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ПуГВВнг(А)-LS 1x6, ТУ 16-705,502-2011 | 40 | м
Провод ПБСМ1-70, ГОСТ 4775-91 | 5 | м