Заявка ВИАМ

1. Прибор приемно-контрольный C2000-4 – 5шт.
2. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1шт.
3. Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ – 1шт.
4. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1шт.
5. Блок сигнально-пусковой адресный C2000-СП4/220 – 8шт.
6. Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-3АМ исп.02 – 4шт.
7. Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-3М исп.02 – 8шт.
8. Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 – 1шт.
9. Аккумуляторная батарея 17 Ач DT1217 – 2шт.
10. Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 – 2шт.
11. Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18 – 1шт.
12. Шкаф контрольно-пусковой ШКП-30 с УПП – 1шт.
13. Шкаф упрпавления фрамугой дымоудаления MCP9705 МЕРКОР – 1шт.
14. Кнопка дымоудаления RPO-1 МЕРКОР – 1шт.
15. Устройство коммутационное УК-ВК исп. 15 – 1шт.
16. Модулей подключения нагрузки МПН – 9шт.
17. Щит аварийного переключения ЩАП-43 IEK – 1шт.
18. Щит распределительный, металл 660х230х510 мм IEK – 1шт.
19. Автоматический 3-полюсный выключатель, 63A, С ВА47-29 3Р IEK – 1шт.
20. Автоматический 3-полюсный выключатель, 40A, С ВА47-29 3Р IEK – 2шт.
21. Автоматический 3-полюсный выключатель, 16A, C ВА47-29 3Р IEK – 2шт.
22. Автоматический 3-полюсный выключатель, 16A, C ВА47-29 1Р IEK – 1шт.
23. Автоматический 1-полюсный выключатель, 10A, C ВА47-29 1Р IEK – 2шт.
24. Кабель линии интерфейса RS485 КСРЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,97мм Паритет – 100м.
25. Кабель двухпроводных линий связи КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0,97 мм Паритет – 255м.
26. Кабель питания клапанов КСРПнг(А)-FRHF 1х2х1,78 мм Паритет – 32м.
27. Кабель контроля клапанов и управления ШДУ/ФДУ КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,97 мм Паритет – 72м.
28. Кабель контроля ШДУ/ФДУ КСРПнг(А)-FRHF 4х2х0,97 мм Паритет – 105.
29. Кабель питания 5x10 ППГнг(A)-FRHF 5x10 Паритет – 52м.
30. Кабель питания 5x6 ППГнг(A)-FRHF 5x6 Паритет – 59м.
31. Кабель питания 5x4 ППГнг(A)-FRHF 5x4 Паритет – 88м.
32. Кабель питания 5x2,5 ППГнг(A)-FRHF 5x2.5 Паритет – 176м.
33. Кабель питания 3x2,5 ППГнг(A)-FRHF 3x2.5 Паритет – 250м.
34. Труба гибкая гофрированная с зондом, из самозатухающей композиции ПВХ, огнестойкость E15-E90, диаметр 16 мм 10116-E90 Экопласт – 544м.
35. Труба гибкая гофрированная с зондом, из самозатухающей композиции ПВХ, огнестойкость E15-E90, диаметр 25 мм 10125-E90 Экопласт – 573м.
36. Труба гибкая гофрированная с зондом, из самозатухающей композиции ПВХ, огнестойкость E15-E90, диаметр 25 мм 10132-Е90 – 50м.
37. Скоба оцинкованная однолапковая 16мм 43716 Экопласт – 1088шт.
38. Скоба оцинкованная однолапковая 25мм 43716 Экопласт – 1146шт.
39. Скоба оцинкованная двухлапковая 32мм – 100шт.
40. Универсальный металлический дюбель для газобетона малой плотности 6х32 (упак. 500шт.) 47204 Экопласт – 5уп.
41. Миниканал МЕХ 40х25 77010-E110 Экопласт – 6м.
42. Угол плоский 40х25 72308-E110 Экопласт – 1шт.
43. Угол Т-образный 40х25 72408-E110 Экопласт – 3шт.
44. Заглушка 40х25 72808-E110 Экопласт – 4шт.
45. Саморез стальной оцинкованный 4,8х38 47409 Экопласт – 2258шт.
46. Труба закладная d20 – 8м.
47. Пена монтажная огнеупорная BAU MASTER 750мл. – 1шт.
48. Пистолет для пены + промывка – 1шт.