## Металл по машинам (hidden)
Наименование |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | другой завод 1 | другой завод 2
|  | Спецификация №1 завод ПКМ |  |  | Спецификация №2 завод ПКМ |  |  | Спецификация №4 завод ПКМ
|  | 4: ТН №659; 5: ТН №719; 6: ТН №742; 7: ТН №771 | ТН №803 | ТН №835 | ТН №870
МШК1-10-80 6226и с изменениями | 0
МШП1-10-100 6226и с изменениями | 65 | 3: 19; 5: 18; 6: 24 |  | 4
МШП1-10-120 6226и с изменениями | 8 | 4: 8
МШП1-10-150 6226и с изменениями | 0
МШП1-12-100 6226и с изменениями | 151 | 24 | 24 | 3 | 8 | 2 |  | 24 | 24 | 18 |  |  |  |  | 24
МШП1-12-120 6226и с изменениями | 8 | 4: 8
МШП1-12-150 6226и с изменениями | 0
МШП1-14-120 6226и с изменениями | 0
МШП1-14-150 6226и с изменениями | 0
МШП1-15-100 6226и с изменениями | 6 | 5: 4 |  | 2
МШП1-15-120 6226и с изменениями | 0
| 238 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |  |  |  | 24 | 0

## Труба по ДУ (hidden)
№ п/п | Наименование | Кол-во
| Кабель-канал 50х50 | 20 | 20
| ПНД/ПВД 100 | 20 | 80
| ПНД/ПВД 100 | 60
| ПНД/ПВД 110 | 10 | 40
| ПНД/ПВД 110 | 30
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 20 | 685
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 100
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 30
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 80
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 10
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 5
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 20
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 80
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 80
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 80
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 100
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 20
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 20
| Труба гибкая двустенная гофрированная из полиэтилена д54 | 40
| Труба индустриальная гофрированная из полиамида 6 д23 | 40 | 160 | РА612329F2 | дорогая, вопрос
| Труба индустриальная гофрированная из полиамида 6 д23 | 40
| Труба индустриальная гофрированная из полиамида 6 д23 | 40
| Труба индустриальная гофрированная из полиамида 6 д23 | 40
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 3 | 69
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 3
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 3
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 3
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 3
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 3
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 3
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 3
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 12
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 12
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 12
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 3
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 3
| Труба металлическая водогазопроводная 25х2,8 | 3
| Труба техническая полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 -110x10 | 20 | 20

## Провод в Нижнем (hidden)
№ п/п | Наименовани | кол-во | цена
1 | КГ-хл 5х4 | 4000 | 181
2 | ОКБнг(В)-0,22-16П | 2000 | 71
3 | КВВГнг(А)-LS 4х1 | 700 | 53
4 | Кунг ЭФ-LS 1х2х1 | 800 | 50
5 | КВБШвнг(А)-LS 7х1,5 | 500 | 18
6 | ВБШвнг(А)-LS 4х6 | 1000 | 270
7 | ВБВнг(А)-LS 5х6 | 300 | 300
8 | КГтп 5х4 | 1500 | 165
9 | ВБШвнг(А)-LS 4х35 | 100 | 1300
10 | КВБбшвнг(А)-LS 10х1,5 | 2450 | 240
11 | АВБШвнг(А)-LS 3х70 | 300 | 259
12 | ВБШвнг(А) 4х10 | 480 | 410
13 | КВБВнг(А)-LS 5х1,5 | 800 | 140
14 | ВБШвнг(А)-LS 3х6 | 250 | 210
15 | КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 | 500 | 110
16 | ВБШвнг(А)-LS 4х16 | 130 | 600
17 | ВБШвнг(А)-LS 4х2,5 | 450 | 149
18 | КУнг ЭФ FRLS 19х1,5 | 534 | 430
19 | ВБШвнг(А)-LS 5х16 | 50 | 700
20 | ВБШвнг(А)-LS 4х16 | 180 | 625
21 | КВБвнг(А)-LS 4х1,5 | 1740 | 117
22 | КВБбШвнг(А)-LS 5х1,5 | 1360 | 130
23 | ВБШвнг(А)-LS 3х10 | 300 | 340
24 | КУнг(А) ЭМФ-LS 5х1 | 150 | 70
25 | КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | 200 | 116
26 | ВБШвнг(А)-LS 4х1,5 | 800 | 118
27 | ВВГнг(А)-LS 3х6 | 300 | 107
28 | АВБШвнг(А)-LS 4х95 | 200 | 830
29 | КГ 4х16 | 200 | 800
| наконечники медные | 20
| лента сигнальная | много

## Кабель по ТП Обходной
Наименование | Кол-во
Сводный кабельный журнал по всем разделам
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | 328
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 20
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 570
КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0,5 оранжевого цвета | 160
КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x1,0 оранжевого цвета | 320
КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x1,5 оранжевого цвета | 160
КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0 оранжевого цвета | 160
ОКМТ-А-1/5(2,4)Сп-4(2)"2,7кН | 395
KCБнг(A)-FRLS 2х2х0,64 | 1454
КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | 780
КИПЭП 2х2х0,6 | 400
ParLan F/UTP Cat5e 4х2х0,52 РЕ | 100
ParLan F/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52 | 80
ParLan F/UTP Cat5e PVC/РЕ 2х2х0,52 | 350
ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-НF 2х2х0,52 | 72
ParLan F/UTP Cat5e PVC 2х2х0,52 | 180
ParLan F/UTP Cat5e PVC/РЕ 4х2х0,52 | 850
ТЗПАБпШп 4x4xl,2 | 150
ТЗПАБпШп 7x4x l,2 | 360
ПуГВВнг(А)-LS 1x1,5 | 100
ПуГВВнг(А)-LS 1х2,5 | 100
ПуГВВнг(А)-LS 1х6 | 50
ПуГВВнг(А)-LS 1х16 | 25
ПуГВнг(В)-LS 1х2,5 | 500
ПуГВ 1х16 желто-зеленый | 30
ПугВ 1х1,5 | 150
ПугВ 1х2,5 | 100
ПуГВ 1х1 | 20
ПуВ 1х2,5 | 30
ПвВГнг(А)-LS 2х2,5 | 3270
ПвВГнг(А)-LS 1х2,5 | 30
ПвВГнг(А)-LS 1х50 | 100
ПвВГнг(А)-LS 2х6 | 40
ПвВнг(А)-LS 5х4-1,0 | 340
ПвВГнг(А)-FRLS 2х2,5 | 390
HoldCab EPR-F MV LS(A) 1х185R/35-6/10(12) | 990
HoldCab EPR-F MV LS(A) 1х95R/35-6/10(12) | 150
МГ 1х6 | 312
МГ 1х10 | 118
АС 185/24 | 1540
АС 300/39 | 520
М95 | 180
М120 | 470
ПБСМ1-70 | 50
ПБСМ1-95 | 80
КВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 875
КВВГнг(А)-LS 7х2,5 | 740
КВВГнг(А)-LS 10х2,5 | 1975
КВВГнг(А)-LS 14х2,5 | 645
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | 970
КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 | 4526
КВВГЭнг(А)-LS 4х4 | 1640
КВВГЭнг(А)-LS 4х10 | 340
КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 | 1580
КВВГЭнг(А)-LS 5х6 | 510
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 585
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2390
КВВГЭнг(А)-LS 7х4 | 1420
КВВГЭнг(А)-LS 7х6 | 210
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | 1360
КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 | 1725
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | 475
КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | 160
КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 | 345
КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | 280
КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | 85
ВВГнг(А)-LS 2х2,5 | 70
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 240
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 2366
ВВГнг(А)-LS 3х4 | 2110
ВВГнг(А)-LS 3х6 | 115
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 290
ВВГнг(А)-LS 4х150 | 635
ВВГнг(А)-LS 4х185 | 750
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | 1060
ВВГнг(А)-LS 5х4 | 1785
ВВГнг(А)-LS 5х6 | 150
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 305
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 735
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 20
ВВГнг(А)-LS 5х150 | 305
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | 515
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 300
ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | 1350
ВБбШвнг(А)-LS 4х4 | 110
ВБбШвнг(А)-LS 4х6 | 810
Итого: | 53431