4. Наконечник НШП-50 (КВТ) - 20 шт.

5. Наконечник НШП-35 (КВТ) - 70 шт.

6. Наконечник НШП-10 (КВТ) - 180 шт.

7. Лоток неперфорированный, горячеоцинкованная сталь 50х50х3000 (35020HDZ), ДКС - 78 метров.

8. Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь осн. 50 мм, L=3000 (35520HDZ), ДКС - 78 метров.

9. Лоток неперфорированный, горячеоцинкованная сталь 50х150х3000 (35023HDZ), ДКС - 6 метров.

10. Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь осн. 150 мм, L=3000 (35523HDZ), ДКС - 6 метров.

11. Перегородка лотка SEP, горячеоцинкованная сталь H=50, L=3000 (36480HDZ), ДКС - 18 метров.

12. Скоба ТМ для лотка с основ. 100 мм., горячеоцинкованная сталь, TM L=100 (BMM1010HDZ), ДКС - 66 шт.

13. Скоба ТМ для лотка с основ. 150 мм., горячеоцинкованная сталь, TM L=150 (BMM1015HDZ), ДКС - 7 шт.

14. Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь (CM010610), ДКС - 269 шт.

15. Гайка с насечкой препятствующей откручиваию, гальванически оцинкованная сталь (CM100600), ДКС - 269 шт.

16. Стандартный анкер с бобтом М8 (CM430850), ДКС - 146 шт.

17. Винт для обеспечения электрического контакта крышек M5x8, гальванически оцинкованная сталь (CM030508), ДКС - 26 шт.

18. Стальная труба, диаметр 63 мм, толщина стенки 2 мм - 0,5 метра.

19. Стальная труба, диаметр 50 мм, толщина стенки 2 мм - 5 метров.

20. Стальная труба, диаметр 40 мм, толщина стенки 2 мм - 29 метров.