## Лист2
№ п/п | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма с ндс, руб.
1 | Кабели связи ТППэп 0,5х10 | м | 710
2 | Кабель для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1.0к-1,02 | м | 610
3 | Провод СИП-2 3х16+1х25 | м | 200
4 | Провод СИП-2 3х50+1х50 | м | 0.1
5 | Провод СИП-2 3х70+1х70 | м | 560
6 | Провод СИП-2 3х120+1х95 | м | 400
7 | Кабель ВБбШв-0,6 4х2,5 | м | 600
8 | Кабель ВБбШв-0,6 4х35 | м | 50
9 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2х1,5 | м | 50
10 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х2,5 | м | 30
11 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х4 | м | 120
12 | Кабель монтажый экранированный МКЭШвнг(А)-FRLS 5х2х0,75 | м | 174
13 | Кабель силовой ВВГнг-FRLS Зх1,5 - 1,0кВ | м | 26
14 | Кабели парн. Скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | м | 6
15 | Кабели парн. скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м | 204
16 | Кабели парн. скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 102
17 | МГ, сечением 6мм2 | т | 0.0003
18 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В марки ПуВ сечением 4мм2 | м | 1
19 | Кабель силовой ВВГ 4х16 | м | 25
20 | КВВГнг-LS 4х1,5 | м | 16
21 | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м | 862
22 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 1065
23 | ВВГнг(А)-LS 3х4 | м | 15.3
24 | ВВГнг(А)-LS 5х10 | м | 20.6
25 | МГ, сечением 25мм2 (L=0,003км) | т | 0.0007
26 | HO7V-K, сечением 1,5мм2 | м | 15.5
27 | СИП-2 3х16+1х25-0,6/1.0 | м | 51
28 | ТППэп-НДГ 0,4х20 | м | 81.6
29 | UTP cat 5e 4х2х0,5 | м | 15.3
30 | МГ, сечением 6мм2 | т | 0.0001