Вышлите счет на имеющиеся у Вас позиции:

Кабельная канализация

1. Труба двустенная красная ПНД/ПВД внешний Ø63мм ДКС .............835м

2.  Уплотнительное кольцо резиновое  ДКС арт. 016063.......................28шт.

3.  Колодец кабельной канализации ККСр3 (10) ГЕК..............2шт

4.  Кольцо опорное КО-2...................2шт

5.  Специальный набор крепления люков СНКЛ-3.................2шт.

6.  Люк чугунный л/т  ГОСТ 3634-89 арт. 110301-00890  Связьстройдеталь..........2шт

7.  Консоль ККЧ-2 чугунная ГОСТ 8850-80....................4шт.

Кабельно-проводниковая продукция

8.  Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном ТППэпЗ 10х2х0.5 из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке…………422м

9.  Кабель гибкий огнестойкий бронированный, групповой прокладки, для систем пожарной безопасности  КСБГКнг(А)-FRLS 2x2x0,78………………….422м

10. Кабели для системы LonWorks одиночной прокладки  КАЭфВКГ 2х2х0,64……………………………………………………………………………………422м

Оконечные устройства

Преобразователь/повторитель интерфейса С2000-ПИ 2………………2шт

Блок защиты линии БЗЛ исп.2 2…………………………………………2шт.

Бокс телефонный 10 пар БКТ-10 2……………………

Оконечные устройства

Преобразователь/повторитель интерфейса С2000-ПИ 2………………2шт

Блок защиты линии БЗЛ исп.2 2…………………………………………2шт.

Бокс телефонный 10 пар БКТ-10 2………………………………………2шт.