|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** |
| 1 | Кабель КГхЛ 3х95+1х35 | км | 0,77 |  |
| 2 | Кабель ВВГнг-LS 4х95 | км | 6,5 |  |
| 3 | Кабель ВВГ 4\*6 | км | 0,55 |  |
| 4 | Кабель КВВГнг-LS 14х1,5 | км | 4,33 |  |
| 5 | Кабель КВВГ7х2,5 | км | 4,15 |  |
| 6 | Кабель КВВГЭнг-ХЛ 10х1,5 | м | 780 |  |
| 7 | Кабель КВВГЭнг-ХЛ 4х1,5 | м | 500 |  |
| 8 | Кабель КВВГнг-LS 27х2,5 | км | 1,55 |  |
| 9 | Кабель КВВГ 19х2,5 | км | 2 |  |
| 10 | Кабель КВВГЭНГ-LS 14\*2,5 | км | 2,55 |  |
| 11 | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10\*2,5 | км | 0,600 |  |