|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой фильтр PILOT GL, 1.8м, белый [pilot-gl 6 роз.] |  |  | шт | 5 |
| ПВС | 3х1.5 |  | м | 200 |
| Кабель ВВГ | 3х1,5 |  | м | 300 |
| Кабель ВВГ | 3х2,5 |  | м | 300 |
| Лампа ESL S-2P 9W 4200K G23 |  |  | шт | 10 |
| Лампа люм S 11W /31-830 DULUX G23 |  |  | шт | 10 |
| Лампочка кукуруза теплый белый 5630smd Сид 84 LED  220В | 4X Е27 20W |  | шт | 20 |
| Светодиодная лампа LED E40-150Вт IP 40 |  |  | шт | 20 |
| Лампа светодиодная LED-30Вт E27 6500K Elementary A67 Gauss |  |  | шт | 20 |
| Гофротруба Д 20 |  |  | м | 200 |
| Пускатель ПМ 12-010-100(1з) открытый без реле 220В |  |  | шт | 15 |
| Автомат ВА 47-63 1P 16A |  |  | шт | 20 |
| Хомут Р6.6 Черный 8.8х610 |  |  | шт | 100 |
| Лампа светодиодная Elementary T8 LED-10Вт 800lm 6500K G13 600mm стекло поворотная LED 1/30 Gauss |  |  | шт | 30 |
| Лампа светодиодная LED 9Вт G13 6500K T8 600мм (замена 18Вт) SubstiTUBE EntryTube (одностороннее прямое включение) |  |  | шт | 20 |
| Лампа FH 14W/830 OSRAM |  |  | шт | 15 |
| Лампа люмик. D/E L26W/21-840 G23q DULUX |  |  | шт | 10 |
| Крепление лед флекс LN-FX-50-240V-R КРАСНЫЙ |  |  | шт | 140 |
| Лед флекс LN-FX-50-240V-R КРАСНЫЙ |  |  | шт | 70 |
| Лампа трубка FL-LED T9 600 10W 6400K G13() |  |  | шт | 20 |
| Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х45 6500К 4200Лм |  |  | шт | 15 |