| 2 | Кабель с медной жилой ВВГ 5 х 35 мм² | 60 | м |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кабель с медной жилой ВВГ 1 х 70 мм² | 50 | м |
| 5 | Труба гофрировваная ПВХ с зондом; d=50мм; | 180 | м |
| 12 | Провод обмоточный, медный, с эмалевым покрытием; ПЭТВ-2 d = 1,45 мм. 20 кг | 3 | Катушки |
| 18 | Кабель КГнг 5х35 мм² | 100 | М |
| 25 | Кабель с медной жилой, не горючий, с пониженным дымовыделением; ВВГ нг-LS 4 х 10 мм² | 50 | М |
| 26 | Кабель с медной жилой, не горючий, с пониженным дымовыделением; ВВГ нг-LS 3 х 2,5 мм²; | 1000 | М |
| 29 | Гофрированный рукав ПВХ, с зондом, серый; d=20мм | 800 | М |
| 30 | Хомут гибкий, нейлон; PLCT 350 х 5 мм | 300 | Шт |
| 31 | Коробка распаячная ПВХ; 100х100х45 мм; IP54 | 70 | Шт |
| 32 | Зажим безвинтовой для медных многожильных проводов; WAGO 222-415 5 х 2,5 мм² | 100 | шт |
| 37 | Кабель с медной жилой, не горючий, с пониженным дымо и газовыделением; ВВГ нг-LS 1 х 185 мм²; | 300 | М |
| 38 | Кабель с медной жилой, не горючий, с пониженным дымо и газовыделением; ВВГ нг-LS 4 х 16 мм²; | 100 | М |
| 39 | Провод термоэлектродный (термопарный); хромель-копель; ПТВВГЭ-ХК 2х0,5мм², с экраном из медной проволоки; гибкий | 300 | м |
| 49 | Труба гофрированная ПВХ с зондом d=32 мм; | 100 | м |
| 50 | Труба гофрированная ПВХ с зондом d=40 мм; | 300 | м |
| 52 | Лоток перфорированный оцинкованный 200х50х2500 | 16 | шт |
| 58 | Кабель с медной жилой ВВГ нг 4 х 150 мм² | 35 | м |
| 59 | Кабель с медной жилой ВВГ нг 4 х 95 мм² | 35 | м |