|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
|  |  *ТППэп 20х2х0,64* | *м* | *680* |
|  | *ТППэп 30х2х0,64* | *м* | *575* |
|  | *ТППэп 50х2х0,64* | *м* | *660* |
|  | *ТППэп 100х2х0,64* | *м* | *3305* |
|  | *ТППэп 150х2х0,64* | *м* | *340* |
|  | *ТППэп 200х2х0,64* | *м* | *745* |
|  | Провод БПВЛ 16 | м | 1400 |
|  | АСБл 3х150 мм2 10 кВ | *м* | 926 |
|  | АСБл 3х150 мм2 10 кВ | *м* | 740 |
|  | КГ-ХЛ 4х120 | м | 70 |
|  | КОГ 1х35 | м | 450 |
|  | КОГ 1х50 | м | 1100 |
|  | КГ 5х16 | м | 150 |
|  | КГ 3х70+1х50 | м | 80 |
|  | ВВГ нг 4х120 | м | 250 |
|  | ТППэп 10х2х0,5 | м | 1600 |