|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Кол-во для заказа | Примеча-ния |
|  | Кабель силовой | АВВГнг-LS 3х2,5 | м | 155 | 155 |  |
|  | Кабель силовой | АВВГнг-LS 5х2,5 | м | 455 | 455 |  |
|  | Кабель контрольный | КВВГнг-LS 7х1,5 | м | 935 | 935 |  |
|  | Кабель контрольный | КВВГнг-LS 10х1,5 | м | 280 | 280 |  |
|  | Кабель контрольный | КВВГЭнг-LS 14х1,5 | м | 720 | 720 |  |