|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 172,000 |   | м | Подольсккабель |
| ВВГнг-LS 3х10 | Кабель ВВГнг-LS 3х10 | 1 795,000 |   | м | Подольсккабель |
| ВВГнг-LS 3х16 | Кабель ВВГнг-LS 3х16 | 590,000 |   | м | Подольсккабель |
| ВВГнг-LS 3x2,5 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | 265,000 |   | м | Подольсккабель |
| ВВГнг-LS 3x4 | Кабель ВВГнг-LS 3х4 | 2 805,000 |   | м | Подольсккабель |
| ВВГнг-LS 3х6 | Кабель ВВГнг-LS 3х6 | 2 100,000 |   | м | Подольсккабель |
| ВВГнг-LS 5х10 | Кабель ВВГнг-LS 5x10 | 3 650,000 |   | м | Подольсккабель |
| ВВГнг-LS 5х16 | Кабель ВВГнг-LS 5x16 | 1 340,000 |   | м | Подольсккабель |
| ВВГнг-LS 5х25 | Кабель ВВГнг-LS 5x25 | 520,000 |   | м | Подольсккабель |
| ВВГнг-LS 5x4 | Кабель ВВГнг-LS 5x4 | 905,000 |   | м | Подольсккабель |
| ВВГнг-LS 5х50 | Кабель ВВГнг-LS 5x50 | 650,000 |   | м | Подольсккабель |
| ВВГнг-LS 5x6 | Кабель ВВГнг-LS 5x6 | 1 780,000 |   | м | Подольсккабель |
| ДПТа-П-08А-6кН | Кабель волоконно-оптический ДПТа-П-08А-6кН | 30 030,000 |   | м | Инкаб |
| ДПТа-П-16А-6кН | Кабель волоконно-оптический ДПТа-П-16А-6кН | 3 250,000 |   | м | Инкаб |
| КСВВнг(A)-LS 4x0,5 | Кабель КСВВнг(A)-LS 4x0,5 | 12 348,000 |   | м | Паритет |
| КСВВнг(А)-LS 10х0,5 | Кабель КСВВнг(А)-LS 10х0,5 | 55,000 |   | м | Паритет |
| КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | Кабель КСВВнг(А)-LS 2х0,5 | 9 506,000 |   | м | Паритет |
| КСВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабель КСВВнг(А)-LS 2х0,75 | 3 200,000 |   | м | Паритет |
| КСВВнг(А)-LS 4х0,64 | Кабель КСВВнг(А)-LS 4х0,64 | 1 070,000 |   | м | Паритет |
| КСВВнг(А)-LS 4х0,75 | Кабель КСВВнг(А)-LS 4х0,75 | 250,000 |   | м | Паритет |
| КСВВнг(А)-LS 4х0.8 | Кабель КСВВнг(А)-LS 4х0.8 | 460,000 |   | м | Паритет |
| КСВВнг(А)-LS 8х0,5 | Кабель КСВВнг(А)-LS 8х0,5 | 50,000 |   | м | Паритет |