1.    Щит ШР (на 20 автоматов) (шина PE, нулевая шина,   
dinрейка)                                    1 компл.  
2.    Кабель ВВГ 4х10                            50 м/п  
3.    Кабель ВВГ 3х2,5                            30 м/п  
4.    УЗО автомат 25А                            1 шт.  
5.    УЗО автомат 16А                            2 шт.  
6.    Автомат трёхфазный 40А                        1 шт.  
7.    Автомат однополюсной 16А                    3 шт.  
8.    Автомат однополюсной 10А                    3 шт.  
9.    Коробка распределительная 100х100                5 шт.  
10.    Гофра Ø 20                                100 м/п  
11.    Отвёртка шлицевая                            2 шт.  
12.    Отвёртка крестовая                            2 шт.  
13.    Изолента ПВХ                                3 шт.  
14.    Плоскогубцы                                1 шт.  
15.    Бокорезы                                1 шт. Нравится13:49