- Кабель ВВГнг FRLS  3*4 – 320 м.

- Кабель ВВГнг FRLS  5*2,5 – 150 м.

- Кабель ВВГнг FRLS  5*6 – 100 м.

- Кабель ВВГнг FRLS  5*16 – 320 м.

- Кабель ВВГнг LS 2*1.5 – 220 м.

- Кабель ВВГнг LS 3*1,5 – 6 360 м.

- Кабель ВВГнг LS 3*2,5 – 20 000 м.

- Кабель ВВГнг LS 3*4 – 2250 м.

- Кабель ВВГнг LS 5*6 – 100 м.

- Кабель ВВГнг LS 3*10 – 2800м.

- Кабель ВВГнг LS 4*1,5 – 3600м.

- Кабель ВВГнг LS 5*2,5 – 400 м.

- Кабель ВВГнг LS 5*4 – 400 м.

- Кабель ВВГнг LS 5*10 – 450м.

- Кабель ВВГнг LS 5*16 - 320 м

- Провод АПВ 50 – 360 м.

- Провод АПВ 70 – 3400 м.

- Провод ПВ 1*4 Ж/З -  2900 м.

- Провод ПВ-3 1*6 – 100 м.

- Провод ПВ3 1*25 – 500 м.

- Труба ПВХ гофра 20 – 3800 м.

- Труба ПНД 32 – 2700 м.

- Труба ПВХ 40- 850 м.

- Труба ПВХ 63 – 400 м.

Можно нг вместо FRLS  и  LS