## Лист1
Наименование | ед. | кол-во
Вводно-распределительное устройство с автоматическими выключателями ВА99/250-250А-1шт, ВА99/400-400А-1шт ВРУ3СМ-13-30А УХЛ4 | к-т | 1
Распределительное устройство с автоматическими выключателями ВА47-100 3Р 16А-1шт, ВА47-100 3Р 25А-6шт ВА47-100 3Р 32А-2шт, ВА47-100 3Р 50А-1шт ВРУ3СМ-47-00А УХЛ4 | к-т | 1
Распределительное устройствос автоматическими выключателями ВА47-100 3Р 16А-2шт, ВА47-100 3Р 25А-1шт ВА47-100 3Р 40А-2шт, ВА47-100 3Р 50А-1шт, ВА99/125 125А-1шт, ВА99/400 320А-1шт ВРУ3СМ-47-00А УХЛ4 | к-т | 1
Вводно-распределительное устройство с автоматическими выключателями ВА99/125-125А-3шт ВРУ3СМ-18-80УХЛ4 | к-т | 1
Панель распределительная ППУ (1300х650х180мм) с автоматическими выключателями ВА47-63 1Р 16А-2шт, ВА47-63 1Р 6А-4шт ВА47-63 3Р 32А-2шт ВА47-63 3Р 40А-2шт ВА47-63 3Р 25А-5шт ПР11-3068УХЛ3 | к-т | 1
Щит управления наружного освещения ЯОУ9601У3 | к-т | 1
Автоматический выключатель 3P 20А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт | 1
Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт | 5
Дифференциальный автомат АВДТ-63М 16А/ 30мА (1мод., хар.C, электронный тип AС) 6кА EKF PROxima | шт | 30
Автоматический выключатель 3P 25А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт | 2
Автоматический выключатель 3P 16А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт | 1
Автоматический выключатель 3P 40А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima | шт | 1
Автоматический выключатель 3P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | шт | 1
Автоматический трехполюсный выключатель EKF 100А С ВА47-100 10кА PRoxima mcb47100-3-100C-pro 6453888 | шт | 1
Автоматический выключатель 3P 80А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima | шт | 1
Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima | шт | 1
Светильник светодиодный GR070 2.0 588*588*50мм (V1-R3-00010-31ATO-2003540 | шт | 182
Светильник светодиодный GR070 2.0 588*588*50мм (V1-R3-00010-31ATO-2003540 (аварийный) | шт | 38
Светильник светодиодный Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 5000К IP40 (V1-R0-00341-31OPО-4003540) | шт | 144
Светильник светодиодный Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 5000К IP40 (V1-R0-00341-31000-4003540) (аварийный) | шт | 67
Светильник светодиодный BasicStrong В12-70210-03000-6503540 | шт | 19
Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 60Вт 4000К с матовым рассеивателем | шт | 1
Светильник светодиодный V1-U0-00044-20A00-2003640 | шт | 5
В1-А0-00270-01GA2-2006040 Светильник светодиодный (аварийный)В1-А0-00270-01GA2-2006040 | шт | 5
Светильник светодиодный ЖКХ АЭРО16 (V1-U0-00362-21S00-4401640) | шт | 34
Светильник светодиодный ЖКХ АЭРО21 (V1-U0-00362-21S00-4402140) | шт | 7
Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 103Ф ДРАЙВ | шт | 10
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/36В IP54 с тремя автоматами (ОС0000016261) | шт | 3
Кронштейн КР-3 LED (до 60 кг, крепление к стене) (1030400025) | шт | 8
Светильник ECOFLOOD LED 50 5000K Световые Технологии | шт | 8
Регулятор скорости внутренний монтаж, максимальный ток нагрузки 2,5 А, РС-В | шт | 1
ПРИМА Розетка наружная с заземлением 250В 16А со шторками белая (RA16-003-1-B) | шт | 10
Прима - розетка - скрытого устройства - 2К+З со шторками - 16А - белый - IP20 | шт | 85
ЭТЮД Выключатель одноклавишный наружный белый сх.1 (BA10-001B) | шт | 15
ЭТЮД Выключатель одноклавишный наружный IP44 белый (BA10-041B) | шт | 5
ЭТЮД Выключатель двухклавишный наружный белый сх.5 (BA10-002B) | шт | 30
ЭТЮД Переключатель одноклавишный наружный IP44 белый схема 6 (BA10-046B) | шт | 2
Кабель ВВГнг-HF 5х120 | м | 25
Кабель ВВГнг-HF 5х35 | м | 20
Кабель ВВГнг-HF 5х25 | м | 5
Кабель ВВГнг-HF 5х10 | м | 75
Кабель ВВГнг-HF 5х6 | м | 80
Кабель ВВГнг-HF 5х4 | м | 130
Кабель ВВГнг-HF 5х2,5 | м | 750
Кабель ВВГнг-HF 4х2,5 | м | 170
Кабель ВВГнг-HF 3х2,5 | м | 1100
Кабель ВВГнг-HF 3х1,5 | м | 3000
Кабель ВВГнг-FRHF 5х10 | м | 15
Кабель ВВГнг-FRHF 4х10 | м | 40
Кабель ВВГнг-FRHF 5х6 | м | 45
Кабель ВВГнг-FRHF 4х6 | м | 40
Кабель ВВГнг-FRHF 5х4 | м | 85
Кабель ВВГнг-FRHF 4х4 | м | 90
Кабель ВВГнг-FRHF 5х2,5 | м | 40
Кабель ВВГнг-FRHF 3х2,5 | м | 40
Кабель ВВГнг-FRHF 5х1,5 | м | 45
Кабель ВВГнг-FRHF 3х1,5 | м | 1000
Коробка распределительная 100х100х50мм IP55 с кабельными вводами (53800) | шт | 2000
Зажим соединительный СИЗ-2 2.5-4.5 мм?, ПВХ, цвет синий | шт | 3000
Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х25ч ТРТС | м | 20
Провод силовой ПуГВ 1х4 | м | 30
Raychem VIA-DU-A10 130616-000 датчик температуры | шт | 1
Комплект подключения датчика PTC XT2-XT4 F/P (1SDA066982R1) | шт | 1
Узел подвода питания для одного греющего кабеля RayClic-CE-02, в комплекте с силовым кабелем 1,5м (3x2,5 мм2), концевой заделкой RayClic E-02 - 1шт., кронштейном RayClic SB-04 - 1шт (RayClic-CE-02) | шт | 13
53700R ¦ Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP44, 80х80х40мм (розница) | шт | 10
Коробка протяжная У-994 У2 IP54 грунт с уплотнителем (00000001156) | шт | 10
Саморегулирующийся греющий кабель GM-2X, 36Вт/м ,230В, при 0C (в талой воде) (ICESTOP-GM2X) | м | 255
Крепежный элемент GM-RAKE (нерж. сталь, с УФ-стойкими пластиковыми хомутами) (GM-RAKE) | шт | 25
Крепежный элемент GMK-RC (алюм.) уп=50шт (ICESTOP-GMK-RC) | шт | 130
Полиуретановый клей для крепления элементов GMK-RC (туба 300мл) | шт | 2