ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о предоставлении коммерческого предложения

Уважаемый Партнер, мы благодарим Вас за сотрудничество и выражаем надежду на плодотворное взаимодействие на обоюдовыгодных условиях в будущем!

Обращаемся к Вам с просьбой внимательно ознакомиться и изучить, прилагаемое нами Техническое задание на выполнение работ (Приложение № 1 и Приложение №2) к данному запросу.

После ознакомления и изучения нашего Технического задания просим Вас предоставить нам подписанное уполномоченным лицом организации и заверенное печатью организации (при наличии) коммерческое предложение

Приложения:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Ценовое предложение (форма).

Приложение № 1

К заявке для формирования и внесения изменений

в план закупки товаров для нужд

Общества с ограниченной ответственностью

«Черноморнефтегаз Газификация» (223-ФЗ)

| 1. Назначение /наименование товаров | Кабели и арматура кабельная |
| --- | --- |
| 2. Наличие проектной документации (согласованной и утвержденной в установленном порядке, которая будет являться приложением к описанию объектов закупки (техническому заданию) | Договор № 543 на выполнение подрядных работ от 14.06.2019 г. «Строительство ГРС с. Горностаевка Ленинского района с газопроводом-отводом» |
| 3.Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика); | Кабели и арматура кабельная |
| № п/п; Наименование товара (предмет закупки) (указание товарного знака должно сопровождаться словами «или эквивалент» *); Описание товара (перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, требования к комплектации, упаковке и др., их количественные, качественные и иные показатели); Артикул; Завод-изготовитель; Ед. изм.; Кол-во. 1; Кабель силовой с медными жилами небронированный с изоляцией из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности (или эквивалент):; ТУ 16.К71-310-2001. 1.1; сеч. 5х6 мм2; ВВГнг(А)-LS-660; км; 0,094. 1.2; сеч. 5х2,5 мм2; ВВГнг(А)-LS-660; км; 0,152. 1.3; сеч. 5х1,5 мм2; ВВГнг(А)-LS-660; км; 0,062. 1.4; сеч. 3х2,5 мм2; ВВГнг(А)-LS-660; км; 0,092. 1.5; сеч. 3х1,5 мм2; ВВГнг(А)-LS-660; км; 0,148. 1.6; сеч. 3х4 мм2; ВВГнг(А)-LS-660; км; 0,007. 2; Кабель контрольный с пластмассовой с изоляцией из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности (или эквивалент); ТУ 16.К71-310-2001. 2.1; сеч. 19х1,5 мм2; КВВГнг(А)-LS-660; км; 0,075. 2.2; сеч. 7х1,5 мм2; КВВГнг(А)-LS-660; км; 0,075. 3; Кабель контрольный огнестойкий с пластмассовой с изоляцией из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности (или эквивалент); ТУ 16.К71-337-2004. 3.1; сеч. 4х1,5 мм2; КВВГнг(А)-FRLS-660; км; 0,062. 3.2; сеч. 3х1,5 мм2; КВВГнг(А)-FRLS-660; км; 0,072. 4; Концевая кабельная муфта для кабеля сеч. жилы 70 мм2 (или эквивалент); 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) ТУ 3599-006-97284872-2006; шт.; 2. 5; Наконечник кабельный медный луженый, для жилы (или эквивалент):. 5.1; сеч. 16 мм2; ТМЛ 16-6-6 (КВТ); шт.; 8. 5.2; сеч. 6 мм2; ТМЛ 6-5-4 (КВТ); шт.; 20. 5.3; сеч. 4 мм2; ТМЛ 4-6-3 (КВТ); шт.; 6. 5.4; сеч. 2,5 мм2; ТМЛ 2.5-5-2.6 (КВТ); шт.; 110. 6; Труба ПВХ гофрированная, диаметр 32мм (или эквивалент); ЗАО «ДКС»; м; 80. 7; Металлорукав в ПВХ изоляции, диаметр 75 мм; Р3-ЦП (НГ) 75; м; 8. 8; Указатель кабельных трасс; А5-92-55; шт.; 12. 9; Лента сигнальная ЛСЭ-300 «Осторожно кабель»; ЛСЭ 300; м; 1221. 10; Ярлык идентификационный для маркировки кабеля (или эквивалент); KKSB 10; Арт. 6171 2660; LappKabel; шт.; 42. 11; Вставка буквенная для маркировки кабеля (или эквивалент); FKLS 10/FB 112 48x9,5; Арт. 6172 1830; LappKabel; шт.; 42. 12; Поясок кабельный для крепления ярлыка идентификационного (или эквивалент); L8-18-9-M; Арт. 6181 3130; LappKabel; шт.; 42. 13; Стяжка кабельная 5х300; шт.; 400. 14; Коробка ответвительная; У409-3 У1; шт.; 5. 15; Наконечник кабельный медный луженый, для жилы:. 15.1; сеч. 25 мм2; ТМЛ 25-8-7 (КВТ); шт.; 24. 15.2; сеч. 35 мм2; ТМЛ 35-10-9 (КВТ); шт.; 16. 16; Зажим для соединения с глубинным заземлителем (или эквивалент); 620015; шт.; 26. 17; Крестообразный соединитель (или эквивалент); 320044; шт.; 55. 18; Провод с медной жилой высокой гибкости с изоляцией из прозрачного ПВХ пластиката 1х25 мм2 (или эквивалент); ПВ-З ТУ 16.К01-34-2002; м; 18. 19; Уплотнитель кабельных проходов ACFT 160/92-60/20 (или эквивалент); ООО "Кросс-контакт", г. Москва; шт; 38. 20; Кабель «витая пара» Cat5e, для прокладки в помещении (или эквивалент); КВПнг(А)-LS-5e 4x2х0,52; ООО «НПП Спецкабель»; м; 70. 21; Кабель силовой (или эквивалент); ВВГнг(А)-LS 3х2,5; «Подольсккабель», г. Подольск; м; 21. 22; Кабель для аккумулятора Deka 4G (сечение 25мм2), красный (или эквивалент); Deka 4G; Deka; шт.; 3. 23; Кабель для аккумулятора Deka 4G (сечение 25мм2), чёрный (или эквивалент); Deka 4G; Deka; шт.; 3. 24; DIN-рейка перфорированная (500 мм) (или эквивалент); EKF PROxima; EKF; шт.; 1. 25; Разъём RJ45; шт.; 28. 26; Разъём RJ11; шт.; 1. 27; Бирка маркировочная треугольная (или эквивалент); У136; ОАО “Михневский завод электроизделий”, г. Михнево; шт.; 340. 28; Проводник заземления (или эквивалент); П-1 УХЛ3; ОАО «ЛОЗ-СЗМА»; шт.; 71. 29; Проводник заземления (или эквивалент); П-750; ОАО «ЛОЗ-СЗМА»; шт.; 35. 30; Соединитель; СН14-М20; шт.; 30. 31; Соединитель; СВ14-М20; шт.; 21. 32; Соединитель; СВ14-G1/2; шт.; 38. 33; Рамка; РПМ 66х26 ТУ36-1130-85Е; шт; 9. 34; Кабель силовой 660 В; ГОСТ 31996-2012. 34.1; сеч. жил 2х6 мм2; ВВГз; м; 120. 34.2; сеч. жил 2х25 мм2; ВБШв; м; 444. 34.3; сеч. жил 1х16 мм2; ВБШв; м; 510. 34.4; сеч. жил 1х16 мм2; ВВГ; м; 55. 35; Кабель контрольный монтажный парной скрутки с двумя экранированными медной луженой оплеткой парами медных луженых жил (или эквивалент); Герда-КВКнг-ls-2х2х2,5 ТУ 3581-019-76960731-2010; НПП «Герда» г. Москва; м; 420. 36; Трубка термоусаживаемая (или эквивалент); ТУТ 15/6 ТУ 95 1613-01; ООО "Аверс"; м; 1,2. 37; Трубка термоусаживаемая (или эквивалент); ТУТ 30/15 ТУ 95 1613-01; ООО "Аверс"; м; 1,2. 38; Лента монтажная (или эквивалент); ЛМ5-УХЛ2 ТУ 36-2699-85; ООО "Электрокомплект"; м; 34. 39; Кнопка (или эквивалент); К3.5 ГОСТ 17563-80; ООО "Электрокомплект"; шт.; 56. 40; Наконечник для кабеля сеч. жилы 15-35 мм2 (или эквивалент); ЭХЗ-КТС; Компания «Велд-Форс»; шт.; 28. 41; Наконечник для кабеля сеч. жилы 4-10 мм2 (или эквивалент); ЭХЗ-КТС; Компания «Велд-Форс»; шт.; 28. 42; Уплотнитель кабельных проходов (или эквивалент); УКПт-130/28 ТУ 2291-050-97284872-2012; Электротехнический Завод «КВТ»; шт.; 34. 43; Универсальный кабель (монтажный, контрольный, связи) (или эквивалент); Герда-КВКнг-LS-2х2х0,75; НПП «Герда» г. Москва; м.; 350. 44; Универсальный кабель (монтажный, контрольный, связи) (или эквивалент); Герда-КВКнг-LS-4х2х0,75; НПП «Герда» г. Москва; м.; 350. 45; Универсальный кабель (монтажный, контрольный, связи) (или эквивалент); Герда-КВКнг-LS-4х2х1,5; НПП «Герда» г. Москва; м.; 350. 46; Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, бронированный 14х0,75 (или эквивалент); КВВнг(А)-LS ТУ 16.К71-090-2002; ОАО «Электрокабель»; м; 500. 47; Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопастности 1х6 (или эквивалент); ВВГнг(А)-LS-0,66 ТУ 16.К71-310-2001; ОАО «Электрокабель»; м; 50. 48; Провод пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок на напряжение до 450/750 В 1х2,5 (или эквивалент); ПуГВнг(В)-LS ТУ 16-705.501-2010; ОАО «Электрокабель»; м; 50. 49; Кабель радиочастотный для систем спутниковой и радиосвязи (РК 50) групповой прокладки, пожаробезопасный (или эквивалент); РК 50-4,8-36нг(С)-HF ТУ 16.К99-019-2004; ООО «НПП Спецкабель»; м; 30. 50; Коробка распределительная (количество коммутирующих цепей: 30шт.) (или эквивалент); «Барьер-КР-В» ЮКСО 38.70.000 ПС; ЗАО «Охранная техника»; шт.; 2. 51; Гибкий переход (или эквивалент); ГП-10Ч - 10 мм; «JSB системы безопасности»; шт.; 5. 52; Шкаф компактный взрывозащищенный MES 30.20.15 Ex (или эквивалент); IP66, IK10, ExeIIU; ГК «Провенто»; шт.; 1. 53; Шкаф сварной металлический навесной. Степень защиты: IP 65 (или эквивалент); RAM block CE № R5CE0884; ЗАО «ДКС»; шт.; 1. 54; Кронштейн для настенного крепления (или эквивалент); R5A50; ЗАО «ДКС»; шт.; 1. 55; Ввод кабельный мембранный (или эквивалент); R5HTC03; ЗАО «ДКС»; шт.; 2. 56; DIN-рейка из оцинкованной стали (или эквивалент); OMEGA 3A № 02145; ЗАО «ДКС»; шт.; 1. 57; Колодка клемная соединительная на DIN-рейку. Количество пар 11 шт. (или эквивалент); Код 5011F; ЗАО «ДКС»; шт.; 2. 58; Зажим проходной клеммный (или эквивалент); CBC.2/GR ZCBCO02GR; ЗАО «ДКС»; шт.; 150. 59; Упор торцевой толщиной 8 мм (или эквивалент); ВТО, код ZBT007; ЗАО «ДКС»; шт.; 2. 60; Перемычка втычная, тип зажима DBC.2 (или эквивалент); ZPTC0210; ЗАО «ДКС»; шт.; 5. 61; Изолятор торцевой серии CBC (или эквивалент); № ZCB061GR; ЗАО «ДКС»; шт.; 2. 62; Коробки распределительные для открытой установки (распаячная) (или эквивалент); 100х100х50; 40-0300; ООО «ТК «Промрукав»; шт.; 8. 63; Хомут кабельный из полиамида 12 (морозостойкий) (или эквивалент); № 26456; шт; 1000. 64; Туба гибкая гофрированная двустенная Ду90 (или эквивалент); №121900; м.; 50. 64; Туба гибкая гофрированная двустенная Ду50 (или эквивалент); №121950; м.; 20. 66; Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий, неэкранированный (или эквивалент); КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,75; ООО «НПП Спецкабель»; м.; 420. 67; Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий, неэкранированный (или эквивалент); КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,75; ООО «НПП Спецкабель»; м.; 490. 68; Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий, неэкранированный (или эквивалент); КПСнг(А)- FRLS 4х2х0,75; ООО «НПП Спецкабель»; м.; 100. 69; Кабельный канал из ПВХ (поливинилхлорида) (или эквивалент); 16х16; ООО «ТК «Промрукав»; м.; 20. 70; Кабельный канал из ПВХ (поливинилхлорида) (или эквивалент); 25х16; ООО «ТК «Промрукав»; м.; 100. 71; Коробка соединительная взрывозащищенная типа ГЕРДА-КСА (или эквивалент); ГЕРДА-КСА26(20,0)-1Л3(А)-2КМ2(В)-КНК-Exi ТУ 3424-010-45416838-2006; НПП «Герда» г. Москва; шт.; 2. 72; Металлорукав Р3 (или эквивалент); Д 15; ООО «ТК «Промрукав»; м.; 20. 73; Кабельный канал из ПВХ (поливинилхлорида) (или эквивалент); 25х25; ООО «ТК «Промрукав»; м.; 20. 74; Кабель силовой (или эквивалент); ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 мм2; ООО «НПП Спецкабель»; м.; 810. 75; Кабель парной скрутки для структурированных кабельных систем (или эквивалент); F/UTP cat 5e 4х2х0,52 PVC/PE; "ТПД Паритет"; м.; 1000. 76; Коннекторы для UTP кабеля 5 кат (или эквивалент); RJ-45 (8P8C); Компания OLDI; Упак.; 1. 77; Труба жесткая гофрированная двустенная 110 (или эквивалент); ТУ 2248-019-47022248-2008; ЗАО «ДКС»; м.; 158. 78; Узел крепления натяжной УК-Н-01 (или эквивалент); ТУ 3449-041-27560230-07; шт.; 4. 79; Зажим тросовый К-676; К676УЗ; шт.; 2. 80; Подвес стальной для кабеля Dтроса=4-9мм, Dкаб.=6-13мм с пластик. вставкой (или эквивалент); OBO Bettermann; шт.; 10. 81; Лента Н-0,5х30; ГОСТ 3560-73; м; 20. 82; Анкерный зажим натяжной для кабелей типа «8» с вынесенным стальным тросом; AN-250 (2,5кН); шт.; 2. 83; Кабель контрольный (или эквивалент); КВВГнг(А)-LS 4х1,5; «Камкабель», г. Пермь; м; 15. 84; Кабель «витая пара» наружной прокладки с несущим тросом (или эквивалент); FTP4 КСВППэт-5е 4*2*0,52 OUTDOOR; ОАО «Фариаль», г. Самара; м; 55. 85; Кабель силовой (или эквивалент); ВВГнг 3х2,5; «Камкабель», г. Пермь; м; 70. 86; Столбик кабельный СКТ, h-2500; КЛС.СО; шт.; 20. 87; Лента сигнальная ЛСО - «Оптика» 40 мм (или эквивалент); «Связьстройдеталь»; м; 2615. 88; Кабель оптический, 16 волокон (или эквивалент); ДПС-П-16У(4х4)-7кН; Инкаб; м; 2832. 89; Проводник заземляющий S=6мм один наконечник ЗЭТА ta11210 (или эквивалент); П-1; ЗЭТА; шт; 1. 90; Вводно-учетный щит, IP54, У1 в составе (или эквивалент):; НКУ ВУ М2-У1; ЩУ1; ООО "Спецщиткомплект"; шт.; 1. 90.1; Ящик для 3-фазного счетчика с секцией распределения 400х600х150 мм – 1 шт.;. 90.2; Счетчик электроэнергии трехфазный микропроцессорный многофункциональный универсальный Меркурий 230 ART-02 RN – 1 шт.;. 90.3; Автоматический выключатель S203 С50 3p 50А – 1 шт.;. 90.4; Автоматический выключатель S203 В50 3p 50А – 1 шт.;. 90.5; УЗИП типа RU SPC3-150-DS класса I+II – 1 шт.;. 90.6; Клеммный блок N+PE – 1 шт.;. 90.7; Шина PEN с 5 отверстиями 4.5мм – 1 шт.;. 90.8; Провод установочный ПВ-1 1х6 мм2 – 6 м.. 90.9; Сальник PG 42 – 1 шт.. 90.10; Сальник PG 29 – 1 шт.. 91; Ящик управления освещением, IP54, 4А, с фотореле; ЯУО 9602-2574 IP54; шт.; 1. 92; Щит защиты от импульсных перенапряжений (или эквивалент); ЩЗИП-Н1-2-TNS/3-380-AC-(I+II)-IP30-УХЛ4; АО «Хакель Рос»; компл.; 1. 93; Светильник светодиодный с креплением на скобе, 130 Вт; УСС-130 Эксперт К1; шт.; 12. 94; Щиток соединительный для опоры освещения; БЩСКО-53; шт.; 4. 95; Активное соляное заземление (или эквивалент); АС-3ВН-10 Ом ТУ 3414-001-658-97260-2012; компл.; 6. 96; Устройство заземления автоцистерн; УЗА-3В; шт.; 2. 97; Щит заземления (или эквивалент); ЩЗ-П2 ТУ 5220-001-27515656-2015; шт.; 1. 98; Пена однокомпонентная огнестойкая (или эквивалент); DF1201; ЗАО «ДКС»; шт.; 4. 99; Щит защиты от импульсных перенапряжений для сетей заземления (или эквивалент); ЩЗИП-М318-30-IP54-УХЛ1 611.2.2018-ИЛО4.1.ОЛ2 ТУ 3434-001-79740390-2007; шт.; 1. 100; Протектор магниевый модифицированный (или эквивалент); МПМ-К-10-У ТУ 3435-003-57060080-2008; ООО «ЭНЕРГОФИНСТРОЙ»; шт.; 1. 101; Личинка под индивидуальный ключ, в комплекте с ключом (или эквивалент); Кат. №R5CE228; ЗАО «ДКС»; шт.; 1. 102; Опоры серии ОТВ (или эквивалент); Опора ОТВ-65; ОАО НПП «АЛЬФА-ПРИБОР»; шт.; 6. 103; Муфта оптическая, в комплекте: - комплект Rexant для ввода ОК в муфту МОГ – 5 шт.; - кассеты КТ 3645 – 4 шт. с крышкой и замками; - гильзы №45 – 80 шт.; - изолента полиэтиленовая: черная, белая, красная, зеленая, желтая – по 1 шт.; - транспортная трубка для муфты МОГ диаметра 2,0 мм – 1 комплект; - транспортная трубка для муфты МОГ диаметр 3,5 мм – 1 комплект (или эквивалент); МТОК-Г4/480-2К4845-К-ССД; 130103-00975; «Связьстройдеталь»; компл.; 1. 104; Наконечник ТА 16-8-5,4; шт.; 8. 105; Комплект заземления КМПБ; КВТ; шт.; 2. 106; Провод ПВ-3 1,5 мм (ж-з); м; 10. 107; Металлорукав в ПВХ изоляции диаметр 32 мм Р3-ЦП (НГ) 32; м; 2. 108; Металлорукав в ПВХ изоляции диаметр 20 мм Р3-ЦП (НГ) 20; м; 5. 109; Крюк КМ-1800 (или эквивалент); ИЭК; шт.; 2. 110; Лента бандажная ЛМ-50 (или эквивалент); ИЭК; м; 5. 111; Скрепа СГ-20 (или эквивалент); ИЭК; шт.; 5. 112; Патч-корд U/UTP 5e, RJ45-RJ45, длина 1 м; PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY; шт.; 8. 113; Ввод кабельный универсальный (или эквивалент); ВКУ-2; 130306-00005; «Связьстройдеталь»; шт.; 1. 114; Не горючая труба гофрированная из самозатухающего ПВХ д.20 мм (или эквивалент); ЗАО «ДКС»; м; 25. 115; Камера оптическая трубопроводная КОТ-2 ССД (или эквивалент); 110104-00034; «Связьстройдеталь»; шт.; 1. 116; Табличка металлическая односторонняя 300х400х0,8 мм (или эквивалент); 110501-00009; «Связьстройдеталь»; шт.; 20. 117; Вводно-учетный щит, IP54, У1 в составе (или эквивалент):; НКУ ВУ М1-У1; ЩУ2; ООО "Спецщиткомплект"; шт.; 1. 117.1; Ящик для 1-фазного счетчика с секцией распределения 350х450х150 мм – 1 шт.;. 117.2; Счетчик электроэнергии трехфазный микропроцессорный многофункциональный универсальный Меркурий 203.2Т RBO – 1 шт.;. 117.3; Автоматический выключатель S201 С10 1p 10А – 1 шт.;. 117.4; Автоматический выключатель S201 В10 1p 10А – 1 шт.;. 117.5; УЗИП типа RU SPC1-150-DS класса I+II – 1 шт.;. 117.6; Клеммный блок N+PE – 1 шт.;. 117.7; Шина PEN с 5 отверстиями 4.5мм – 1 шт.;. 117.8; Провод установочный ПВ-1 1х6 мм2 – 4 м.. 118; Комплект монтажных частей «КМЧ-С» (или эквивалент); СПДП.301316.006 ЭТ КМЧ-С; ООО "CT-Периметр"; шт.; 2. 119; Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и защитным шлангом из ПВХ-пластиката пониженной горючести с броней из стальных оцинкованных проволок.; КВБбШвнг(А)-LS ТУ 16.К13-021-95; «Подольсккабель», г. Подольск. 119.1; сеч. 5х1,5 мм2; м; 236. 119.2; сеч. 7х1,5 мм2; м; 275. 119.3; сеч. 10х1,5 мм2; м; 145. 119.4; сеч. 14х1,5 мм2; м; 410. 119.5; сеч. 19х1,5 мм2; м; 505. 119.6; сеч. 27х1,5 мм2; м; 285. * Эквивалентность товара определяется сопоставлением характеристик предлагаемого к поставке товара с характеристиками, указанными в поле «Описание товара» |
| 4. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации, с указанием года изготовления товара | Изделия должны быть новыми, ранее не находившимися в использовании у Поставщика или третьих лиц, не подвергавшимися ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не служившим в качестве демонстрационных образцов в торговых залах или стендовым образцом, проходившим испытания тестами стрессовых нагрузок. Изделия не должны находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц или иным обременением. Техническая документация предоставляется в полном объеме. Паспорта, описания, инструкции, сертификаты должны быть предоставлены на русском языке. |
| 5. Требования о соответствии закупаемого товара образцу, макету товара или изображению товара в трехмерном измерении (данное требование возможно устанавливать только в тех случаях, когда закупается полиграфическая продукция, геральдические знаки, официальные символы, знаки отличия и различия, награды, форменная одежда, жетоны и удостоверения, сувенирная продукция) | Товар должен соответствовать описанию изделия, указанному в п. 3 настоящего технического задания. Изделия должны быть поставлены в требуемой комплектации со всеми необходимыми материалами. Качество изделий его комплектность должны соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данные изделия. Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемых Заказчику изделий установленным в Российской федерации государственным стандартам и санитарным нормам, и правилам, что подтверждает документами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |
| 6. Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком | Отсутствуют |
| 7. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить возможность порчи или уничтожения его при транспортировке. Маркировка товара должна соответствовать действующим стандартам, техническим условиям или иным документам. Товар поставляется в таре и упаковке изготовителя согласно действующему законодательству РФ. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей его характеру и способу транспортировки. Тара и упаковка товара должны обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах, предохранять Товар от всякого рода повреждений. |
| 8. Требования к проведению гос. поверки средств измерений (в т.ч. входящих в состав товара) | Отсутствуют |
| 9. Требования к качеству, безопасности (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг) | Товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ. Качество товара должно соответствовать российским стандартам, техническим условиям завода – изготовителя и подтверждаться Сертификатом качества на товар, надлежащим образом заверенным. |
| 10. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления) Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества (Требования устанавливаются в случае необходимости) | Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями законодательства и технической документацией на Товар, устанавливается продолжительностью не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня ввода изделий в промышленную эксплуатацию, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты поставки (если иное не предусмотрено в документации изготовителя). Обязательства по гарантийному ремонту (в том числе обращение к производителю за осуществлением гарантийного ремонта), замене товара (в том числе составляющих частей товара (комплектующих изделий)) в течение гарантийного срока несет непосредственно Поставщик. В случае выполнения гарантийного ремонта, доставку товара до места ремонта (в случае невозможности устранения неисправности (дефекта) на месте) и его последующий возврат (доставку, отгрузку) Заказчику, Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет. |
| 11. Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам, а также требования по техническому обучению персонала заказчика | Отсутствуют |
| 12. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (доставке, разгрузке, предоставлению иллюстративных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Товар должен быть поставлен в полном объеме к месту, указанному Заказчиком в п.13 настоящего Приложения, в срок, указанный в договоре. |
| 13. Место поставки товара | Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, с. Горностаевка, координаты (ориентировочные) Х=45.277839, Y=36.186116, приобъектный склад ООО «ЧНГ Газификация». |
| 14. Порядок сдачи и приемки товара (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки товара по каждому этапу поставки и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, а также документов необходимых при поставке товара) | Заказчик при принятии изделий проверяет соответствие поставленной партии изделий по п. 3 (графа - описание товара настоящего технического задания), в которой указано его количество и наименование. Заказчик при принятии товара проверяет соответствие технических и эксплуатационных характеристик изделий на соответствие заявленным характеристикам в Договоре поставки и Техническом задании, о выявленных несоответствиях незамедлительно уведомляет Поставщика. В случае несоответствия, поставляемых изделий, требованиям настоящего Технического задания, а также требованиям по количеству, ассортименту, комплектности установленным настоящим Техническим заданием, Заказчик вправе отказаться от приемки, составить акт отказа в приемке с указанием соответствующих причин. Товар считается не поставленным, Поставщик обязан в срок не более 10 дней поставить изделия, соответствующие требованиям документации. Передача-прием изделий осуществляется в месте прибытия (назначения) изделий, подтверждается подписанным Сторонами универсальным передаточным документом (УПД) и/или подписанной Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12. Обязанность по составлению передаточного документа (УПД) и/или товарной накладной ТОРГ-12 (в двух экземплярах) и передаче передаточного документа (УПД) и/или товарной накладной ТОРГ-12 вместе с товаром Заказчику, возлагается на Поставщика. Изделия поставляются вместе с необходимой технической документацией на русском языке. Техническая документация должна быть полной и достаточной для обеспечения бесперебойной и надежной эксплуатации товара. Все элементы технической документации по эксплуатации запрещающего, ограничивающего или предупреждающего характера должны быть переведены на русский язык в обязательном порядке. С товаром поставляются следующие документы: 1. Паспорт (инструкция) на изделия – оригиналы документов. 2. Заверенная печатью и подписью поставщика или печатью и подписью производителя копия Сертификата соответствия и/или копия Декларации о соответствии изделий. Сдача-приёмка по качеству осуществляется в соответствии с: - - ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля; - инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража СССР 25.04.1966 г. (с изменениями и дополнениями). Сдача-приёмка по количеству осуществляется в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража СССР 15.06.1965 г. (с изменениями и дополнениями). |
| 15. Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика (для включения в договор) | 20 дней с даты заключения договора |
| 16. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора с указанием сведений о включенных (не включенных) в цену товаров расходах, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | НМЦД договора должна включать в себя НДС и все расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, погрузку и доставку Товара, гарантийные обязательства и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по поставке товара |

Примечания:

1. Правила описания объекта закупки, которыми необходимо руководствоваться инициатору, представлены в ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

2. Все поля обязательны к заполнению. В случае, если инициатор не предъявляет конкретного требования, то в соответствующем поле проставляется запись «Не предъявляется», «Не требуется» или др. в зависимости от контекста.

3. В случае если инициатор сформирует комплект документов для закупки неграмотно, или неконкретно - комплект документов возвращается инициатору с рекомендованными замечаниями для корректировки.