ВВГнг-LS 1x70 32  
ВВГнг-LS 1x240 792  
ВВГнг-LS 3х1,5 512  
ВВГнг-LS 3х2,5 22  
ВВГнг-LS 5х4 275  
ВВГнг-LS 5х6 294  
ВВГнг-LS 5х16 314  
ВВГнг-LS 5х25 112  
ВВГнг-LS 5х35 121  
ВВГнг-LS 5х50 228  
ВВГнг-LS 5х70 135  
ВВГнг-LS 5х120 89  
ВВГнг-FRLS 5x6 48  
ВВГнг-FRLS 5x70 44  
Кабель АПвВнг-LS-10 1x70/35 87  
КВВГнг-LS 10х2,5 40  
МКЭШ 10х0,75 40  
  
ВВГнг 5х10 20  
ВВГнг 4х1,5 70  
ВВГнг 3х1,5 105  
ВВГнг 3х2,5 110  
МКШ 3х0,75 346  
МКШ 2х0,75 1 005  
МКЭШ 2х0,75 512  
МКЭШ 3х0,75 40  
  
ВВГнг-LS 3х2,5 12 530  
ВВГнг-LS 3х4 1 945  
ВВГнг-LS 5х2,5 675  
ВВГнг-LS 5х4 80  
ВВГнг-LS 5х6 165  
ВВГнг-LS 5х10 330  
ВВГнг-LS 5х16 450  
ВВГнг-LS 5х25 155  
ВВГнг-FRLS 3х2,5 1 830  
ВВГнг-FRLS 3х4 740  
ВВГнг-FRLS 5х2,5 80  
ВВГнг-FRLS 5х25 230  
ВВГнг-FRLS 5х35 185  
  
ВВГнг-LS 3х2,5 3 520  
ВВГнг-LS 3х4 1 130  
ВВГнг-LS 5х2,5 685  
ВВГнг-LS 5х4 360  
ВВГнг-LS 5х6 240  
ВВГнг-LS 5х10 1 000  
ВВГнг-LS 5х16 40  
ВВГнг-LS 5х25 140  
ВВГнг-FRLS 3х2,5 100  
КВВГнг-LS 4х1,5 30  
КВВГнг-LS 7х1,5 30  
  
ВВГнг-LS 3х1,5 3 180  
ВВГнг-LS 5х2,5 5 015  
ВВГнг-LS 5х1,5 1 265  
ВВГнг-FRLS 5х1,5 5 115  
ВВГнг-FRLS 3х1,5 3 260  
ВВГнг-FRLS 5х6 25  
ВВГнг-FRLS 5х4 480  
  
ВВГнг-LS 3х2,5 130  
ВВГнг-LS 5х2,5 1 640  
ВВГнг-LS 5х4 436  
ВВГнг-LS 5х6 1 160  
ВВГнг-LS 5х10 654  
ВВГнг-LS 5х16 479  
  
ВВГнг-LS 3х2,5 365  
ВВГнг-LS 5х2,5 530  
ВВГнг-LS 5х4 190  
ВВГнг-LS 5х16 80  
ВВГнг-FRLS 5х150 160  
ВВГнг-FRLS 3х2,5 50  
ПВ3 6мм 200  
  
КВВГнг-LS 4х1,5 200  
КВВГнг-LS 7х1,5 300  
  
ВВГнг-LS 3х1,5 4 200  
ВВГнг-LS 4х1,5 6 040  
ВВГнг-LS 4х2,5 500  
  
ВВГЭнг-LS 4х1,5 330  
ВВГЭнг-LS 4х2,5 170  
КВВГнг-LS 4х1,5 60  
КВВГнг-LS 7х1,5 300  
КПСВВнг-LS 1х2х0,5 4 300  
КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5 3 900  
КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5 1 600  
  
КИПнг-FRLS 4х2х0,78 650  
КПСнг-FRLS 1х2х2,5 2 900  
КПСнг-FRLS 1х2х1 140  
ВВГнг-FRLS 1х10 20  
ВВГнг-FRLS 3х1,5 20  
  
КПСнг-FRLS 2х2х1 700  
КПСнг-FRLS 1х2х1 3 600  
КПСнг-FRLS 1х2х1,5 1 600  
ВВГнг-FRLS 3х1,5 100  
ВВГнг-FRLS 2х1,5 580  
  
КПСЭнг-FRLS 2х2х1 20  
КПСнг-FRLS 1х2х1 30  
ВВГнг-FRLS 2х1 30  
  
Кабель Интерфейсный LC1-C5E04-322 600  
КИПЭнг-LS 1х2х0,6 1 800  
КВВГнг-LS 4х1,5 250  
  
КПСнг-FRLS 1х2х1 4х2х0,75 500  
ВВГнг-FRLS 2х6 800  
ВВГнг-FRLS 3х1,5 120