ВВГнг-LS 1x70 32
ВВГнг-LS 1x240 792
ВВГнг-LS 3х1,5 512
ВВГнг-LS 3х2,5 22
ВВГнг-LS 5х4 275
ВВГнг-LS 5х6 294
ВВГнг-LS 5х16 314
ВВГнг-LS 5х25 112
ВВГнг-LS 5х35 121
ВВГнг-LS 5х50 228
ВВГнг-LS 5х70 135
ВВГнг-LS 5х120 89
ВВГнг-FRLS 5x6 48
ВВГнг-FRLS 5x70 44
Кабель АПвВнг-LS-10 1x70/35 87
КВВГнг-LS 10х2,5 40
МКЭШ 10х0,75 40

ВВГнг 5х10 20
ВВГнг 4х1,5 70
ВВГнг 3х1,5 105
ВВГнг 3х2,5 110
МКШ 3х0,75 346
МКШ 2х0,75 1 005
МКЭШ 2х0,75 512
МКЭШ 3х0,75 40

ВВГнг-LS 3х2,5 12 530
ВВГнг-LS 3х4 1 945
ВВГнг-LS 5х2,5 675
ВВГнг-LS 5х4 80
ВВГнг-LS 5х6 165
ВВГнг-LS 5х10 330
ВВГнг-LS 5х16 450
ВВГнг-LS 5х25 155
ВВГнг-FRLS 3х2,5 1 830
ВВГнг-FRLS 3х4 740
ВВГнг-FRLS 5х2,5 80
ВВГнг-FRLS 5х25 230
ВВГнг-FRLS 5х35 185

ВВГнг-LS 3х2,5 3 520
ВВГнг-LS 3х4 1 130
ВВГнг-LS 5х2,5 685
ВВГнг-LS 5х4 360
ВВГнг-LS 5х6 240
ВВГнг-LS 5х10 1 000
ВВГнг-LS 5х16 40
ВВГнг-LS 5х25 140
ВВГнг-FRLS 3х2,5 100
КВВГнг-LS 4х1,5 30
КВВГнг-LS 7х1,5 30

ВВГнг-LS 3х1,5 3 180
ВВГнг-LS 5х2,5 5 015
ВВГнг-LS 5х1,5 1 265
ВВГнг-FRLS 5х1,5 5 115
ВВГнг-FRLS 3х1,5 3 260
ВВГнг-FRLS 5х6 25
ВВГнг-FRLS 5х4 480

ВВГнг-LS 3х2,5 130
ВВГнг-LS 5х2,5 1 640
ВВГнг-LS 5х4 436
ВВГнг-LS 5х6 1 160
ВВГнг-LS 5х10 654
ВВГнг-LS 5х16 479

ВВГнг-LS 3х2,5 365
ВВГнг-LS 5х2,5 530
ВВГнг-LS 5х4 190
ВВГнг-LS 5х16 80
ВВГнг-FRLS 5х150 160
ВВГнг-FRLS 3х2,5 50
ПВ3 6мм 200

КВВГнг-LS 4х1,5 200
КВВГнг-LS 7х1,5 300

ВВГнг-LS 3х1,5 4 200
ВВГнг-LS 4х1,5 6 040
ВВГнг-LS 4х2,5 500

ВВГЭнг-LS 4х1,5 330
ВВГЭнг-LS 4х2,5 170
КВВГнг-LS 4х1,5 60
КВВГнг-LS 7х1,5 300
КПСВВнг-LS 1х2х0,5 4 300
КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5 3 900
КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5 1 600

КИПнг-FRLS 4х2х0,78 650
КПСнг-FRLS 1х2х2,5 2 900
КПСнг-FRLS 1х2х1 140
ВВГнг-FRLS 1х10 20
ВВГнг-FRLS 3х1,5 20

КПСнг-FRLS 2х2х1 700
КПСнг-FRLS 1х2х1 3 600
КПСнг-FRLS 1х2х1,5 1 600
ВВГнг-FRLS 3х1,5 100
ВВГнг-FRLS 2х1,5 580

КПСЭнг-FRLS 2х2х1 20
КПСнг-FRLS 1х2х1 30
ВВГнг-FRLS 2х1 30

Кабель Интерфейсный LC1-C5E04-322 600
КИПЭнг-LS 1х2х0,6 1 800
КВВГнг-LS 4х1,5 250

КПСнг-FRLS 1х2х1 4х2х0,75 500
ВВГнг-FRLS 2х6 800
ВВГнг-FRLS 3х1,5 120