| - № п/п | - Наименование и технические характеристики поставляемого товара |  |  |  |  |  |  |  |  | - Кол-во общее | - Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными проволоками с защитным шлангом из полиэтилена, 1000 В АПвКШп-1 4х120 ГОСТ Р 55025-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 | м |
|  | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными проволоками с защитным шлангом из полиэтилена, 1000 В АПвКШп-1 4х150 ГОСТ Р 55025-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,00 | м |
|  | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными проволоками с защитным шлангом из полиэтилена, 1000 В АПвКШп-1 4х240 ГОСТ Р 55025-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 505,00 | м |
|  | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для бронированного четырехжильного кабеля сечением 150-240мм² с наконечниками, 1000В 1ПКВТпБН-6 ГОСТ 13781.0-86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 | шт |
|  | Труба жесткая двустенная c муфтой соединительной для кабельной канализации с протяжкой, Dн=110мм, L= 6000 мм ПНД/ПВД 110 (арт. 160911) ТУ 2248-015-47022248-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00 | шт |
|  | Труба гибкая двустенная для кабельной канализации с протяжкой, Dн=110мм ПНД/ПВД 110 (арт. 121911) ТУ 2248-015-47022248-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,00 | м |
|  | Муфта разъемная с фиксатором, для труб Dн= 110 мм, IP 66 17110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,00 | шт |
|  | Кольцо резиновое уплотнительное для двустенных труб 16110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,00 | шт |
|  | Труба хризотилцементная безнапорная Dу=100мм, L=2950 м БНТ 100-2950 ГОСТ 31416-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 | шт |
|  | Теплоизоляционная плита размером 5х4 м, толщиной 50 мм (Пеноплекс 600х2400х50). Плита 1 компл. = 18 шт. плит Пеноплекс 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | компл |
|  | Огнезащитный покрывной материал для кабеля "ОГРАКС-ВВ" |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 | кг |
|  | Пена однокомпонентная огнестойкая DF, баллон 740мл DF1201 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 | шт |
|  | Кабельные чулки с резьбовым наконечником для протяжки кабеля диаметром 65-80 мм 59780 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | шт |
|  | Заглушка для ПНД/ПВД труб диаметром Dн =110 23110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 | шт |
|  | Кронштейн одиночный LAS 41x41 L=600 мм 34046 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | шт |
|  | Уголок монтажный S=3 мм, L=2000 мм К237 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 | шт |
|  | Хомут c гайкой U-образный для крепления кабеля диаметром до 60 мм С440 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | шт |
|  | Хомут c гайкой U-образный для крепления кабеля диаметром до 75 мм С441 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 | шт |
|  | Винт с полукруглой головкой с крестообразным шлицем, М8х25 Винт М8х25-25 ГОСТ 17473-80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | шт |
|  | Шайба оцинкованная пружинная М8 (гровер) Шайба 8 ГОСТ 6402-70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | шт |
|  | Шайба оцинкованная M8 Шайба 8 ГОСТ 6958-78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,00 | шт |
|  | Плита для закрытия кабеля 480х240х16 мм, 2 кг ПЗК 480-240-16 ТУ 5716-005-98574359-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 654,00 | шт |