| № п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВВГнг 3*1,5 | 22 | м |
|  | ПВ-3 0,5 б | 860 | м |
|  | ПВ-3 1,0 бел. | 408 | м |
|  | ПВ-3 1,0 син. | 5100 | м |
|  | ПВ-3 1,5 бел | 232 | м |
|  | ПВ-3 1,5 чер | 40 | м |
|  | ПВ-3 1,5 син | 900 | м |
|  | ПВ-3 2,5 бел | 240 | м |
|  | ПВ-3 2,5 син | 115 | м |
|  | ПВ-3 2,5 чер | 50 | м |
|  | ПВ-3 2,5ж\з | 34 | м |
|  | ПВ-3 4 б | 327 | м |
|  | ПВ-3 4ж\з | 154 | м |
|  | ПВ-3 6 б | 312 | м |
|  | ПВ-3 6 ж\з | 10 | м |
|  | ПВ-3 10ж\з | 13 | м |
|  | ПВ-3 10 б | 104 | м |
|  | ПВ-3 16 б | 102 | м |
|  | ПВ-3 16ж/з | 7 | м |
|  | ПВ-3 25 б | 368 | м |
|  | ПВ-3 25ж\з | 24 | м |
|  | ПВ-3 35 б | 230 | м |
|  | ПВ-3 50 б | 800 | м |
|  | КГ 3*50+1 | 408 | м |
|  | КГ 3*10+1 | 204 | м |
|  | UTP-2-24R5 | 60 | м |
|  | КРШС 2*1,5 | 14 | м |
|  | КРШС-4х16 | 170 | м |
|  | КРШУ 16х1 | 516 | м |
|  | КСРЭВ 1*2*0,5 | 153 | м |
|  | КСРЭВ 1*2*0,5 FRLS | 330 | м |
|  | КСПЭВ 1*2*0,52 | 48 | м |
|  | КВПЭФВП 4*2*0,52 | 62 | м |
|  | КВПЭФ-4х2х0,52 | 155 | м |
|  | КВПЭФ-2х2х0,52 | 330 | м |
|  | КУПВП-14х0,5 | 183 | м |
|  | КВСФ-75 | 192 | м |
|  | МГ-2,5 | 10 | м |
|  | МГ-10 | 744 | м |
|  | ПЩ - 6 | 7 | м |
|  | ПГВА-6 | 250 | м |
|  | РПШЭК-3х1,5 | 15 | м |
|  | РПШЭК-3х2,5 | 24 | м |
|  | РПШЭК-4х1,5 | 186 | м |
|  | РПШЭК-8х2,5 | 200 | м |
|  | БПВЛ-1,5 | 15 | м |
|  | БПВЛ-2,5 | 1430 | м |
|  | БПВЛ-4 | 77 | м |
|  | БПВЛ-6 | 220 | м |
|  | БПВЛ-10 | 256 | м |
|  | БПВЛ-16 | 572 | м |
|  | РК-50-1-11 | 412 | м |
|  | РК-50-2-11 | 152 | м |
|  | РК-50-2-12 | 82,4 | м |
|  | РК-50-2-16 | 21,6 | м |
|  | РК-75-1-13 | 272 | м |
|  | РК-75-3-31 | 36 | м |
|  | РК-50-1,5-21 | 52,8 | м |
|  | РК-50-2-29 | 7,2 | м |
|  | ПВ-4-0,5ж/з | 80 | м |
|  | ПВ-4-1,0ж/з | 16 | м |
|  | ПВ-4-1,5ж/з | 60 | м |
|  | ПМЛ-3х6 | 232 | м |
|  | ПМЛ-6х10 | 80 | м |
|  | МЛТП-0,35 | 8 | м |
|  | МЛТП-2,5 | 432 | м |
|  | МГТФ 0,35 | 2240 | м |
|  | МГТФ 0,2 | 3760 | м |
|  | МГТФЭ 2х0,12 | 60 | м |
|  | МГШВ-0,12кч | 40 | м |
|  | МГШВ-0,12з | 160 | м |
|  | МГШВ-0,12б | 304 | м |
|  | МГШВ-0,14б | 296 | м |
|  | МГШВ-0,14з | 1789,6 | м |
|  | МГШВ-0,2б | 1120 | м |
|  | МГШВ-0,2ж | 544 | м |
|  | МГШВ-0,2кч | 304 | м |
|  | МГШВ-0,2ж\з | 12 | м |
|  | МГШВ-0,2кр | 504 | м |
|  | МГШВ-0,2з | 468 | м |
|  | МГШВ-0,2ч | 16 | м |
|  | МГШВ-0,35з | 1600 | м |
|  | МГШВ-0,35ч | 1120 | м |
|  | МГШВ-0,35с | 88 | м |
|  | МГШВ-0,35кч | 432 | м |
|  | МГШВ-0,35ж | 624 | м |
|  | МГШВ-0,35кр | 48 | м |
|  | МГШВ-0,35ж\з | 8 | м |
|  | МГШВ-0,35б | 6400 | м |
|  | МГШВ-0,5кр | 216 | м |
|  | МГШВ-0,5c | 8 | м |
|  | МГШВ-0,5ж | 492 | м |
|  | МГШВ-0,5ч | 272 | м |
|  | МГШВ-0,5з | 3440 | м |
|  | МГШВ-0,5кч | 536 | м |
|  | МГШВ-0,5б | 2800 | м |
|  | МГШВ-0,75ж | 88 | м |
|  | МГШВ-0,75кч | 72 | м |
|  | МГШВ-0,75б | 72 | м |
|  | МГШВ-0,75ч | 224 | м |
|  | МГШВ-0,75кр | 208 | м |
|  | МГШВ-0,75з | 92 | м |
|  | МГШВ-1,0б | 672 | м |
|  | МГШВ-1,0з | 204 | м |
|  | МГШВ-1,0кч | 128 | м |
|  | МГШВ-1,0ч | 168 | м |
|  | МГШВ-1,0ж | 444 | м |
|  | МГШВ-1,0с | 28 | м |
|  | МГШВ-1,5ч | 108 | м |
|  | МГШВ-1,5к | 520 | м |
|  | МГШВ-1,5ж | 728 | м |
|  | МГШВ-1,5з | 760 | м |
|  | МГШВ-1,5б | 648 | м |
|  | МГШВ-1,5к | 156 | м |
|  | МГШВЭ-0,35с | 264 | м |
|  | МГШВЭ-0,35б | 1120 | м |
|  | МГШВЭ-0,5с | 172 | м |
|  | МГШВЭ 0,5ж\з | 60 | м |
|  | МГШВЭ-0,5б | 712 | м |
|  | МГШВЭ-0,35з | 216 | м |
|  | МГШВЭ-0,5кч | 172 | м |
|  | МГШВЭ-2х0,35б | 296 | м |
|  | МГШВЭ-2х0,5с | 92 | м |
|  | МГШВЭ-2х0,5 ж | 60 | м |
|  | МГШВЭ-3х0,35б | 88 | м |
|  | МГШВЭ-3х0,5 ж | 40 | м |
|  | МГШВЭ-3Х0,75 б | 64 | м |