|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Кол-во,  Ед. изм. | | Марка, тип и другое подробное тех-е описание товара со ссылкой на ГОСТ и ТУ | Сумма без учета НДС  За ед | Сумма |
| **Провода** | | | | | | |
| 1 | Провод сталеалюминиевый неизолированный, ГОСТ 839-80 | 0,62/0,7 км/т | | АС-300/39 |  |  |
| **Изоляторы** | | | | | | |
| 2 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные с увеличенным вылетом ребра | 165 шт | | ПСД-70Е |  |  |
| **Линейная арматура** | | | | | | |
| 3 | Серьга | 18 шт | | СРС-7-16 |  |  |
| 4 | Узел крепления гирлянды | 18 шт | | КГП-7-3 |  |  |
| 5 | Ушко двух лапчатое укороченное | 18 шт | | У2К-7-16 |  |  |
| 6 | Скоба | 72 шт | | СК-7-1А |  |  |
| 7 | Коромысло одно реберное | 18 шт | | К 2-7-1С |  |  |
| 8 | Звено промежуточное трех лапчатое переходное | 36 шт | | ПРТ-7-16-2 |  |  |
| **Электротехнические изделия** | | | | | | |
| 9 | Зажим натяжной прессумый | | 36 шт | НАС-330-1 |  |  |
| 10 | Зажим ответви тельный разъемный | | 24 шт | РОА-300-1 |  |  |
| 11 | Распорка дистанционная для провода марки АС 300/39 | | 45 шт | Р-2-120 |  |  |
| 12 | Зажим аппаратный | | 6 шт | 2А4А-300-4 |  |  |
| 13 | Зажим аппаратный | | 6 шт | 2А4А-300-3 |  |  |
| 14 | Шина алюминиевая электротехническая  ГОСТ 15176-89 | | 13 шт | АД31 Т  (12х120х4000мм) |  |  |
| Итого | | | | |  | |