|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Кол-во,Ед. изм. | Марка, тип и другое подробное тех-е описание товара со ссылкой на ГОСТ и ТУ | Сумма без учета НДСЗа ед |  Сумма |
|  **Провода**  |
| 1 |  Провод сталеалюминиевый неизолированный, ГОСТ 839-80 | 0,62/0,7 км/т | АС-300/39 |  |  |
|  **Изоляторы**  |
| 2 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные с увеличенным вылетом ребра  |   165 шт | ПСД-70Е |  |  |
|  **Линейная арматура**  |
| 3 | Серьга  |  18 шт | СРС-7-16 |  |  |
| 4 | Узел крепления гирлянды  |  18 шт | КГП-7-3 |  |  |
| 5 | Ушко двух лапчатое укороченное  |  18 шт  | У2К-7-16 |  |  |
| 6 | Скоба  |  72 шт | СК-7-1А |  |  |
| 7 | Коромысло одно реберное  |  18 шт | К 2-7-1С |  |  |
| 8 | Звено промежуточное трех лапчатое переходное  |   36 шт | ПРТ-7-16-2 |  |  |
|  **Электротехнические изделия**  |
| 9 | Зажим натяжной прессумый | 36 шт | НАС-330-1 |  |  |
| 10 | Зажим ответви тельный разъемный  | 24 шт | РОА-300-1 |  |  |
| 11 | Распорка дистанционная для провода марки АС 300/39 | 45 шт | Р-2-120 |  |  |
| 12 | Зажим аппаратный  | 6 шт | 2А4А-300-4 |  |  |
| 13 | Зажим аппаратный  | 6 шт | 2А4А-300-3 |  |  |
| 14 | Шина алюминиевая электротехническая  ГОСТ 15176-89 | 13 шт | АД31 Т(12х120х4000мм) |  |  |
|  Итого |  |