## Лист1
№ |  |  | Кол-во | Ед. измерения | Завод-изготовитель
1 | Кабель-провод | КСРЗПнг(А)-FRHF 1x2x0,8 мм (0,50 мм.кв) с 6%-ным запасом | 3105 | м | ТПД "Паритет", г. Подольск
2 | Кабель-провод | КСРПнг(А)-FRHF 1x2x1,13 мм (1,0 мм.кв) с 6% запасом | 1390 | м | ТПД "Паритет", г. Подольск
3 | Кабель-провод | КСРПнг(А)-FRHF 1x2x0,97 мм (0,75 мм.кв) с 6% запасом | 69 | м | ТПД "Паритет", г. Подольск
4 | Кабель-провод | КСРПнг(А)-FRHF 2х0,5 мм (0,20 мм.кв) с 6% запасом | 69 | м | ТПД "Паритет", г. Подольск
5 | Кабель-провод | КСРПнг(А)-FRHF 2х2х1,38 мм (1,5 мм.кв) с 6% запасом | 510 | м | ТПД "Паритет", г. Подольск
6 | Кабель-провод | КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,8 мм (0,50 мм.кв) с 6% запасом | 510 | м | ТПД "Паритет", г. Подольск
7 | Кабель-провод | КИС-РПнг(А)-FRHF 2x2x0,5 (0,20 мм.кв) с 6% запасом | 485 | м | ТПД "Паритет", г. Подольск
8 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Коробка огнестойкая для открытой установки 40-0460-FR2.5-12, белая, размеры 85х85х45 (12 полюсов/6 клемм) | 7 | шт | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
9 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Коробка распределительная 40-0351 для 0/п безгалогенная (HF) 150x110x90 подъездная | 10 | шт | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
10 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Труба ПВХ жесткая гладкая д.40 мм, легкая Промрукав | 33 | м | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
11 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Патрубок-муфта (для жестких ПВХ труб) д.40 мм Промрукав | 7 | шт | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
12 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Скоба металлическая двухлапковая СМД 38-40 Промрукав | 66 | шт | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
13 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Кабель-канал ПВХ белый 2-й замок 60х40 Промрукав | 18 | м | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
14 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Кабель-канал ПВХ белый 2-й замок 40х25 Промрукав | 440 | м | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
15 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Кабель-канал ПВХ белый 2-й замок 26х16 Промрукав | 700 | м | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
16 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Хомут (FR ПР-25) Промрукав | 1400 | шт | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
17 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Хомут (FR ПР-40) Промрукав | 880 | шт | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
18 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Труба гофрированная негорючая (НГ) стойкая к ультрафиолету, черная с/з 20 | 1020 | м | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
19 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Скоба металлическая двухлапковая СМД 19-20 Промрукав | 2040 | шт | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
20 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Дюбель металлический универсальный 5х30 | 6900 | шт | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
21 | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва | Саморез 4,2х32 с прессшайбой, острый, цинк | 6900 | шт | "Промрукав" ООО "Нептун", г. Москва
22 | Труба ВГП | Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75 | 12 | м
23 | Болид | Блок разветвительно-изолирующий Uраб = 6-12В DC, Iпотр=40мкА в дежурном режиме, Iпотр=3мА в режиме КЗ, IP20, диапазон температур эксплуатации от -30С до +55С, в комплекте блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" - 10шт, этикетка-1экз, шуруп (с дюбелем) - 20 шт | 131 | КМП | ЗАО НВП "Болид", РОССИЯ, г.Королев
24 | KSS, Китай | Стяжка нейлоновая арт.SNR-TIE-4x250В неразьемный механизм, устойчива к УФ излучению, L=250 мм, b=3,5 мм, D обхвата=65 мм, температура монтажа от 0С до +60С, температура эксплуатации от -40С до +85С в упаковке 100 шт | 3 | Упаковка | KSS, Китай
25 | Кабель-провод | Кабель, волоконно-оптический стандартный в кабельную канализацию ДОЛ-нг(А) HF-16У (2х8)-2,7кН | 296 | м | ООО "Завод Инкаб", г.Пермь
26 | Кабель-провод | Провод, установочный гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, ПуГВ 1х4мм2(PE) | 55 | м | ООО "Томсккабель", г.Томск
27 | Кабель-провод | Провод, установочный гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, ПуГВ 1x6мм2(PE) | 14 | м | ООО "Томсккабель", г.Томск
28 | Legrand | Суппорт Legrand 088020 для горизонтальной напольной коробки, с регулировкой по высоте на 8-12 модулей | 173 | шт | Legrand, Франция
29 | Legrand | Крышка для напольной коробки Legrand 088020 на 8 или 12 модулей, цвет серый, пластик | 173 | шт | Legrand, Франция
30 | Legrand | Напольная коробка на 16 модулей, с регулируемой глубиной 50-70 мм, крышка под покрытие, монтаж в фальшпол Цвет серый Legrand 088070 | 21 | шт | Legrand, Франция
31 | Legrand | Коробка установочная Mosaic 080141 одноместная, скрытой установки, D уст=71мм для кирпичных перегородок | 5 | шт | Legrand, Франция
32 | Legrand | Монтажная коробка Plexo 0 696 72 2-ая для наружного монтажа, горизонтальная, IP55, цвет серый | 3 | шт | Legrand, Франция
33 | Legrand | Лоток проволочный, CM800303, Legrand (Cablofil), h=80mm, b=300mm, L=3000mm, гальванически оцинкованная сталь | 10 | шт | Legrand, Франция
34 | Legrand | Лоток проволочный Legrand CM800103 h=80mm, b=100mm, L=3000mm, гальванически оцинкованная сталь | 68 | шт | Legrand, Франция
35 | Legrand | Лоток проволочный CF 30/100 CM000023 h=30mm, b=100mm, L=3000mm, гальванически оцинкованная сталь | 119 | шт | Legrand, Франция
36 | Legrand | Лоток проволочный CF 30/100 CM000023 h=30mm, b=100mm, L=3000mm, гальванически оцинкованная сталь | 119 | шт | Legrand, Франция
37 | Legrand | Соединитель лотковый KITASSVS CM558071 стальной | 1138 | шт | Legrand, Франция
38 | Legrand | Крепление лотка CM586023 проволочного к потолку, материал-сталь | 468 | шт | Legrand, Франция
39 | Legrand | Шпилька М8, TF8 EZ 1000 мм, CM801211 | 936 | шт | Legrand, Франция
40 | Legrand | Гайка М8 с юбкой, EEC8 EZ (100шт), CM801211 | 1872 | шт | Legrand, Франция
41 | Крепеж | Латунный анкер Tech-Krep LAZ 8 100 шт 00003846 | 936 | шт | "Tech-Krep"
42 | Legrand | Крепление лотка CM013553 проволочного к полу, L=550 mm, материал-сталь | 610 | шт | Legrand, Франция
43 | Legrand | Кронштейн соед FTX IN316L CABLOFIL CM586184 | 200 | шт | Legrand, Франция
44 | Крепеж | Дюбель шуруп 25-4-6М 6х25 ТУ 36-941-79 | 1420 | шт
45 | Legrand | Кабель-канал DLP 104 11 35x80 мм, без крышки, L=2м, белый | 183 | шт | Legrand, Франция
46 | Legrand | Мини-канал Metra - 20x12 - 2м - с крышкой - белый, кат № 6 381 92 | 6 | шт | Legrand, Франция
47 | Legrand | Крышка гибкая DLP 105 21 Частичная, ширина 65 мм, для монтажа на профиль, внутренние и внешние углы, L=2м, цвет белый | 183 | шт | Legrand, Франция
48 | Legrand | Накладка на стык профиля DLP 106 91 для кабель-канала 35х80 мм, 35х105 мм, 50х80 мм, 50х150 мм, 65х150 мм, 65х195 мм, 65х220 мм, на защелках, цвет белый | 72 | шт | Legrand, Франция
49 | Legrand | Накладка на стык - для мини-каналов Metra - 20х12, кат № 6 381 26 | 3 | шт | Legrand, Франция
50 | Legrand | Скоба DLP 106 81 Держатель кабеля, для кабель-канала с крышкой шириной 65 мм | 438 | шт | Legrand, Франция
51 | Legrand | Заглушка торцевая DLP 107 22 Для кабель-канала 50х80 мм, цвет белый | 144 | шт | Legrand, Франция
52 | Legrand | Торцевая заглушка - для мини-каналов Metra - 20x12, кат № 6 381 25 | 6 | шт | Legrand, Франция
53 | Крепеж | Дюбель шуруп 25-4-6М ТУ 36-941-79 | 453 | шт
54 | ДКС | Труба гофрированная гибкая Серия 9, код 91925 ТУ 2247-008-47022248-2002 DN25, из самозатухающего ПВХ-пластика, легкая со стальной пряжкой, IP55, температура эксплуатации от -25С до +60С | 13 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
55 | ДКС | Держатель односторонний код 53344 ТУ 2248-012-47022248-2009 для жестких и армированный труб, оцинкованный, D=25-26 мм | 1300 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
56 | Крепеж | Дюбель шуруп 25-4-6М 6х25 ТУ 36-941-79 | 1300 | шт
57 | Труба ВГП | Труба стальная водогазопроводная Ц-40х3,0 ГОСТ 3262-75 Ст3сп, Оцинкованная, с полностью сплющенным гратом | 39 | м
58 | KSS, Китай | Стяжка нейлоновая арт.SNR-TIE-4x250В неразьемный механизм, устойчива к УФ излучению, L=250 мм, b=3,5 мм, D обхвата=65 мм, температура монтажа от 0С до +60С, температура эксплуатации от -40С до +85С в упаковке 100 шт | 10 | Упаковка | KSS, Китай
59 | ДКС | Проходка из огнестойких плит Vulcan, DP, код DP1201 предел огнестойкости - 120 мин, для мотажа огнестойких проходок в местах пересечения стен или перекрытий сложными многоярусными системами кабельных лотков или шинопроводов, а также в местах прохождения металлических и пластиковых труб через стены и перекрытия, 1000х500х52 | 5 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
60 | Кабель-провод | Кабель для монтажа систем сигнализации, не расспространяют горение при групповой прокладке (ТУ 3581-001-39793330-2000, кол-во проводников - 2, электрическая емкость пары, не более, нФ/км70.0, тип проводника - однопроволочный, коэффициент затухания при частоте 1кГц при 20С, не более, дБ/км -0,8 рабочее напряжение, не более, -300, номинальный диаметр жил/сечения, мм/мм2 -1,13/1,0, наружный диаметр кабеля, не более, мм - 6,4, сопротивление жилы постоянному току при 20С, не более, 0м/км -18,8, сопротивление изоляции жил при 20С, не менее МОм х км.-100, диапазон рабочих температур -50С - +75С) | 4387 | м | ООО "Технокабель", Россия, г.Нижний Новгород
61 | Кабель-провод | Кабель для монтажа систем сигнализации, не расспространяют горение при групповой прокладке (ТУ 3581-001-39793330-2000, кол-во проводников - 2, электрическая емкость пары, не более, нФ/км100.0, тип проводника - однопроволочный, коэффициент затухания при частоте 1кГц при 20С, не более, дБ/км -0,5 рабочее напряжение, не более, -300, номинальный диаметр жил/сечения, мм/мм2 -1,8/2,5, наружный диаметр кабеля, не более, мм - 8,4, сопротивление жилы постоянному току при 20С, не более, 0м/км -8,0, сопротивление изоляции жил при 20С, не менее МОм х км.-100, диапазон рабочих температур, -40С - +70С) | 125 | м | ООО "Технокабель", Россия, г.Нижний Новгород
62 | Кабель-провод | Кабель Molex LITE cat 5e U/UTP 4x2x24 A WG PVC | 470 | м | Molex Premice Networks, Польша
63 | Кабель-провод | Кабель интерфейсный огнестойкий с наружной оболочкой из полимерной композиции, не содержит галогенов, диаметр жил 0,8 мм, рабочая температура -60С - + 70С, рабочее напряжение 300В | 987 | м | ОАО "НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ", г.Подольск
64 | ДКС | Труба гофрированная легкая ПВХ, D=16 мм | 2000 | м | АО "ДКС", г.Тверь
65 | ДКС | Держатель оцинкованный двусторонний, D=16 | 2900 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
66 | ДКС | Труба жесткая, гладкая, D=20 мм | 12 | м | АО "ДКС", г.Тверь
67 | Труба ВГП | Труба водогазопроводная, D=20 мм | 12 | м | ПАО Северсталь
68 | Труба ВГП | Труба водогазопроводная, D=80 мм | 6 | м | ПАО Северсталь
69 | ДКС | Миниканал типа ТМС со стандартной сьемной крышкой, односекционные, ТМС 15/1х17, L=2м, код 489735 | 290 | м | АО "ДКС", г.Тверь
70 | ДКС | Миниканал типа ТМС со стандартной сьемной крышкой, односекционные, ТМС 40/1х17, L=2м, код 031763 | 30 | м | АО "ДКС", г.Тверь
71 | KSS, Китай | Коробка комутационная для 4х2 проводов, код 983529 | 45 | шт | KSS, Китай
72 | ДКС | Труба гофрированная гибкая Серия 9, код 91916 DN16, из самозатухающего пластика ПВХ-пластика, легкая со стальной протяжкой, IP55, температура эксплуатации от -25С до +60С | 420 | м | АО "ДКС", г.Тверь
73 | ДКС | Держатель Express, код 53354 D=16мм, двусторонний оцинкованный, УХ/11 | 525 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
74 | ДКС | Труба гибкая гофрированная Серия 9, код 91920 | 468 | м | АО "ДКС", г.Тверь
75 | ДКС | Держатель односторонний Express код 53332 | 6 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
76 | ДКС | Труба гибкая гофрированная Octopus, серия 9 код 91940 | 98 | м | АО "ДКС", г.Тверь
77 | ДКС | Держатель односторонний Express код 53347 | 123 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
78 | ДКС | Труба гофрировання гибкая Octopus, серия 9, код 91950 | 60 | м | АО "ДКС", г.Тверь
79 | ДКС | Держатель односторонний Express код 53348 | 75 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
80 | ДКС | Металлорукав DN 15 мм в гладкой PU оболочке | 348 | м | АО "ДКС", г.Тверь
81 | ДКС | Держатель оцинкованный односторонний, D=22 мм под крепеж М6 | 435 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
82 | ДКС | Металлорукав DN 10 мм в гладкой PU оболочке | 90 | м | АО "ДКС", г.Тверь
83 | ДКС | Держатель оцинкованный односторонний, D=16 мм под крепеж М6 | 113 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
84 | ДКС | Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная с силиковым уплотнителем | 9 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
85 | Кабель-провод | Кабель витая пара U/UTP 4 Pair PowerCat 5e LSON 39-504-5E | 20 | шт | Molex Premice Networks, Польша
86 | Кабель-провод | Кабель витая пара NIKOLAN арт, NKL 4600-ВК | 1830 | м | ООО "Тайле Рус", г. Москва
87 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x1,5ок-0,66 (N,PE) | 6915 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
88 | Кабель-провод | Провод ПуГВнг(В)-LS 1х4 3-Ж | 57 | м
89 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) - HF 3x2,5ок (N,PE) | 4080 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
90 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) - HF 5x50мк (N,PE)-0,66 | 49 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
91 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) - HF 5x16мк (N,PE)-0,66 | 147 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
92 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) - HF 5x10мк (N,PE)-0,66 | 105 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
93 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) - HF 5x6мк (N,PE)-0,66 | 186 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
94 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) - HF 5x4ок (N,PE)-0,66 | 605 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
95 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) - HF 5x2,5-0,66 | 487 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
96 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) - HF 5x1,5ок-0,66 (N,PE)-0,66 | 709 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
97 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) - HF 4x1,5-0,66 | 20 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
98 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) - HF 3x2,5ок (N,PE) | 69 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
99 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) - HF 5x10мк (N,PE)-0,66 | 45 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
100 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) -FRHF 5x2,5ок (N,PE)-0,66 | 450 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
101 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) -FRHF 5x1,5ок (N,PE)-0,67 | 658 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
102 | Кабель-провод | Кабель контрольный КППГнг(А)-FRHF HF 4х1,5-0,66 | 70 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
103 | Кабель-провод | Кабель контрольный КППГнг(А)-HF 4х1,5 | 350 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
104 | ДКС | Миниканал In-liner Classic, ТМС 25х17, код 00304 | 200 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
105 | ДКС | Труба гофрированная гибкая Серия 9, код 91916 | 700 | м | АО "ДКС", г.Тверь
106 |  | Труба гофрированная гибкая Серия 9, код 91916 | 3.5 | л | ООО "ОГНЕЗА", г.Москва
107 | ДКС | Лоток перфорированный S5 Combitech, код 35315HDZ | 10 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
108 | ДКС | Крышка на лоток с заземлением S5-Combitech, код 35515 | 10 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
109 | ДКС | Ответвитель Т-образный S5 Combitech, DPT код 36145 | 1 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
110 | ДКС | Крышка ответвителя Т-образного S5 Combitech, DPT код 38045 | 1 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
111 | ДКС | Угол горизонтальный S5 Combitech, CPO 90, код 36025 | 2 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
112 | ДКС | Крышка S5 Combitech, код 38003 | 2 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
113 | ДКС | Профиль B5-Combitech, код BPM2904 | 20 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
114 | ДКС | Шпилька резьбовая М5 Combitech, CM200801 DIN 975/976 оцинкованная, М8х1000 | 40 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
115 | Крепеж | Анкер забивной М5 Combitech, код CM400830 | 40 | шт
116 | ДКС | Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей, материал пластик размер 100х80 мм арт. 01790 | 44 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
117 |  | Разделитель SEP-N/SEP-G, арт. 02416 | 40 | шт
118 | ДКС | Труба гибкая гофрированная Octopus, серия 9 код 91940 | 105 | м | АО "ДКС", г.Тверь
119 | ДКС | Труба гофрированная гибкая Серия 9, код 91925 ТУ 2247-008-47022248-2002 DN25, из самозатухающего ПВХ-пластика, легкая со стальной пряжкой, IP55, температура эксплуатации от -25С до +60С | 130 | м | АО "ДКС", г.Тверь
120 |  | Коробка монтажная в комплекте с 5-ти полюсным винтовым клеемником 16,0 мм | 3 | шт | Spelsberg, Германия
121 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x2,5ок-0,66 (N,PE) | 0.31 | км | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
122 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А) -FRHF 3x1,5ок (N,PE)-0,69 | 3522 | км | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
123 | Кабель-провод | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x2,5ок (N,PE)-0,66 | 1.83 | км | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
124 | Кабель-провод | Провод КуГВВнг(А)-LS 3х1,5, белый | 0.09 | км | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
125 | Труба ВГП | Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, dy 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | 80 | м
126 | Труба ВГП | Труба стальная водогазопроводная, обычной точности изготовления, dy 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 80 | м
127 | ДКС | Труба ПВХ гибкая гофр. D 20 мм, легкая с протяжкой, код 91920 | 3850 | м | АО "ДКС", г.Тверь
128 | ДКС | Труба ПВХ гибкая гофр. D 25 мм, легкая с протяжкой, код 91925 | 2510 | м | АО "ДКС", г.Тверь
129 |  | Держатель оцинкованный, двусторонний, D=22м, код 53356 | 5500 | шт
130 |  | Держатель оцинкованный, двусторонний, D=25-26м, код 53357 | 3590 | шт
131 |  | Дюбель-хомут 11-18 мм, UHH36-11-18-100 | 30 | Упаковка | Компания IEK
132 |  | Распределительная коробка 70х40, для сплошных стен, IP30, IMT35120 | 665 | шт | "Schneider Electric"
133 | ДКС | Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами D 25/20 мм, IP55, 100х100х50 мм, код 53800 | 205 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
134 |  | Коробка монтажная однопостовая 68(65)х60 для сплошных стен, IMT35101 | 221 | шт | "Schneider Electric"
135 |  | Коробка монтажная 2-постовая, тип монтажа-скрытый, цвет зеленый, IP40, 71x148x51, КМ-252 | 53 | шт | "Schneider Electric"
136 | Кабель-провод | Кабель силовой с алюмиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ-пластика, бронированный, число жил и сечение 4х185 мм2, напряжение 1кВ | 1860 | м | ОАО "Электрокабель", "Кольчугинский завод, г.Кольчугино
137 |  | Полка кабельная из стали, с лакокрасочным покрытием, L=268 мм | 388 | шт | ОАО "3ЭМИ", г.Красноярск
138 |  | Стойка кабельная для установки полок К1160-К1163, из оцинкованной стали, L=800 мм | 194 | шт | ОАО "3ЭМИ", г.Красноярск
139 | ДКС | Труба гофрированная двустенная жесткая, материал ПНД, внешний диаметр 110 мм, внутренный диаметр 91 мм, цвет красный | 312 | м | АО "ДКС", г.Тверь
140 | ДКС | Лоток металлический перфорированный: размер (BxNxL) 300х80х2000 мм, толщина металла 0,7 мм | 4 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
141 | ДКС | Крышка лотка: размер (BxNxL) 300х15х2000 мм, толщина металла 0,6 мм | 4 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
142 | ДКС | Угол CDSD90 вертикальный внешний 90° переходник правый, 80х300 мм, код 37005 | 2 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
143 | ДКС | Крышка на угол CDSD90 вертикальный внешний 90° переходник правый, основание 300 мм, код 38285 | 2 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
144 | ДКС | Угол вертикальный внутренний 45° CS45, 80x300, код 35745 | 2 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
145 | ДКС | Крышка угла вертикального внутреннего 45° CS45, основание 300 мм, код 38225 | 2 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
146 | ДКС | Угол вертикальный внешний 45° CS45, 80x300, код 38865 | 2 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
147 | ДКС | Крышка угла вертикального внешнего 45° CS45, основание 300 мм, код 38265 | 2 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
148 | ДКС | Профиль монтажный П-образный PSM, длина 300 мм, толщина металла 2,5 мм | 4 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
149 | ДКС | Крепление к стене для вертикльного монтажа, основание 300 мм, код BMM1030 | 3 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
150 | ДКС | Консоль, основание 300 мм, код BMM5030 | 4 | шт | АО "ДКС", г.Тверь
151 | Труба ВГП | Труба стальная водогазопроводная 80х3,5 ГОСТ 3262-75 | 3 | м
152 | ДКС | Огнестойкая подушка, 120х300х35 мм | 2 | шт | АО "ДКС", г.Тверь