|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Кабель КНР 2\*1.5 (ГОСТ Р МЭК 60245-1-97) | м | 740 |
| 2 | Кабель КНР 2\*2,5 (ГОСТ Р МЭК 60245-1-97) | м | 750 |
| 3 | Кабель КНРЭ 3\*1,5 (ГОСТ 7866.1-76) | м | 170 |
| 4 | Кабель КНР 3\*2,5 (ГОСТ Р МЭК 60245-1-97) | м | 370 |
| 5 | Кабель КНР 3\*4 (ГОСТ Р МЭК 60245-1-97) | м | 270 |
| 6 | Кабель КНР 3\*6 (ГОСТ Р МЭК 60245-1-97) | м | 250 |
| 7 | Кабель КНР 4\*2,5 (ГОСТ Р МЭК 60245-1-97) | м | 135 |
| 8 | Кабель КНР 4\*6 (ГОСТ 24334-80) | м | 100 |
| 9 | Кабель КГН4\*6 (ГОСТ 24334-80) | м | 50 |
| 10 | Кабель КНР 4\*16 (ГОСТ 24334-80) | м | 620 |
| 11 | Кабель КНР 5\*1.5 (ГОСТ Р МЭК 60245-1-97) | м | 15 |
| 12 | Кабель КНР 1\*35 (ГОСТ Р МЭК 60245-1-97) | м | 50 |
| 13 | Кабель КМПВ 4\*1 (ТУ 16.705.169-80) | м | 50 |
| 14 | Кабель КГТП 5\*1,5 (ГОСТ 24334-80, ТУ 16.К73.05-93) | м | 50 |
| 15 | Кабель КНР 4\*4 (ГОСТ 24334-80) | м | 100 |
| 16 | Кабель КНР 4\*10 (ГОСТ 24334-80) | м | 310 |
| 17 | Кабель КНР 4\*70 (ГОСТ 24334-80) | м | 100 |