## Лист1
001593 | Кабель КВВГ 10х1,5-0,66 ГОСТ 1508-78 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного наружного покрова c 10 жилами сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока КВВГ 10х1,5-0,66 ГОСТ 1508-78 | км | 1.4
003329 | Кабель КВВГЭ 5х1,5-0,66 ГОСТ 1508-78 | Кабель контрольный с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного наружного покрова экранированный c 5 жилами сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока КВВГЭ 5х1,5-0,66 ГОСТ 1508-78 | км | 1.4
004484 | Кабель КГ 5х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины (КГ) без защитного наружного покрова гибкий c 5 жилами сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока ГОСТ 24334-80 | км | 0.045
004167 | Кабель КГ 7х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного наружного покрова гибкий c 7 жилами сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока КГ 7х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80 | км | 0.02
001919 | Кабель КГ-ХЛ 2х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного наружного покрова гибкий в холодостойком исполнении c 2 жилами сечением 2,5мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока КГ-ХЛ 2х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 | км | 0.075
010126 | Кабель КГ-ХЛ 3х25+1х16-0,66 ГОСТ 24334-80 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного наружного покрова гибкий в холодостойком исполнении c 3 жилами сечением 25мм2 и 1 нулевая жила сечением 16мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока КГ-ХЛ 3х25+1х16-0,66 ГОСТ 24334-80 | км | 0.05
004705 | Кабель КГ-ХЛ 3х4+1х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 | Кабель силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оболочке из резины без защитного наружного покрова гибкий в холодостойком исполнении c 3 жилами сечением 4мм2 и 1 нулевая жила сечением 2,5мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока КГ-ХЛ 3х4+1х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 | км | 0.02
084465 | Провод МГШВ 1х0,50-1кВ | Провод МГШВ 1х0,50-1кВ | км | 0.3
001789 | Провод МГШВЭ 1х0,35-0,38 ТУ 16-505.437-82 | Провод авиационный монтажный с медной луженой жилой с комбинированной волокнистой и ПВХ изоляцией экранированный гибкий c 1 жилой сечением 0,35мм2 на напряжение до 0,38кВ переменного тока МГШВЭ 1х0,35-0,38 ТУ 16-505.437-82 | км | 0.7
020472 | Провод МГ-10 49х0,52 ТУ 16.К71-117-90 | Провод неизолированный скрученный из медных отожженых проволок гибкий для воздушных линий номинальным сечением 10мм2 число проволок 49 сечением 0,52мм2 МГ-10 49х0,52 ТУ 16.К71-117-90 | км | 0.1
020452 | Провод МГ-4 49х0,32 ТУ 16.К71-117-90 | Провод неизолированный скрученный из медных отожженых проволок гибкий для воздушных линий номинальным сечением 4мм2 число проволок 49 сечением 0,32мм2 МГ-4 49х0,32 ТУ 16.К71-117-90 | км | 0.1
025087 | Провод ПВ3 1х4-0,45 ГОСТ 6323-79 | Провод силовой для электрических установок с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости с 1 жилой сечением 4мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ГОСТ 6323-79 | км | 0.1
055501 | Провод ПТВ ХК 2х2,5 ТУ16.К19-04-91 | Провод термоэлектродный для присоединения термопар к средствам измерения температуры с изоляцией из ПВХ пластиката (ПТВ) с 2 жилами из сплава хромель-копель (ХК) сечением 2,5мм2 ТУ16.К19-04-91 | км | 0.2
807355 | Провод ПТП ХА 2х2,5 ТУ 16.К19-04-91 | Провод термоэлектродный с жилами из сплава хромель и алюмель с изоляцией из полиэтилентерефталатной пленки в оболочке и общей оплетке из полиэфирных нитей пропитанной клеем БФ с двумя жилами сечением 1мм2 и 2,5мм2 ПТП ХА 2х2,5 ТУ 16.К19-04-91 | М | 200
001394 | Провод ПТП-ХК 2х2,5 ТУ 16.К19.04-91 | Провод термоэлектродный с жилами из сплава хромель и копель с изоляцией из полиэтилентерефталатной пленки в оболочке и общей оплетке из полиэфирных нитей пропитанной клеем БФ c 2 жилами сечением 2,5мм2 ПТП-ХК 2х2,5 ТУ 16.К19.04-91 | км | 0.1
002603 | Провод ПВ1 1х1,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией c 1 жилой сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ПВ1 1х1,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | км | 0.15
020296 | Провод ПВ1-ХЛ 1х1,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией c 1 жилой сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ПВ1-ХЛ 1х1,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | км | 0.2
006430 | Провод ПВ1 1х2,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией c 1 жилой сечением 2,5мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ПВ1 1х2,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | км | 0.125
020725 | Провод ПВ1-ХЛ 1х2,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией c 1 жилой сечением 2,5мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ПВ1-ХЛ 1х2,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | км | 0.2
002288 | Провод ПВ3 1х1,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости c 1 жилой сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ПВ3 1х1,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | км | 0.45
003236 | Провод ПВ3 1х2,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости c 1 жилой сечением 2,5мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ПВ3 1х2,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | км | 0.25
954279 | Удлинитель EKF Атлант арт.UKA10-210-4-20 | Удлинитель силовой на катушке 4 гнезда 20м 10А/2,2кВт без заземления с предохранителем ПВС 2x1 EKF Атлант арт.UKA10-210-4-20 | шт | 1