**Полный перечень**

Возможно приобретение одного из следующих марок:

**(Необходимая длина от 2 до 4 метров)**

N2XS(FL)2Y, N2XS(F)2Y, XUHKXS XRUHKXS

N2XSY, N2XSEY, YHKXS, YnHKXS 1х 400 RM/150 64/110 кВ

АПвВ , ПвВ

АПвВнг, ПвВнг

АПвВг, ПвПг

АПвП2г 1х1600(гж)/120 - 64/110, ПвП2г 1х1600(гж)/120 - 64/110, ПвП2г 1х400(гж)/120 - 64/110,

АПвПуг, ПвПуг

АПвПу2г, ПвПу2г

АПвП2г 1х1600(гж)/120 - 64/110

ПвЭВнг, ПвЭВнгд

ПвЭгПнг, ПвЭгаПнг, ПвЭгПнг-HF, ПвЭгаПнг-HF

ПвСП, ПвСПу, ПвСВнг, ПвСВнгд, ПвСПнг, ПвСПнг-HF

ПвЭСП, ПвЭСПу, ПвЭСВнг, ПвЭСВнгд, ПвЭСПнг, ПвЭСПнг

ПвЭгП, ПвЭгПу, ПвЭгаП, ПвЭгаПу

ПвЭВнг ПвВнг

ПвЭВнгд ПвВнг

ПвЭгП ПвПг

ПвЭгПу ПвПуг

ПвЭгаПу ПвПу2г XRUHKXS

ПвЭгаП ПвП2г N2XS(FL)2Y XRUHKXS

размеры могут быть следующие:

1х185/35-64/110

1х240/35-64/110

1х300/35-64/110

1х350/35-64/110

1х400/35 -64/110

1х500/35 -64/110

1х630/35 -64/110

1х800/50 -64/110

1х1000/50 -64/110

1х1200/70 -64/110

1х1400/70 -64/110

1х1600/70 -64/110

1х2000/70 -64/110

на следующие напряжения:

110 кВ, 132 кВ, 150 кВ, 220 кВ и, возможно выше.