| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 1х2х0,9 | м. | 300 |
| 2 | Кабель КСБГСнг(А)-FRHF 4х2х0,9 | м. | 16290 |
| 3 | Кабель КВПнг(А)-НF-5e 4х2х0,52 | м. | 2920 |
| 4 | Провод ПуГВнг(В)-LS сеч.6мм2. | м. | 20 |
| 5 | Коммутационный шнур кат.5E U/UTR RJ -45 c оболочкой PVC длиной 2,0м | шт. | 2 |
| 6 | Коммутационный шнур кат.5E U/UTR RJ -45 c оболочкой PVC длиной 10,0м | шт. | 2 |
| 7 | Кабель ВВГнг-LS-1 сеч.3х2,5мм2 | м. | 16 |
| 8 | Кабель ВВГнг-LS-1 сеч.3х16мм2 | м. | 30 |
| 9 | Кабель ВВГнгFRLS 4х2 | м. | 90 |
| 10 | Кабель ВВГнг-LS-1 сеч.3х4мм2 | м. | 510 |
| 11 | Спецкабель 2х1,0+4х2х0,60нг(В)-HF | м. | 80 |
| 12 | Провод ПВЗ сеч.1х16мм2 | м. | 4 |
| 13 | Кабель ТПВнг-LS 10х2х0,5 | м. | 210 |
| 14 | Кабель LAN KC-HF UTP 2 Cаt 5е 2х2х0,5 | м. | 765 |
| 15 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5 | м. | 260 |
| 16 | Кабель КПЭПнг(А)FRHF 1х2х1,13 | м. | 1040 |
| 17 | Кабель ТПВнг-LS 30х2х0,5 | м. | 80 |
| 18 | Кабель ТПВнг-LS 20х2х0,5 | м. | 230 |