Исх. № 4013 от 09.10.2019 г.

**Запрос на Коммерческое предложение**

Просьба выставить Коммерческое предложение на **поставку Кабельной продукции,** с указанием срока поставки и учетом НДС 20%.

|  |
| --- |
| Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров, перечень товаров\* |
| № п/п | Перечень товаров\* | ТУ | Количество |
| 1 | Кабель ТРАНСКАБ Patch S/FTP Cat 6А ZH Мнг(A)-НF 4х2x0,48 | ТУ 3574-402-00217053-2011 | 7м |
| 2 | Кабель ТРАНСКАБ-DATABUS SF/UTPМнг(А)-HF 1х2x0,6  | ТУ 3574-417-00217053-2011 | 7м |
| 3 | Провод ТРАНСКАБ-НППнг(А)-HF 0,5 | ТУ 3559-403-00217053-2011 | 41м |
| 4 | Провод ТРАНСКАБ-НППнг(А)-HF 0,75 | ТУ 3559-403-00217053-2011 | 109м |
| 5 | Провод ТРАНСКАБ-ППСТВМлнг(А) 1х16  | ТУ 16.К71-291-99 | 1354м |
| 6 | Провод ТРАНСКАБ-ППСТВМлнг(А) 1х35 | ТУ 16.К71-291-99 | 2121м |
| 7 | Кабель КПСКТЭОлнг(А)-HF 24х1.5 | ТУ 16.К71-370-2007 | 100м |
| 8 | Кабель ТРАНСКАБ-КПСКТЭОлнг(А)-HF 37х1.5 | ТУ 16.К71-370-2007 | 250м |
| 9 | Кабель ТРАНСКАБ-КПСКТЭОлнг(А)-HF 2х1.5 | ТУ 16.К71-370-2007 | 300м |
| 10 | Кабель КГВВнг(А)-LS 3х1,5мкN,PE-0.66кВ | ТУ 3500-077-21059747-2011 | 60м |
| 11 | Кабель КИПЭВ 1х2х0,6 | ТУ 16.К99-008-2001 | 80м |
| 12 | Провод МГШВ-О 0,5 | ТУ 16-505.437-82 | 4м |
| 13 | Провод МГШВ-О 0,75 | ТУ 16-505.437-82 | 160м |
| 14 | Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 | ТУ 16.К99-025-2005 | 7100м |
| 15 | Кабель КИПЭнг(А)-HF 1х2х0,6  | ТУ 16.К99-025-2005 | 3820м |
| 16 | Кабель Спецлан SF/UTP Cat 5e ZHнг(А)-НF 4х2х0,52 | ТУ 16.К99-058-2014 | 2660м |
| \*поставка эквивалентов не допускается на основании п. 19.2.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг, а именно: поставка необходима в целях выполнения государственного оборонного заказа. |