1 Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5ок(N.PE)-0.66 100м ТРТС ЭНЕРГОКАБЕЛЬ 5520 м

2 Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х4 ТРТС (100м) Радиус 2070 м

3 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х1.5-0.660 РЭК/Prysmian 200 м

4 Кабель силовой ВВГ-нг(А)-LS 5х2.5 (барабан) -0.660 ТРТС Альфакабель 300 м

5 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 барабан РЭК/Prysmian 500 м

6 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6 (N,PE)-0.660 однопроволочный Алюр 100 м

7 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10 (N, PE)-0.660 однопроволочный Алюр 460 м

8 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х16 (N,PE)-0.660 однопроволочный Алюр 100 м

9 Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (N.PE)-0.660 однопроволочный (барабан) Алюр 50 м

10 Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х35 мк (N.PE)-0.660 ТРТС многопроволочный ЭлПром 10 м

11 Кабель силовой ВБШв нг (А)-LS 3х2.5 ок-0.660 ТРТС однопроволочный МАГНА 300 м

12 Кабель силовой ВБШв 3х4ок-0.660 ТРТС однопроволочный МАГНА 400 м

13 Кабель силовой ВБШв 3х6ок-0.660 ТРТС однопроволочный МАГНА 20 м

14 Кабель силовой ВБШв 5х2.5 ок-0.660 ТРТС однопроволочный МАГНА 230 м

15 Кабель силовой ВБШвнг(А) 5x4 ок(N, PE)-1 Кабэкс 230 м

16 Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 5х6 (N.РЕ)-0.66 однопроволочный Алюр 10 м

17 Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 5х10 (N.РЕ)-0.66 однопроволочный Алюр 10 м

18 Кабель силовой ВБШв 5х16 ТРТС Экокабель 10 м

19 Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя Cu Standard (FTP 4x2x0,48 5e In/Cu) СУПР 1220 м

20 Провод ПВС 3х1.5 ТРТС Ореол 100 м

21 Провод ПВС 3х2.5 ТРТС Элпрокабель 100 м

22 Провод ПВС 5х1.5 ТРТС Элпрокабель 1150 м

23 Провод ПВСнг(А)-LS 5х2.5 (б) ТРТС Конкорд 1150 м

24 Кабель силовой КГтп-ХЛ 5х2.5-0.660 ТРТС Конкорд 10 м

25 Кабель силовой КГ 5х10-380 Электрокабель 100 м

26 Кабель силовой КГТП-ХЛ 5х16.0 -0.660(тп) бар Алюр 100 м

27 Кабель силовой КГТП-ХЛ 5х25.0 -0.660(тп) бар Алюр 25 м

28 "Провод СИП-4 2х16 0.6/1 ГОСТ

" Людиновокабель 300 м

29 провод СИП-2 3х16+1х25 Людиновокабель 920 м

30 "провод СИП-3 1х50

" Людиновокабель 100 м