| № п/п | КАБЕЛЬ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS 14х1,5 | КМ | 2,5 |
| 2 | Кабель КВВГнг(А)-LS 37х1,5 | КМ | 3,5 |
| 3 | Кабель КМПвВЭВнг(А)-FRLS 5х0,5 | КМ | 10 |
| 4 | Кабель контрольный КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,5 | КМ | 3 |
| 5 | Кабель контрольный КМПЭВЭнг(А)-LS 12х0,75 | КМ | 2,5 |
| 6 | Кабель контрольный КМПЭВЭнг(А)-LS 7х0,75 | КМ | 3 |
| 7 | Кабель КПЭПнг(А)-HF 20х2х0,8 | КМ | 7,0 |
| 8 | Кабель КПЭПнг-FRHF 8х2х0,8 | КМ | 3,6 |
| 9 | КПЭПнг(А)-HF 4х2х0,8 | КМ | 17,0 |
| 10 | КПЭПнг(А)-HF 8х2х0,8 | КМ | 11,5 |