| Наименование продукции | Чертеж | ГОСТ,ТУ | Размер | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| провод высоковольтный малой мощности | пмвк-1,5-20-б |  | 1,5мм2 20/30кв d=6,2 белый | кг | 12 |
| кабель многожильный неэкранированный | nexans utp4-st |  | 4витые пары кат.5e | м | 10 |
| кабель одножильный неэкранированный | nexans utp10-st |  | 10витых пар кат кат.5e | м | 10 |
| провод монтажный с пластмассовой изоляцией | нвм |  | 0,35 кл.1 600в | м | 15 |
| провод монтажный | мгшв |  | 0,2 желтый | м | 2 |
| провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката | нвм |  | 0,2мм2 кл.1 600в | м | 65 |
| провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката | нвм |  | 0,5мм2 кл.1 600в | м | 20 |
| провод монтажный с жилой из медных проволок с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката | нвм |  | 0,75мм2 кл.1 600в | м | 29,5 |
| провод низковольтный монтажный с медной луженой токопроводящей жилой высокой гибкости | мгшвэ-2 |  | 3х0,35мм2 d=1,9 | м | 57,5 |
| провод монтажный | мгшв |  | 0,5 желтый | км | 1 |
| провод монтажный с пластмассовой изоляцией | нвм |  | 0,12 кл.4 600в | м | 224,8 |
| провод монтажный | мгшв |  | 0,2 черный | м | 2 |
| кабель антенный высокочастотный коаксиальный | rg213 |  | d=9 50ом | м | 25 |
| провод медный, изолированный лаком | пэв-2 |  | 0,112 | кг | 32,7 |
| провод медный круглый с эмалевой полиэфирной изоляцией | пэтв-2 |  | 0,15 | кг | 8 |
| провод медный, изолированный лаком | пэв-2 |  | 0,355 | кг | 10 |
| провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией | пув |  | 2,5 450/750в белый | м | 571,4 |
| провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок | пув |  | 1,5 белый | м | 90 |
| провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией | пув |  | 6 450/750в белый | м | 40,4 |
| провод монтажный | мгшв |  | 0,14 | м | 27,6 |
| провод монтажный | мгшв |  | 0,35 | м | 788,7 |
| провод монтажный с пластмассовой изоляцией | нвм |  | 0,2 кл.4 600в | м | 116,2 |
| провод монтажный | мгшв |  | 1х0,2 | м | 2 159,9 |
| провод монтажный | мгшв |  | 0,2 белый | м | 36 |
| провод монтажный | мгшв |  | 0,2 красный | м | 13 |
| провод монтажный с пластмассовой изоляцией | нв |  | 0,12 кл.4 600в | м | 196,5 |
| провод монтажный | мгшв |  | 1х0,12 | м | 2 888 |
| провод обмоточный круглый с эмалевой изоляцией и однослойной обмоткой из капроновых нитей | пэко |  | d=0,14 | кг | 3,3 |
| провод медный, изолированный лаком | пэв-2 |  | 0,1 | кг | 15,8 |
| провод медный круглый с эмалевой полиэфирной изоляцией | пэтв-2 |  | 0,125 | кг | 1,1 |

Заявка не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика. В ответ на запрос должна однозначно определяться цена единицы продукции без НДС, общая цена коммерческого предложения без НДС.

Оплата за поставленную продукцию производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней (если контрагент является субъектом МСП, то оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней) с даты получения от исполнителя полного комплекта документов.

Цены на продукцию прошу указать с учётом её доставки в г. Москва.