Приложение № 1

к техническому заданию

**Таблица №1 – Наименование и количество Товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во товара** |
| 1 | Кабель АВБбШв-1 4х240 (мнж) | м | 500 |
| 2 | Кабель АВБбШв-1 4х185 (мнж) | м | 1 000 |
| 3 | Кабель АВБбШв-1 4х120 (мнж) | м | 1 000 |
| 4 | Кабель АВБбШв-1 4х95 (мнж) | м | 1 000 |
| 5 | Кабель АСБл-10 3х240 (мнж) | м | 1 500 |
| 6 | Кабель АСБл-10 3х185 (мнж) | м | 1 400 |
| 7 | Кабель АСБл-10 3х150 (мнж) | м | 1 000 |
| 8 | Кабель АСБл-10 3х120 (мнж) | м | 1 000 |
| 9 | Кабель АСБл-10 3х95 (мнж) | м | 1 000 |
| 10 | Кабель АСБл-10 3х70 (мнж) | м | 1 000 |
| 11 | Кабель АСБл-10 3х50 (ож) | м | 1 000 |
| 12 | Кабель КГ 4\*120 | м | 1 000 |
| 13 | Кабель АПвПуг-10 1х120/35 | м | 1 000 |
| 14 | Кабель АПвПуг-10 1х240/35 | м | 1 000 |
| 15 | Кабель АПвПуг 1х300/50-10 | м | 1 000 |
| 16 | Кабель АПвПуг-20 1\*150/50 | м | 1 000 |
| 17 | СИП-2А 4х35 | м | 2 000 |
| 18 | СИП-2А 3х50+54,6 | м | 1 400 |
| 19 | СИП-2А 3х70+54,6 | м | 2 000 |
| 20 | СИП-2А 3х95+95 | м | 2 000 |
| 21 | СИП-4 4х25 | м | 3 000 |