Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (100м) 1 300м

Держатель с защелкой 20 мм для труб 8 885шт

Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 КУП2604 2шт

Щит распределительный встраиваемый ЩРв 984х560х12 0мм U62 1шт

Фиксатор торцевой для рейки DIN3 универсальный BAM4 23шт

Выключатель автоматический трехполюсный 63А С S203 6кА 1шт

Выключатель автоматический трехполюсный 50А С S203 6кА 1шт

Выключатель автоматический однополюсный 20А С S201 6кА 1шт

Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 6кА 8шт

Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА 31шт

Выключатель автоматический дифференциальный DS201 L C32 AC30 1шт

Выключатель автоматический дифференциального тока DS201 L C20 AC30 3шт

Выключатель автоматический дифференциальный DS201 L C16 AC30 27шт

Выключатель автоматический дифференциальный DS201 L C10 AC30 10шт

Щит распределительный встраиваемый белый дверь белая на 24 модуля IP40 Easy9 2шт

Выключатель автоматический трехполюсный 40А С S203 6кА 1шт

Выключатель автоматический трехполюсный 32А С S203 6кА 2шт

Коробка установочная 65х60мм для сплошных стен 110шт

Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая (100м) 2600шт

Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (100м) 3200шт

Труба гофрированная ПВХ 25 мм с протяжкой легкая серая (50м) 50м

Труба гладкая ПНД техническая SDR17 DN32х2.0 бухта - 100 м 1900м

Лента сигнальная ЛСЭ Осторожно кабель 150х100 EKF Basic 4шт

Держатель с защелкой 16 мм для труб 5301шт

Держатель с защелкой 25 мм для труб 62шт

Коробка Tyco расп. для о/п 100х100х50 откид. крышка без вводов (48 шт/кор) 37шт

Коробка распределительная 100х100х50 IP55 КМ41234 3шт