## Лист1
1 | Кабель КПСВЭВнг-LS 2х2х1,5 | ТУ3565-001-84826550-2008 | м | 140
2 | КабельFTP-5 cat.e 4х2х0.52 | ГОСТ Р54429-2011 | м | 365
3 | Кабель ВВГнг-LS 3х4 | ТУ У31.3-05758730-024-2002 | м | 132
4 | Кабель ВВГнг-LS 3х10 | ТУ У31.3-05758730-024-2002 | м | 21
5 | Секция кабельного металлического желоба концевая 140х2000мм | ЕИУС.668414.001.020 | шт | 24
6 | Секция кабельного металлического желоба пролетная 140х2000мм | ЕИУС.668414.001.010 | шт | 126
7 | Указатель кабельных трасс |  | шт | 47
8 | Кабель КСППБ1х4х1.2 | ТУ16.К71-061-89 | м | 7560
9 | Кабель КПСВЭВнг-LS 2х2х1,5 | ТУ16.К99-002-2003 | м | 140
10 | Кабель ТППэпБбШп10х2х0,5 | ГОСТ Р513 11-99 | м | 330
11 | Кабель ТЗПАБпШп4х4х1,2 ТУ16.К78-03-88 |  | м | 60
12 | Кабель КСПВ2х0.5 ТУ3581-001-39793330-2000 |  | м | 4
13 | Кабель симметричный КМС-2 1х2х0,45 | ТУ 16-505.758-75 | км | 0.175
14 | Секция кабельного металлического желоба концевая 140х2000мм | ЕИУС.668414.001.020 | шт | 24
15 | Секция кабельного металлического желоба пролетная 140х2000мм | ЕИУС.668414.001.010 | шт | 126
16 | Указатель кабельных трасс |  | шт | 47
17 | Кабель КСППБ1х4х1.2 | ТУ16.К71-061-89 | м | 7560
18 | Кабель КПСВЭВнг-LS 2х2х1,5 | ТУ16.К99-002-2003 | м | 140
19 | Кабель ТППэпБбШп10х2х0,5 | ГОСТ Р513 11-99 | м | 330
20 | Кабель ТЗПАБпШп4х4х1,2 ТУ16.К78-03-88 |  | м | 60
21 | Кабель КСПВ2х0.5 ТУ3581-001-39793330-2000 |  | м | 4
22 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-13 1x2,5 ок-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 10
23 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(A)-LS 1x4 ок-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 15
24 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(A)-LS 1x6 ок-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 5
25 | Столбик замерный кабельный железобетонный (указатель трассы) | СЗК ТУ 45 1404-90 | шт | 40
26 | Кабель силовой с медными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката, небронированный | ВВГ1х16ок-0,66 ТУ 16-705.499-2010 | м | 170
27 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBI"Hr(A)-LS 2x6 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 15
28 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBBHr(A)-LS 1x2x0,9 ТУ 16. К71-369-2006 | м | 25
29 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBBHr(A)-LS 2x2x0,9 ТУ 16.К71-369-2006 | м | 45
30 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBBHr(A)-LS 3x2x0,9 ТУ 16. К71 -369-2006 | м | 10
31 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBBHr(A)-LS 14x2x0,9 ТУ 16.К71-369-2006 | м | 10
32 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBBHr(A)-LS 19x2x0,9 ТУ 16. К71-369-2006 | м | 10
33 | Кабель силовой с медными жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслостоикои оболочке, не распространяющей горение, с защитным покровом типа Б (стальная лента с наружным покровом) | НРБ 4х 35-660 ГОСТ 433-73 | м | 55
34 | Кабель силовой с медными жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслостоикои оболочке, не распространяющей горение, с защитным покровом типа Б (стальная лента с наружным покровом) | НРБ4х 6,0-660 ГОСТ 433-73 | м | 55
35 | Кабель для структурированных систем связи, симметричный, кат. 5, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, в алюмополиэтиленовом экране, с броней из стальной гофрированной ленты, в шланге из полиэтилена | ЭКС-МВПЗБШпЭ-5 2x2x0,51 ТУ3574-006-001.450.628-01-99 | м | 75
36 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, пониженной пожароопасности на напряжениие 0,66кВ | BBrHr(A)-LS 2x6-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 30
37 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, пониженной пожароопасности на напряжениие 0,66кВ | ВВГнг(АНЭ 2x10-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 15
38 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, пониженной пожароопасности на напряжениие 0,66кВ | BBrHr(A)-LS 2x70-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 30
39 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, пониженной пожароопасности на напряжениие 0,66кВ | BBI~Hr(A)-LS 2x1,5-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 15
40 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, пониженной пожароопасности на напряжениие 0,66кВ | BBr"Hr(A)-LS 4x6-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 15
41 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, пониженной пожароопасности на напряжениие 0,66кВ | BBrHr(A)-LS 4x16-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 45
42 | Кабель для структурированных систем связи, симметричный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с экраном по сердечнику, оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением | ЭКС-ГВПНЭ-5е 2x2x0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 25
43 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, пониженной пожароопасности на напряжениие 0,66кВ | BBr~Hr(A)-LS 2x1,5-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 15
44 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, пониженной пожароопасности на напряжениие 0,66кВ | BBr"Hr(A)-LS 2x6-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 35
45 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, пониженной пожароопасности на напряжениие 0,66кВ | BBI~Hr(A)-LS 2x10-0,66 ТУ16.К71.310-2001 | м | 20
46 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, пониженной пожароопасности на напряжениие 0,66кВ | BBr"Hr(A)-LS 2x70-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 30
47 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, пониженной пожароопасности на напряжениие 0,66кВ | BBI"Hr(A)-LS 4x6-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 20
48 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, пониженной пожароопасности на напряжениие 0,66кВ | BB[""Hr(A)-LS 4x16-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 50
49 | Кабель для структурированных систем связи, симметричный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с экраном по сердечнику, оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением | ЭКС-ГВПНЭ-5е 2x2x0,51 ТУ3574-006-001.450.628-01-99 | м | 15
50 | Лента сигнальная «Связь» типа ЛСС оранжевого цвета, с надписью "Не копать! Ниже кабель!" | ЛСС 75 х 0,3, рулон 250 м ТУ 2245-002-21696750-02 | шт | 10
51 | Магистральный кабельканал 60x40, 1_=2м | СКК-10-060-040-1-К01-018 | шт | 30
52 | Магистральный кабельканал 25x16,1_=2м | СКК-10-025-016-1-К01 | шт | 100
53 | Кабель симметричный станционный с однопроволочными медными жилами с изоляцией из полиэтилена, парной скрутки, с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с оболочкой из ПВХ пластиката | КМС2в 1x2x0.52 ТУ 3574-03-47273194-99 | м | 70
54 | Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А | KrBBHr(A)-LS 2x1,5mk(N)-0,66 ТУ 3500-077-21059747-2011 | м | 215
55 | Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А | KrBBHr(A)-LS 3x1,5mk(N,PE)- 0,66 ТУ 3500-077-21059747-2011 | м | 35
56 | Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А | KrBBHr(A)-LS 3x2,5mk(N,PE)- 0,66 ТУ 3500-077-21059747-2011 | м | 15
57 | Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А | KrBBHr(A)-LS 4x 10mk(N)-0,66 ТУ 3500-077-21059747-2011 | м | 15
58 | Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А | KrBBHr(A)-LS 4x 4mk(N)-0,66 ТУ 3500-077-21059747-2011 | м | 10
59 | Кабель контрольный огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасное™ | KBBrHr(A)-FRLS 4x2,5 ТУ16. K71-337-2004 | м | 25
60 | Кабель контрольный огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности | KBBrHr(A)-FRLS 7x2,5 ТУ16. K71-337-2004 | м | 15
61 | Кабель для структурированных систем связи, симметричный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением | ЭКС-ШВПН-5 2x2x0,6 ТУ3574-006-001.450.628-01 -99 | м | 20
62 | Кабель для структурированных систем связи, симметричный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с экраном по сердечнику, оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением, коробка 305 м | ЭКС-ГВПНЭ-5е 2x2x0,51 ТУ3574-006-001.450.628-01-99 | м | 45
63 | Кабель для структурированных систем связи, симметричный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с экраном по парам и по сердечнику, оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением | ЭКС-ГВПНЭ/Э-5е 2x2x0,51 ТУ3574-006-001.450.628-01 -99 | м | 35
64 | Кабель симметричный для интерфейса RS-485 групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением | КИПЭВнг(А)-1_Э-1х2х0,6 | м | 165
65 | Кабель симметричный парной скрутки, с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты под оболочкой | КВПЭф-5е 2x2x0.52 ТУ 16. К99-014-2004 | м | 50
66 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBrHr(A)-LS 1x1,5ok(N)-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 10
67 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBrHr(A)-LS 1x 2,5ok(N)-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 125
68 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBrHr(A)-LS 2x1,5ok(N)-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 115
69 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBrHr(A)-LS 2x2,5ok(N)-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 295
70 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBrHr(A)-LS 2x 4ok(N)-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 30
71 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBI"Hr(A)-LS 2x 6ok(N)-0,66 ТУ 16. К71.310-2001 | м | 35
72 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBI~Hr(A)-LS Зх1,5ок-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 20
73 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBrHr(A)-LS Зх 2,5ок-0,66 ТУ16.К71.310-2001 | м | 30
74 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBr~Hr(A)-LS 4x 6ok(N)-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 25
75 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(АНБ 4х 25ok(N)-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 20
76 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBMBBBHr(A)-LS 1x2x1,0 ТУ 16. К71-367-2006 | м | 405
77 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBMBBBHr(A)-LS 2x2x1,0 ТУ 16. К71-367-2006 | м | 255
78 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBMBBBHr(A)-LS 3x2x1,0 ТУ 16. К71-367-2006 | м | 80
79 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBMBBBHr(A)-LS 4x2x1,0 ТУ 16. К71-367-2006 | м | 95
80 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBMBBBHr(A)-LS 7x2x1,0 ТУ 16.К71-367-2006 | м | 210
81 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBMBBBHr(A)-LS 10x2x1,0 ТУ 16. К71-367-2006 | м | 175
82 | Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, изоляцией из ПЭ, с экраном из алюминиевой ленты, в оболочке из ПВХ пониженной пожароопасности | CB3BHr(A)-LS 1x2x0,9 ТУ 16. К71-369-2006 | м | 65
83 | Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, изоляцией из ПЭ, с экраном из алюминиевой ленты, в оболочке из ПВХ пониженной пожароопасности | CB3BHr(A)-LS 2x2x0,9 ТУ 16. К71-369-2006 | м | 95
84 | Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, изоляцией из ПЭ, с экраном из алюминиевой ленты, в оболочке из ПВХ пониженной пожароопасности | CB3BHr(A)-LS 3x2x0,9 ТУ 16.К71-369-2006 | м | 55
85 | Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, изоляцией из ПЭ, с экраном из алюминиевой ленты, в оболочке из ПВХ пониженной пожароопасности | СБэВнг(А)-1_Б 4x2x0,9 ТУ 16. К71-369-2006 | м | 95
86 | Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, изоляцией из ПЭ, с экраном из алюминиевой ленты, в оболочке из ПВХ пониженной пожароопасности | CB3BHr(A)-LS 7x2x0,9 ТУ 16. К71-369-2006 | м | 145
87 | Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, изоляцией из ПЭ, с экраном из алюминиевой ленты, в оболочке из ПВХ пониженной пожароопасности | CB3BHr(A)-LS 10x2x0,9 ТУ 16.К71-369-2006 | м | 610
88 | Кабель снижения РК-50 с!=9мм |  | м | 40
89 | Кабель микрофонный | КММ 5x0,35 ТУ 16-505.488-78 | м | 10
90 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами (ВБ), в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена | СБВБАБпШп 7x2x0,9 ТУ 16.К71-354-2005 | м | 1940
91 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами (ВБ), в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена | СБВБАБпШп 10x2x0,9 ТУ 16.К71-354-2005 | м | 1910
92 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами (ВБ), в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена | СБВБАБпШп 19x2x0,9 ТУ 16.К71-354-2005 | м | 2940
93 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БШв, с нулевой жилой | ВБШв2х16ок(Ы)-0,66 ТУ 16-705.499-2010 | м | 40
94 | Кабель для структурированных систем связи, симметричный, кат.5, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, в алюмополиэтиленовом экране, с броней из стальной гофрированной ленты, в шланге из полиэтилена | ЭКС-МВПЗБШпЭ-5 4x2x0,51 ТУ3574-006-001.450.628-01-99 | м | 60
95 | Столбик замерный кабельный железобетонный (указатель трассы) | СЗК ТУ 45 1404-90 | шт | 17
96 | Магистральный кабельканал 60x40, L=2m | СКК-10-060-040-1-KOI-018 | шт | 20
97 | Магистральный кабельканал 25x16, L=2m | СКК-10-025-016-1-KOI | шт | 100
98 | Кабель симметричный станционный с однопроволочными медными жилами с изоляцией из полиэтилена, парной скрутки, с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с оболочкой из ПВХ пластиката | КМС2в 1x2x0.52 ТУ 3574-03-47273194-99 | ё | 45
99 | Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А | KrBBHr(A)-LS 2x1,5mk(N)-0,66 ТУ 3500-077-21059747-2011 | м | 210
100 | Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А | КГВВнг(А)-1_Э 2x16mk(N)-0,66 ТУ 3500-077-21059747-2011 | м | 35
101 | Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А | KrBBHr(A)-LS 3x1,5mk(N,PE)- 0,66 ТУ 3500-077-21059747-2011 | м | 85
102 | Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А | KrBBHr(A)-LS 3x2,5mk(N,PE)- 0,66 ТУ 3500-077-21059747-2011 | м | 15
103 | Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А | KrBBHr(A)-LS 4x 6mk(N)-0,66 ТУ 3500-077-21059747-2011 | м | 10
104 | Кабель контрольный огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасное™ | KBBrHr(A)-FRLS 4x2,5 ТУ16.К71-337-2004 | м | 50
105 | Кабель контрольный огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности | KBBrHr(A)-FRLS 7x2,5 ТУ16.К71-337-2004 | м | 25
106 | Кабель для структурированных систем связи, симметричный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением | ЭКС-ГВПН-5 2x2x0,64 ТУ3574-006-001.450.628-01-99 | м | 65
107 | Кабель для структурированных систем связи, симметричный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с экраном по сердечнику, оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением, коробка 500 м | ЭКС-ГВПНЭ-5е 1x2x0,51 ТУ3574-006-001.450.628-01-99 | м | 85
108 | Кабель для структурированных систем связи, симметричный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с экраном по сердечнику, оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением, коробка 305 м | ЭКС-ГВПНЭ-5е 2x2x0,51 ТУ3574-006-001.450.628-01-99 | м | 60
109 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-1_Э 2x1,5ok(N)-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 185
110 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBrHr(A)-LS 2x 2,5ok(N)-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 365
111 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBrHr(A)-LS 2x 6ok(N)-0,66 ТУ16.К71.310-2001 | м | 40
112 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-1_Б Зх1,5ок-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 60
113 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBrHr(A)-LS 4x2,5ok(N)-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 15
114 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBrHr(A)-LS 4x 6ok(N)-0,66 ТУ16.К71.310-2001 | м | 30
115 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | BBr"Hr(A)-LS 4x 35mk(N)-0,66 ТУ 16.К71.310-2001 | м | 50
116 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBMBBBHr(A)-LS 1x2x1,0 ТУ 16. К71-367-2006 | м | 535
117 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBMBBBHr(A)-LS 2x2x1,0 ТУ 16. К71 -367-2006 | м | 295
118 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBMBBBHr(A)-LS 3x2x1,0 ТУ 16. К71-367-2006 | м | 150
119 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBMBBBHr(A)-LS 4x2x1,0 ТУ 16. К71 -367-2006 | м | 90
120 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | CBMBBBHr(A)-LS 7x2x1,0 ТУ 16. К71-367-2006 | м | 200
121 | Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, изоляцией из ПЭ, с экраном из алюминиевой ленты, в оболочке из ПВХ пониженной пожароопасности | CB3BHr(A)-LS 2x2x0,9 ТУ16.К71-369-2006 | м | 85