Добрый день. Прошу Вас предоставить КП, с уточнением без НДС/с НДС, с доставкой в Красноярский край/Железногорск +15 км/ или без доставки

с указанием ИНН и КПП, поставщик или производитель

- Коробка монтажная на 10 зажимов IP 65 КМ65-10У1 (4 шт.)

- Блок зажимов контактных на 16 зажимов IP 54 БЗК 54.16 (4 шт.)

- Коробка соединительная КС1  на 10 зажимов КЗНА-8-10 (4 шт.)

- Кабель огнестойкий не распространяющий горение КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 ТУ 3581-006-53930360-2010 (1 м.)

- Кабель огнестойкий не распространяющий горение КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5 ТУ 3581-006-53930360-2010 (1 м.)

- Болт с шестигранной головкой DIN 933 M4x16 (80 шт.)

- Держатель оцинкованный односторонний диаметром 25-26 мм  (80 шт.)

- Латунный разрезной анкер М4 (80 шт.)

- Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой (внешний диаметр 25 мм, внутренний диаметр 18,9 мм) (40 м.)

- Коробка распределительная телефонная КРТМ-В/10-Р под плинт LSA-PROFIL без плинта, замок, ключ универсальный (1 шт.)

- Плинт универсальный, 10 пар размыкаемые контакты 0...9 (1 шт.)

- Розетка телефонная RJ11 (1 шт.)

- Кабель монтажный для ОПС и связи, не поддерживающий горения, пониженной пожароопасности с низким газо и дымовыделением, КСВВнг-LS  ёмкостью 1х2х0,5 мм2 (8 м.)

- Кабель ВБШвнг(А)-LS 4X1.5 (280 м.)

- Кабель контрольный бронированный КВБбШвнг(А)-LS 14x1.5 (280 м.)

- Скоба К252 У1 (20 шт.)

- Металлорукав РЗ-ЦПнг 20 (80 м.)

- Металлорукав РЗ-ЦПнг 25 (135 м.)

- Металлорукав РЗ-ЦПнг 32 (90 м.)

- Кабель силовой гибкий КГВЭВнг(А)-FRLS 3x1.5 (35 м.)

- Кабель гибкий, в изоляции и в оболочке из негорючего ПВХ пластиката с низким дымовыделением, КГВВнг(А)-LS, сечением:  10х1,5 (60 м.)

- Кабель гибкий, в изоляции и в оболочке из негорючего ПВХ пластиката с низким дымовыделением, КГВВнг(А)-LS, сечением:  14х1,5 (12 м.)

- Кабель силовой гибкий КГВЭВнг(А)-LS 4x1.5 (12 м.)

- Кабель гибкий, в изоляции и в оболочке из негорючего ПВХ пластиката с низким дымовыделением, КГВВнг(А)-LS, сечением:  4х1,5 (0,08 км.)

- Кабель силовой с медными жилами, с пластмассовой изоляцией, экранированный, с оболочкой из поливинилхлоридных композиций  пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, числом и сечением жил: 2х4 ВВГЭнг(А)-LS ТУ 16.К01-54-2006 (0,247 км.)

- Кабель силовой с медными жилами, с пластмассовой изоляцией, экранированный, с оболочкой из поливинилхлоридных композиций  пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, числом и сечением жил: 4х4 ВВГЭнг(А)-LS ТУ 16.К01-54-2006 (0,08 км.)

- Кабель силовой с медными жилами, с пластмассовой изоляцией,экранированный, с оболочкой из поливинилхлоридных композиций  пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, числом и сечением жил: 2х2,5 ВВГЭнг(А)-LS ТУ 16.К01-54-2006 (0,895 км.)

- Кабель силовой одножильный с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение 6 кВ ПвВнг(А)-LS 3х70/35 (0,31 км.)

- Кабель интерфейсный 2x2x24AWG, Cabeus 7746c (716 м.)

- Кабель интерфейсный 4x2x24AWG, Cabeus 7748c (1541 м.)

- Кабель интерфейсный 4x2x26AWG, Cabeus 7202с (30 м.)

- Кабель оптический 24 ОВ SM внутриобъектовый для прокладки в трубопроводе, негорючий ДН-2.7-61-4/8 (132 м.)

- Кабель САТ5е, оболочка LSZH ГВПНЭ-5 4x2x0,51 (700 м.)

- Кабель витая пара 5 категории экранированная FTP 2x2x0.52 5e  (0,042 м.)

- Кабель витая пара 5 категории экранированная FTP 4x2x0.52 5e  (0,12 м.)