## Лист1
№ п/п | Наименование и техническая документация | Тип, марка,обозначение документа,опросного листа | Завод-изготовитель | Единица измерения | Кол-во
1 | Кабель с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными лентами с защитным шлангом из пластиката, пониженной пожарной опасности. | ВБШвнг(А)-LS-5х4мм2 | ГК «Севкабель» | м | 65
2 | Кабель с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными лентами с защитным шлангом из пластиката, пониженной пожарной опасности. | ВБШвнг(А)-LS-3х4мм2 | ГК «Севкабель» | м | 75
3 | Кабель с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными лентами с защитным шлангом из пластиката, пониженной пожарной опасности. | ВБШвнг(А)-LS-3х2,5мм2 | ГК «Севкабель» | м | 105
4 | Кабель с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными лентами с защитным шлангом из пластиката, пониженной пожарной опасности. | ВБШвнг(А)-LS-3х1,5мм2 | ГК «Севкабель» | м | 25
5 | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из ПВХ, без оболочки, пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. | ПуГВнг(В)-1х50мм² | ГК «Севкабель» | м | 40
6 | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из ПВХ, без оболочки, пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. | ПуГВнг(В)-1х25мм² | ГК «Севкабель» | м | 10
7 | Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из ПВХ, без оболочки, пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. | ПуГВнг(В)-1х10мм² | ГК «Севкабель» | м | 10
8 | Кабель силовой с медными жилами сеч. 2х6мм2 ГОСТ 31996-2012 | ВБШв | АО "Электрокабель "Кольчугинский завод" | м | 45
9 | Кабель силовой с медными жилами сеч. 2х25мм2 ГОСТ 31996-2012 | ВБШв | АО "Электрокабель "Кольчугинский завод" | м | 45
10 | Кабель силовой с медными жилами сеч. 2х6мм2 ГОСТ 31996-2012 | ВБШв | АО "Электрокабель "Кольчугинский завод" | м | 99
11 | Кабель силовой с медными жилами сеч. 2х25мм2 ГОСТ 31996-2012 | ВБШв | АО "Электрокабель "Кольчугинский завод" | м | 337
12 | Кабель связи симметричный | КМС-2 | ОАО «Севкабель» | м | 40
13 | Провод ПуГВ желто-зеленый (PE) | ПуГВ 1х4 | «Электрокабель» | м | 70
14 | Кабель силовой 3х2,5 ТУ 16-705.499-2010 | ВВГнг(A)-LS 3х2,5-0,66 | «Электрокабель» | м | 15
15 | Кабель зоновый бронированный высокочастотный | ЗКПБ 1х4х1,2 (А) | АО "Электрокабель "Кольчугинский завод" | м | 57
16 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным покровом из стальных оцинкованных лент и шланга из полиэтилена с добавлением водоблокирующих элементов на напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, ТУ 3530-056-05755714-2010 | ПвБШп(г)-1 кВ 4х35мм² | «Севкабель» СПб | м | 75
17 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным покровом из стальных оцинкованных лент и шланга из полиэтилена с добавлением водоблокирующих элементов на напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, ТУ 3530-056-05755714-2010 | ПвБШп(г)-1 кВ 4х35мм² | «Севкабель» СПб | м | 75