| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка*, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик* | Ед. изм. | Кол-во | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус |  | Болид | шт | 1 |  |  |
|  | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ |  | Болид | шт | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач | Болид АБ 1217С |  | Болид | шт | 2 |  |  |
|  | Блок сигнально-пусковой адресный, Черного цвета | С2000-СП2 |  | Болид | шт | 7 |  | Черного цвета |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК | УК-ВК исп.14 |  | Болид | шт | 1 |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, черного цвета | ДИП-34А-04 |  | Болид | шт | 23 |  | Черного цвета |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 |  | Болид | шт | 7 |  |  |
|  | Кабели и материалы кабельных трасс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель: КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 — 200 м Кабеленесущий, монтажный элемент: скоба стальная, труба гибкая гофрированная, черного цвета, из поливинилхлорида для электромонтажных работ внешним диаметром 20 мм | ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 — 200 м (КПСЭнг(А)-FRHF 1×2×0,75 — 200м) ТУ 16.К99-081-2016 |  | Спецкабель | м | 200 |  | Черного цвета |
|  | Кабель: КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 —2 м Кабеленесущий, монтажный элемент: скоба стальная, труба гибкая гофрированная из поливинилхлорида для электромонтажных работ внешним диаметром 20 мм | ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 —2 м (КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 — 2м) ТУ 16.К99-081-2016 |  | Спецкабель | м | 2 |  | Черного цвета |
|  | Провод заземления ПуГВ 2,5 З-Ж | ГОСТ 31947-2012 |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Огнезащитный терморасширяющийся герметик, 310 мл | ОГНЕЗА-ГТ |  | Огнеза | шт | 5 |  |  |

*или эквивалент