Исх.№ 2077 от 08.08.2017г.                                             В отдел реализации

ЗАЯВКА

| № | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волоконно-оптический кабель в грозотроссе, 8 опт.волокон OPGW 98A31z-8m (ref.3379) | м. | 4500 |
| 2 | Муфта соединительная с комплектом крепления к опоре EWMJ/A | шт. | 2 |
| 3 | Поддерживающее устр-во с повернутым кольцевым звеном А10.001FO | шт. | 20 |
| 4 | Двойной спиральный зажим для промежуточных опор А11 001FO | шт. | 20 |
| 5 | Натяжное одинарное концевое устройство для анкерно-угловых опор А11.002 FO | шт. | 2 |
| 6 | Двойное натяжное устройство для опор с муфтой А-11.003 FO | шт. | 2 |
| 7 | Шлейфный зажим SFO-SD-3 | шт. | 15 |
| 8 | Аккумуляторный зажим SFOAL-P-36 A-20.500 FO | шт. | 20 |
| 9 | Гаситель вибрации для троса AMG-050913 | шт. | 68 |