## Лист1
Предварительная выборка материалов по проекту "Нефтеперерабатывающий комплекс. Этап 1"
# | Наименование | Ед. изм. | Итого объем | Стоимость за единицу | Итого | Примичание
| АНОДНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /НЕРЖ. СТ. 316L, IP55 РЕЗИСТОРЫ С ШУНТОМ | ШТ | 0
| АНОДНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ /CU/HMWPE,10 КВ. ММ | М | 500.911
| АНОДНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ /CU/HMWPE,16 КВ. ММ | М | 285
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 90ГРАД ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ С КРЫШКОЙ (ТОЛЩ. 2.0 ММ) 600Ш Х 160В | ШТ | 8
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 90ГРАД ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С ВНУТРЕННЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ С КРЫШКОЙ (ТОЛЩ. 2.0 ММ) 600Ш Х 160В | ШТ | 8
| ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД FAL 1L М20Х1,5 ТУ 3400-007-72453807-07 EXPLOSION-PROOF CABLE POINT FAL 1L М20Х1,5 ТУ 3400-007-72453807-07 | ШТ | 86
| ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД FAL1IKS ТУ 3400-007-72453807-07 | ШТ | 90
| ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД FALS 1L М20Х1,5 ТУ 3400-007-72453807-07 EXPLOSION-PROOF CABLE POINT FALS 1L М20Х1,5 ТУ 3400-007-72453807-07 | ШТ | 76
| ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД FALS1IKS ТУ 3400-007-72453807-07 | ШТ | 44
| ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД FALS2IKS ТУ 3400-007-72453807-07 | ШТ | 10
| ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД М20Х1,5 | ШТ | 98
| ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ LANMARK-OF, MICRO-BUNDLE UNIVERSAL, 12Х9/125, OS2, LSZH | 1000М | 0.23
| ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ LANMARK-OF, MICRO-BUNDLE UNIVERSAL, 24Х9/125, OS2, LSZH | 1000М | 2.283
| ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ LANMARK-OF, MICRO-BUNDLE UNIVERSAL, 8Х9/125, OS2, LSZH | 1000М | 0.43
| ГЛАВНЫЙ КАБЕЛЬ /CU/HMWPE,35 КВ. ММ | М | 271
| ГОРИЗ. УГОЛОК 90ГРАД ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С КРЫШКОЙ (ТОЛЩ. 2.0 ММ) 600Ш Х 160В | ШТ | 9
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ТРОЙНИКОВОГО ТИПА С КРЫШКОЙ (ТОЛЩ. 2.0 ММ) 600Ш Х 160В | ШТ | 3
| ДВЕНАДЦАТИВОЛОКОННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ОFС-12GS20-SSТSWUW-РЕ | #REF! | 112.9
| ЗАДЕЛОЧНАЯ МАСТИКА ДЛЯ СТОЙКИ КАБЕЛЕПРОВОДА | К-Т | 1
| КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ: КВВГЭНГ-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 14 И СЕЧЕНИЕМ 1 ММ2 | М | 270
| КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ: КВВГЭНГ-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 4 И СЕЧЕНИЕМ 1 ММ2 | М | 1494
| КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ: КВВГЭНГ-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 7 И СЕЧЕНИЕМ 1 ММ2 | М | 1988
| КАБЕЛИ ПАРНОЙ СКРУТКИ ОГНЕСТОЙКИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ, ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМОЛАВСАНОВОЙ ЛЕНТЫ, МАРКИ: КПСЭСНГ-FRLS 2Х2Х0,75 | М | 734
| КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В В СВИНЦОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ СБГУ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х50 | 1000М | 1.25
| КЛЕММНАЯ КОРОБКА | ШТ | 3
| КЛЕММНАЯ КОРОБКА "АТЭКС", 16001-1-3-АК.ОЛ5 | ШТ | 8
| КЛЕММНАЯ КОРОБКА "АТЭКС", 16001-1-3-АК.ОЛ6 | ШТ | 2
| КАБЕЛЬ CU/XLPE/SWA/PVC СЕЧ. 3Х4ММ | 1000М | 0.178
| КАБЕЛЬ D10C-1.0-NNF, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СЕРАЯ | КМ | 0.02
| КАБЕЛЬ D10C-2.5-NAR, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СЕРАЯ | КМ | 2.47
| КАБЕЛЬ D10C-2.5-NAR, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СЕРАЯ CABLE D10C-2.5-NAR-NIS, OURET SHELL OF GREY | КМ | 2.42
| КАБЕЛЬ D4C-1.0-NAR-NIS, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СЕРАЯ | КМ | 0.52
| КАБЕЛЬ D4C-1.0-NAR-NIS, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СЕРАЯ CABLE D4C-1.0-NAR-NIS, OURET SHELL OF GREY | КМ | 1.202
| КАБЕЛЬ D4C-2.5-NAR, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СЕРАЯ | КМ | 0.09
| КОРОБКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ВСIC-9/10/3-L/D3/ | ШТ | 400.578
| КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ КП-2,( КП-1) | ШТ | 20
| КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ FJB НА ЭСТКАДУ НА ВЫСОТЕ 1,5М | ШТ | 1
| КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С ДВУМЯ ВВОДАМИ 2ЕХЕПТ5 IP65 КП6-21(Г)11(Б)380У1 | ШТ | 2
| КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ 150А НА 14 ПРИСОЕДИНЕНИЙ, IР55 РМК КОМПЛЕКТ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА В КОМПЛЕКТЕ / VOLTAGE POTENTIAL CONTROL BOX 150 A FOR 14 CONNECTIONS, IP 55PMK, SET, MOUNTING RACK IN SET | ШТ | 6
| КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ 150А НА 14 ПРИСОЕДИНЕНИЙ,IP55 | ШТ | 6
| КОРОБКА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ 150А НА 14 ПРИСОЕДИНЕНИЙ, IP55 | ШТ | 2
| КАБЕЛЬ HYPERLINE FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40 | М | 100
| КАБЕЛЬ LANMARK-6 SF/UTP LSZH | 1000М | 0.12
| КАБЕЛЬ А2Р-1.0-SAF-IS, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СИНЯЯ | КМ | 0.18
| КАБЕЛЬ А2Р-1.0-SAR-IS, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СИНЯЯ | КМ | 0.27
| КАБЕЛЬ А2Р-1.0-SAR-IS, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СИНЯЯ CABLE А2Р-1.0-SAR-IS, OURET SHELL OF BLUE | КМ | 0.348
| КАБЕЛЬ ВББШВ 1Х16-1 | КМ | 0.31
| КАБЕЛЬ ВББШВ 1Х16-1 ГОСТ 31996-2012 CABLE VBBSHV 1X16-1 GOST 31996-2012 | КМ | 0.08
| КАБЕЛЬ ВББШВ 1Х6-1 | КМ | 0.144
| КАБЕЛЬ ВББШВ 1Х6-1 ГОСТ 31996-2012 / CABLE VBBSHV 1X6-1 GOST 31996-2012 | КМ | 0.92
| КАБЕЛЬ ВББШВ 3Х16-1 ГОСТ 31996-2012 / CABLE VBBSHV 3X16-1 GOST 31996-2012 | КМ | 0.5
| КАБЕЛЬ ВББШВ 3Х6-1 | КМ | 1.224
| КАБЕЛЬ ВББШВ 3Х6-1 ГОСТ 31996-2012 CABLE VBBSHV 3X6-1 GOST 31996-2012 | КМ | 0.462
| КАБЕЛЬ ВББШВ 5Х10-1 ГОСТ 31996-2012 / CABLE VBBSHV 5X10-1 GOST 31996-2012 | КМ | 0.124
| КАБЕЛЬ ВВГ 1Х6 ГОСТ 16442-80 | КМ | 0.98
| КАБЕЛЬ ВВГ 1Х6 ГОСТ 16442-80 | М | 880
| КАБЕЛЬ ВВГ 1Х6 ГОСТ 16442-80 CABLE VVG 1X6 GOST 16442-80 | КМ | 840
| КАБЕЛЬ ВВГ 3Х2,5-1 | КМ | 0.14
| КАБЕЛЬ ВВГ 3Х2,5-1 ГОСТ 31996-2012 CABLE VVG 3X2.5-1 GOST 31996-2012 | КМ | 0.08
| РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | ШТ | 415
| РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА: У-615 | ШТ | 2
| СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | ШТ | 10
| КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ШТ | 57.51
| КАБЕЛЬ ДПЛ-НГ(А)-HF-08 (1X8) | М | 292
| КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА HYPERLINE RS-SF2-0 | М | 30
| КАБЕЛЬ КВББШВ 4Х1,5-1 | КМ | 0.18
| КАБЕЛЬ КВББШВ 4Х1,5-1 ГОСТ 1508-78 CABLE KVBBSHV 4X1.5-1 GOST 1508-78 | КМ | 0.13
| КАБЕЛЬ КИПЭВНГ(А)-LS 2Х2Х0,6 | М | 304
| КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ MEDIASTRIP H 1X25 | М | 250
| КАБЕЛЬ КПБП-90 3Х50 | М | 3200
| КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ (IEC C19-C20, 1,8М) | ШТ | 2
| КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ALSECURE RZ1-K (AS) 3G 2,5 | 1000М | 2.46
| КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ HYPERLINE PWC-IEC19-IEC20-1,8-BK | М | 2
| КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,6КВ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ CU/XLPE/PVC-3X4 | 1000М | 1.802
| КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,6КВ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ CU/XLPE/PVC-5X120 | 1000М | 0.949
| КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,6КВ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ CU/XLPE/PVC-5X16 | 1000М | 3.637
| КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,6КВ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ CU/XLPE/PVC-5X4 | 1000М | 4.42
| КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,6КВ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ CU/XLPE/PVC-5X50 | 1000М | 1.898
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ (ГОСТ Р 53769-2010), МАРКИ: ВВГНГ(A)-FRLS 3Х4ОК | М | 70
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА ВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,00 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ - 1 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 | М | 230
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА ВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,00 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 6,0 ММ2 | М | 70
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ: ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 | М | 48
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ: ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 | М | 210
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ: ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 | М | 70
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ: ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 | М | 80
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ: ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 4 И СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 | М | 212
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ: ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 | М | 496
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ: ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 | М | 70
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ: ВВГНГ-LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 | М | 302
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С БРОНЕЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ВББШВ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 | М | 176
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С БРОНЕЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ВББШВ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 | М | 730
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С БРОНЕЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА: ВББШВ, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 | М | 20
| КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С БРОНЕЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА: ВББШВ, НАПРЯЖЕНИЕМ 6,0 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 50 ММ2 | М | 1040
| КАБЕЛЬ ТЕЛЕКОНТРОЛЯ /CU/HMWPE,2Х10ММ2 | М | 271
| КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ /CU/HMWPE,10 КВ. ММ | М | 168.2733
| КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ОТ 0,75 ММ2 ДО 1,0 ММ2 ПСТК(10-37)Х0,75 CABLE COUPLER FOR CONTROL CABLE, SECTION 0.75 MM2 TO 1.0 MM2 TCPS (10-37)Х0.75 | ШТ | 30
| КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ 555 4.8Х370 SWUV | ШТ | 40
| КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ 555 4.8Х370 SWUV CABLE TIGHTENINGS 555 4.8Х370 SWUV | ШТ | 72
| КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ ЧЕРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ 15 Х 320 ММ | ШТ | 100
| КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД (М40Х1,5)-К-AISI 316L ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ | ШТ | 1
| КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД /М20Х1,5/-К-AISI 316L ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ | ШТ | 15
| КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД М20Х1,5 | ШТ | 16
| КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД М20Х1,5 CABLE POINT М20Х1,5 | ШТ | 10
| КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК КВ6-10R DIN 46234 | ШТ | 58
| КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК КВ6-10R DIN 46234 CABLE END КВ6-10R DIN 46234 | ШТ | 40
| КАБЕЛЬНЫЙ РЕМЕШОК GSB | ШТ | 400.578
| КОМПЛЕКТ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ -НАБОР ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ КАБЕЛЕЙ | ШТ | 10
| КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА КИОСК МАЛОГАБАРИТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/04КВ, МОЩЬНАСТЬЮ 10КВА, ВВОД НА СТОРОНЕ ВН-ВОЗДУШНЫЙ, ВЫВОД НА СТОРОНЕ НН-КАБЕЛЬНЫЙ, КТПКМ(ВК) 10/10/0,4 У1 ТS 00212-883-021,2014 | К-Т | 2
| КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА КИОСК МАЛОГАБАРИТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/04КВ, МОЩЬНАСТЬЮ 40КВА, ВВОД НА СТОРОНЕ ВН-ВОЗДУШНЫЙ, ВЫВОД НА СТОРОНЕ НН-КАБЕЛЬНЫЙ, КТПКМ(ВК) 40/10/0,4 У1 ТS 00212-883-021,2014 COMPACT PACKAGE KIOSK-TYPE TRANSFORMER SUBSTATION, VOLTAGE 10/04 KV, POWER 40 KVA, POINT ON THE HV SIDE-AIR, ON THE LV SIDE -CABLE, PKTSM (VC) 40/10 / 0.4 U1 TS 00212-883-021,2014 | К-Т | 2
| КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/0,4КВ, МОЩНОСТЬЮ 25КВА, ВВОД НА СТРОНЕ ВОЗДУШНЫЙ, ВЫВОД НА СТОРОНЕ НН-КАБЕЛЬНЫЙ, КТПУ 25/35/0.4 У1 | К-Т | 2
| КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ /CU/HMWPE,10 КВ. ММ | М | 224.3644
| КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПВХ CU/XLPE/PVC-5X2.5 | 1000М | 1.837
| КОНЦЕВАЯ МУФТА ДЛЯ 5-ТИ ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С БРОНЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕМ 10-35 ММ2 POLT-01/5X 10-35-L12-CEE01 RAYCHEM | ШТ | 6
| КОНЦЕВАЯ МУФТА ДЛЯ 5-ТИ ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С БРОНЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕМ 35-70 ММ2 POLT-01/5X 35-70-L12-CEE01 RAYCHEM | ШТ | 4
| КОНЦЕВАЯ МУФТА ДЛЯ 5-ТИ ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С БРОНЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕМ 70-120 ММ2 POLT-01/5X 70-120-L12-CEE01 RAYCHEM | ШТ | 2
| КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ НА 4 КАБЕЛЯ | ШТ | 1
| ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ЭЛЕКТРО" С ЛОГОТИПОМ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЦВЕТ ФОНА КРАСНЫЙ, ТОЛЩИНА 300 МКМ ЛСЭ 150 | РУЛОН | 8
| ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ЭЛЕКТРО" С ЛОГОТИПОМ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЦВЕТ ФОНА КРАСНЫЙ, ТОЛЩИНА 300 МКМ ЛСЭ 150 WARNING TAPE "ELECTRO" WITH THE LOGO "CAUTION CABLE" RED COLOR, THICKNESS 300MKM ЛСЭ 150 | РУЛОН | 2
| ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ЭЛЕКТРО" С ЛОГОТИПОМ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЦВЕТ ФОНА КРАСНЫЙ, ТОЛЩИНА 300 МКМ ЛСЭ 450 | РУЛОН | 4
| ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ЭЛЕКТРО" С ЛОГОТИПОМ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЦВЕТ ФОНА КРАСНЫЙ, ТОЛЩИНА 300 МКМ ЛСЭ 450 WARNING TAPE "ELECTRO" WITH THE LOGO "CAUTION CABLE" RED COLOR, THICKNESS 300MKM ЛСЭ 450 | РУЛОН | 30
| ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ КРАСНОГО ЦВЕТА ИЗ ПВХ СТОЙКОГО К ВОЗДЕЙСТВИЮ МАСЛА, БЕНЗИНА, КИСЛОТЫ, ЩЕЛОЧИ, ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИЙ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ШИРИНОЙ 300ММ | М | 980
| МАРКИРОВОЧНАЯ БИРКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | ШТ | 88
| МАРКИРОВОЧНАЯ БИРКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ВЫГРАВИРОВАННЫМ ТЭГОВЫМ НОМЕРОМ В КОМПЛЕКТЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ХОМУТОМ КРЕПЛЕНИЯLABEL TAG FOR THE STAINLESS STEEL CABLE WITH ENGRAVED TAG NUMBER COMPLETE WITH METAL FASTENING COLLAR | ШТ | 80
| МАРКИРОВОЧНОЙ БИРКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | ШТ | 46
| МАССА КАБЕЛЬНАЯ ЗАЛИВОЧНАЯ МКС-М | Т | 0.0003
| МЕЖМОДУЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 12" (305ММ) | ШТ | 8
| МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 50ММ2 RЕК-1КНТ-4-16/50-В-М / CABLE CLIP OF SECTION UP TO 50 MM2 REK-1KHT-4,16/50-B-M | ШТ | 4
| МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С АКСЕССУАРАМИ ДЛЯ ДВЕНАДЦАТИВАЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ | ШТ | 12
| НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ 16ММ2 / / CABLE TERMINAL TINNED FOR CABLE 16 MM2 | КОМПЛЕКТ | 20
| НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ 10ММ2 / CABLE TERMINAL COPPER FOR CABLE 10 MM2 | КОМПЛЕКТ | 20
| НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ 16ММ2 | ШТ | 16
| НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ 6ММ2 | ШТ | 96
| НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ 6ММ2 / CABLE TERMINAL COPPER FOR CABLE 6 MM2 | КОМПЛЕКТ | 48
| НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ | ШТ | 5778.0615
| НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ | ШТ | 72
| НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ | ШТ | 400.8
| НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ 35 ММ2, ДЛИНОЙ 42 ММ | ШТ | 22
| НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ 6 ММ2, ДЛИНОЙ 42 ММ | ШТ | 14
| НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ: МЕДНЫЕ ТМ-18 | ШТ | 4
| ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ CU/MGT-XLPE/OS/LSZH 1X2X 2.5MM2 | 1000М | 1.821
| ПВХ КАБЕЛЕПРОВОД С МУФТОЙ М25 | М | 19
| ПЕРЕХОДНИК КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С КРЫШКОЙ ( ТОЛЩ. 2.0 ММ) - ЛЕВОСТОРОННИЙ (600Ш -300Ш) Х 160В | ШТ | 1
| ПЕРЕХОДНИК КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С КРЫШКОЙ ( ТОЛЩ. 2.0 ММ) - ПРАВОСТОРОННИЙ (300Ш -50Ш) Х 160В | ШТ | 2
| ПЕРЕХОДНИК КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С КРЫШКОЙ ( ТОЛЩ. 2.0 ММ) - ПРАВОСТОРОННИЙ (600Ш -300Ш) Х 160В | ШТ | 2
| ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ: ОЦИНКОВАННАЯ К-1160Ц | ШТ | 34
| ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ: ОЦИНКОВАННАЯ К-1162Ц | ШТ | 1068
| ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ: ОЦИНКОВАННАЯ К-1163Ц | ШТ | 80
| ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ:ОЦИНКОВАННАЯ К-1160Ц | ШТ | 340
| ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ:ОЦИНКОВАННАЯ К-1161Ц | ШТ | 280
| ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ:ОЦИНКОВАННАЯ К-1162Ц | ШТ | 740
| ПРЯМОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК С КРЫШКОЙ 300Ш Х 160В ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, ТОЛЩИНА 3,2 ММ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПЕРЕКЛАДИН С ШАГОМ 250ММ, ДЛИНА 6М, С ВНУТРЕННЕЙ БОКОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ВЫСОТА 160 ММ | ШТ | 11
| ПРЯМОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК С КРЫШКОЙ 600Ш Х 160В ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, ТОЛЩИНА 3,2 ММ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПЕРЕКЛАДИН С ШАГОМ 250ММ, ДЛИНА 6М, С ВНУТРЕННЕЙ БОКОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ВЫСОТА 160 ММ | ШТ | 76
| СКОБЫ (КЛИЦА КАБЕЛЬНАЯ) | ШТ | 1040
| СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ | 10ШТ | 23.608
| СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА С МЕХАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ДЛЯ 5-ТИ ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С БРОНЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0.6-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 10-35 ММ2 POLJ-01/5X 10-35-T RAYCHEM | ШТ | 4
| СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА С МЕХАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ДЛЯ 5-ТИ ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С БРОНЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0.6-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 25-70 ММ2 POLJ-01/5X 25-70-T RAYCHEM | ШТ | 7
| СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА С МЕХАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ ДЛЯ 5-ТИ ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С БРОНЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0.6-1КВ, СЕЧЕНИЕМ 70-120 ММ2 POLJ-01/5X 70-120-T RAYCHEM | ШТ | 5
| СТАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ (4,6Х150) | ШТ | 92
| СТАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ (7,9Х1000) | ШТ | 205
| СТОИМОСТЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО, ГЕРМЕТИЧНОГО КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ (SWA) ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ (М20Х1,5), МАТЕРИАЛ-МЕТАЛЛ | ШТ | 2
| СТОИМОСТЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО, ГЕРМЕТИЧНОГО КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ (SWA) ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ (М25Х1,5), МАТЕРИАЛ-МЕТАЛЛ | ШТ | 3
| СТОИМОСТЬ КАБЕЛЬНОГО НАКОНЕЧНИКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ PE СЕЧЕНИЕМ 6ММ2 С ОТВЕРСТИЕМ ПОД БОЛТ M8 | ШТ | 10
| СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ 10Х2Х2,5 ММ2 С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ И ОБЩИМ ЭКРАНОМ, БРОНИРОВАННЫЙ (SWA), ПВХ ОБОЛОЧКА СИНЯЯ, ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МАСЛА, УФ-ИЗЛУЧЕНИЙ, ГАЗО-ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ ПО ЛОТКАМ | М | 3845
| СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ 1Х2Х1,0 ММ2 С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ И ОБЩИМ ЭКРАНОМ, БРОНИРОВАННЫЙ (SWA), ПВХ ОБОЛОЧКА СИНЯЯ, ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МАСЛА, УФ-ИЗЛУЧЕНИЙ, ГАЗО-ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ ПО ЛОТКАМ | М | 1452
| СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ 1Х2Х2,5 ММ2 С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ И ОБЩИМ ЭКРАНОМ, БРОНИРОВАННЫЙ (SWA), ПВХ ОБОЛОЧКА СИНЯЯ, ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МАСЛА, УФ-ИЗЛУЧЕНИЙ, ГАЗО-ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ ПО ЛОТКАМ | М | 694
| СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ 2Х2Х1,0 ММ2 С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ И ОБЩИМ ЭКРАНОМ, БРОНИРОВАННЫЙ (SWA), ПВХ ОБОЛОЧКА СИНЯЯ, ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МАСЛА, УФ-ИЗЛУЧЕНИЙ, ГАЗО-ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ ПО ЛОТКАМ | М | 694
| СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ A10T-2.5-SNF, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СЕРАЯ | М | 747
| СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ A1T-2.5-OAF, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СЕРАЯ | М | 300
| СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ D2C-1.0-NAF, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СЕРАЯ | М | 2369
| СТОИМОСТЬ КАБЕЛЯ D2C-2.5-NAF, ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА СЕРАЯ | М | 1537
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР ДЛЯ КАБЕЛЯ | КГ | 13151
| СТОИМОСТЬ Т-ОБРАЗНОГО ЭЛЕМЕНТА К КАБЕЛЬНОМУ ЛОТКУ 300Х160 НА ЭСТАКАДУ НА ВЫСОТЕ 3.25М | ШТ | 38
| СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ: ОЦИНКОВАННАЯ К-1150Ц | ШТ | 168
| СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ: ОЦИНКОВАННАЯ К-1151Ц | ШТ | 334
| СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ: ОЦИНКОВАННАЯ К-1152Ц | ШТ | 168
| СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ:ОЦИНКОВАННАЯ К-1151Ц | ШТ | 620
| ШКАФ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА СТОЛБ: ATLANTIC-E МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, IP66, 800Х600Х300ММ, ДВЕРЬ, ДОЖДЕВАЯ КРЫША, ЗАМОК ДЛЯ ШКАФА, МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ, КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА МАЧТУ/СТОЛБ, ФЛАНШ-ПАНЕЛЬ В ОСНОВАНИИ, 4 X КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД M40X1,5 ВЕС 22КГ | ШТ | 5
| БЛОК КЛАПАННЫЙ 0106-М-Т-2-2-С-С-2-1, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗИП 1ШТ. | ШТ | 0
| БЛОК ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ РЕЗЕРВУАРА 1200 ГАЛЛОН | ШТ | 0
| БЛОК ПИТАНИЯ | ШТ | 0
| БЛОК ПИТАНИЯ (ВНУТРЕННИЙ ) IDU-CPE | ШТ | 0
| БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ 1Р-ТЕЛЕФОНА CISCO РА100 | ШТ | 0