| № п/п | Наименование Товара | ГОСТ и иные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (в т.ч. НДС) руб. | Сумма (в т.ч. НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик температуры NTC-2,0м | NTC-2,0м | компл | 8 |  |  |
| 2 | Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, категорией испытаний А по оценке распространения пламени ВВГнг(А)-LS-2х10-0,66 | ГОСТ 31996-2012 | м | 100 |  |  |
| 3 | Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, категорией испытаний А по оценке распространения пламени ВВГнг(А)-LS-3х1,5-0,66 | ГОСТ 31996-2012 | м | 400 |  |  |
| 4 | Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением повышенной огнестойкости, категорией испытаний А по оценке распространения пламени ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5-0,66 | ГОСТ 31996-2012 | м | 500 |  |  |
| 5 | Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, категорией испытаний А по оценке распространения пламени ВВГнг(А)-LS-4х2,5-0,66 | ГОСТ 31996-2012 | м | 20 |  |  |
| 6 | Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, категорией испытаний А по оценке распространения пламени ВВГнг(А)-LS-5х4-0,66 | ГОСТ 31996-2012 | м | 510 |  |  |
| 7 | Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, категорией испытаний А по оценке распространения пламени ВВГнг(А)-LS-1х4-0,66 (желто-зеленый) | ГОСТ 31996-2012 | м | 100 |  |  |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, категорией испытаний А по оценке распространения пламени ВВГнг(А)-LS-1х16-0,66 (желто-зеленый) | ГОСТ 31996-2012 | м | 100 |  |  |
| 9 | Коробка распределительная влагозащищенная Т60, IP66, 114х114х57 | 2007061 | шт | 20 |  |  |
| 10 | Зажим крепежный для проволоки 324 S-FT | 5326303_V1 | шт | 400 |  |  |
| 11 | Крепеж проволоки к водосточному желобу 267 | 5316308 | шт | 10 |  |  |
| 12 | Стержень заземления omex, длина 1,5 м, диаметр 20 мм, оцинкованный 219 20 OMEX FT (219 20 ST FT) | 5000017 (500750) | шт | 32 |  |  |
| 13 | Держатель шин заземления | К-188 У2 ТУ 36-1453-82 | шт | 260 |  |  |
| 14 | Гайка-барашек диаметром резьбы 8 мм, из стали марки 35 | Гайка М8-6Н.35.6 ГОСТ 3032-76* | шт | 300,0 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |