| Кабель КГ-ХЛ 1х35 | 0,1км |
| --- | --- |
| Кабель КГ-ХЛ 2х0,75 | 0,2км |
| Кабель КГ-ХЛ 2х1,5 | 0,2км |
| Кабель КГ-ХЛ 3х1,5 | 0,1км |
| Кабель КГ-ХЛ 3х2,5 | 0,7км |
| Кабель КГ-ХЛ 4х1,5 ТУ 16.К73.05-93 | 0,1км |
| Кабель КГ-ХЛ 4х10 | 0,1км |
| Кабель КГ-ХЛ 4х16 | 0,2км |
| Кабель кг-хл 4х2,5 | 0,15км |
| Кабель КГ-ХЛ 4х25 | 0,3км |
| Кабель КГ-ХЛ 4х35 ТУ 16.К73.05-93 | 0,3км |
| Кабель КГ-ХЛ 4х50 ТУ 16.К73.05-93 | 0,5км |
| Кабель КГ-ХЛ 4х6 | 0,15км |
| Кабель КГ-ХЛ 4х70 ТУ 16.К73.05-93 | 0,6км |
| Кабель КГ-ХЛ 5х10 | 0,4км |
| Кабель КГЭ-ХЛ-6 3х50+1х16 | 0,4км |
| Кабель силовой КГ-ХЛ 4х4-0,66 | 0,4км |