ПуГВ 1х2,5 К 5000м

ПуГВ 1х2,5 Б 8000м

ПуГВ 1х2,5 С 5000м

ПуГВ 1х4 Б 7000м

ПуГВ 1х4 З-Ж 5000м

ПуГВ 1х6 Б 7000м

ПуГВ 1х10 К 3000м

ПуГВ 1х10 З-Ж 5000м

ПуГВ 1х10 Б 7000м

ПуГВ 1х10 С 2000м

ПуГВ 1х10 Ч 2000м

ПуГВ 1х16 Б 3000м

ПуГВ 1х16 К 3000м

ПуГВ 1х16 Ч 3000м

ПуГВ 1х16 З-Ж 3000м

ПуГВ 1х16 С 3000м

ПуГВ 1х25 Б 2000м

ПуГВ 1х25 С 3000м

ПуГВ 1х25 З-Ж 10000м

ПуГВ 1х25 Ч 1000м

ПуГВ 1х25 К 1000м

ПуГВ 1х35 Ч 2000м

ПуГВ 1х35 С 2000м

ПуГВ 1х35 З-Ж 5000м

ПуГВ 1х35 Б 10000м

ПуГВ 1х35 К 2000м

ПуГВ 1х50 Б 5000м

ПуГВ 1х50 С 5000м

ПуГВ 1х50 Ч 2000м

ПуГВ 1х50 З-Ж 3000м

ПуГВ 1х50 К 2000м

ПуГВ 1х70 К 1000м

ПуГВ 1х70 Ч 1000м

ПуГВ 1х95 С 500м

ПуГВ 1х95 З-Ж 500м

ПуГВ 1х120 Б 500м

ПуГВ 1х120 З-Ж 500м

ПуГВ 1х120 С 500м

ПуГВ 1х150 Б 500м