ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Место поставки Товара: Московская область, г. Раменское

- Сроки поставки товара: до 6 недель с момента подписания договора.

- Аналог возможен: при полном соответствии характеристик

| № п/п | Наименование товара | Параметры | Количество. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит силовой с обогревом | Серия - IB Степень защиты – не ниже IP55 Ширина – не менее 800 мм Высота – не менее 1000 мм Глубина – не менее 400 мм Обогрев - Есть Мощность нагревателя – не менее 400 Вт Вентиляция - Есть Решетка с фильтром - Есть Вентилятор - Есть Решетка защиты вентилятора - Есть Розетка на DIN-рейку - Есть Клеммы наборные - Есть DIN-рейка + метизы - Есть Утеплитель - Есть | 8 | шт |
| 2 | Кабель КГВВнг(А)-LS 3х10-0,66 ТУ 16.К13-031-2004 | НТД: ТУ 16.К13-031-2004; Наименование: Кабель; Марка (товара, изделия, продукта): КГВВ; Сечение жилы: 10 мм2; Количество жил: 3; Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 660 В; Горючесть: нг(А); Дымовыделение: LS | 1000 | м |
| 3 | Кабель КГВВнг(А)-LS 3х16(N, PE) 380/660-2 ТУ 27.32.13-022-12350648-2021 | НТД: ТУ 27.32.13-022-12350648-2021; Наименование: Кабель; Марка (товара, изделия, продукта): КГВВ; Горючесть: нг(А); Дымовыделение: LS; Конструкция (кабеля, провода, шнура, соединителя): 3х16 (N, PE); Количество жил: 1; Сечение жилы: 16 мм2; Количество нулевых жил: 1; Сечение нулевой жилы: 16 мм2; Количество жил заземления: 1; Сечение жилы заземления: 16 мм2; Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 380/660 В; Режим работы: 2 | 1000 | м |